Приложение №4 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ________

Техническое задание

на оказание услуг по поверке весового и метрологического оборудования

Код по ОКПД2: 71.12.40.129-Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки

Код по КТРУ: 71.12.40.000-00000004 - Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

1. Наименование услуг: Оказание услуг по поверке весового и метрологического оборудования (далее – услуги)

2. Срок и место оказываемых услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты передачи оборудования Заказчиком Исполнителю.

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. Доставка оборудования до места оказания услуг осуществляется силами и за счёт Заказчика по рабочим дням с 9:00 до 17:00 (пятница – до 14:00, время московское). Дальность доставки оборудования не должна превышать 70 км, в противном случае доставка осуществляется за счет Исполнителя. Разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Заказчика. Упаковка должна обеспечивать сохранность передаваемого оборудования.

Передача оборудования в работу осуществляется на основании Сопроводительного письма на фирменном бланке, с указанием в нем:

- № и даты Контракта;

- Перечня оборудования, в соответствии с Таблицей № 1, настоящего Технического задания;

- Актуальных контактных данных ответственного лица со стороны Заказчика.

На принятое в работу оборудование Исполнитель выдает представителю Заказчика подтверждающий документ о приемке – Заявление-квитанцию.

3. Требование к исполнителю: Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

- Информация об Исполнителе на момент подписания контракта должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого предусмотрено статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- Исполнитель должен соответствовать единым требованиям в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Технические требования: Услуги должны оказываться с использованием поверенных в установленном порядке эталонных средств, в соответствии с утвержденными методиками поверки и аттестации, требованиями стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Поверяемое оборудование должно входить в область аккредитации Исполнителя.

Привлечение соисполнителей не допускается.

Результатом поверки является признание оборудования пригодным к применению или непригодным к применению. Исполнитель должен гарантировать внесение сведений о поверяемом оборудовании в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений - электронный реестр Росстандарта (ФГИС «АРШИН») и средства измерения должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. №734 «Об эталонах единиц, величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

На свидетельства о поверке и/или на оборудование должны быть нанесены поверительные клейма в виде наклеек со штрих-кодом. По требованию заказчика выдается протокол поверки.

Срок и объём предоставления гарантий качества услуг должны в полной мере соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг.

5. Условия оказания услуг: поверка оборудования должна производиться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений, в соответствии с Федеральным законом № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», подписанным Президентом Российской Федерации 27 декабря 2019г.; правилам по метрологии ПР 50.2.016-94 «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ» и иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки, Решением Коллегии ЕЭК от 28.12.2021 № 189 «О классификаторе метрологических характеристик».

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2019 г. N 496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений":

Статья 1 пункт 3 а) «4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.»

Для реализации электронной регистрации сведений о результатах поверки оборудования необходима однозначная идентификация каждого экземпляра оборудования, которая может обеспечиваться наличием заводского, серийного номера или другого цифробуквенного обозначения на оборудовании, однозначно идентифицирующего каждый экземпляр.

6. Требования к гарантии и качеству:

Качество оказания услуг должно обеспечиваться:

- привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и обучение;

- соответствием с установленными государственными нормативами и стандартами;

- применением аттестованного технологического, испытательного оборудования Исполнителя и поверенного контрольно-измерительного оборудования Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказываемых услуг действующим стандартам и нормам в Российской Федерации, а также безопасность оказания и результатов услуг.

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при оказании услуг по проведению поверки весового оборудования в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Оказание услуг, технология и методы их производства должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ):

- ГОСТ Р 54796-2011 «Устройства весоизмерительные автоматические. Часть 1. Метрологические и технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 8.835-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Устройства весоизмерительные автоматические. Часть 2. Форма протокола испытаний»;

- ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

- Решение Коллегии ЕЭК от 28.12.2021 № 189 «О классификаторе метрологических характеристик».

7. Перечень оборудования, подлежащего поверке

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Дата последней поверки оборудования | Количество (шт.) | Объем оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тахометр часовой ТЧ10-Р | 02.07.2025 | 1 | 1 условная единица |
| 2 | Секундомер электронный Интеграл С-01 | 02.07.2025 | 1 |  |
| 3 | Линейка измерительная металлическая 1000 мм | 30.06.2025 | 1 |  |
| 4 | Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК | 30.06.2025 | 1 |  |
| 5 | Линейка измерительная металлическая 300 мм | 30.06.2025 | 1 |  |
| 6 | Штангенциркуль торговой марки «Micron» с цифровым отсчетным устройством двухсторонний с глубиномером | 30.06.2025 | 1 |  |
| 7 | Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ-30 В1ДА | 20.06.2025 | 1 |  |
| 8 | Весы лабораторные электронные HR-200 | 20.06.2025 | 1 |  |
| 9 | Динамометр ДПУ-0,5-2 | 20.06.2025 | 1 |  |
| 10 | Динамометр общего назначения ДПУ-0,01-2 | 20.06.2025 | 1 |  |
| 11 | Анализатор влажности Эвлас-2М |  | 1 |  |
| 12 | Влагомер WILE-26 |  | 1 |  |
| 13 | Пенетрометр грунтовой ПСГ-МГ4 |  | 1 |  |

Заявленные документы стандартизации  и правовые акты в период  исполнения контракта подлежат применению  в случае, если имеют  статус действующего