|  | Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр; Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр; Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр; Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452 |  |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 43 Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова г. Киров, ул. Красина, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова г. Киров, ул. Красина, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дооборудование системы видеонаблюдения МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова г. Киров, ул. Красина, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) | Ресурсно-индексным |  |  |  |  |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание | ведомость объема работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2 кв. 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 100000.00 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 9522.81 |  | руб. |
|  |  | строительных работ | 1467.66 |  |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 21.22 |  | руб. |
|  |  | монтажных работ | 82314.62 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 23 |  |  | чел. час. |
|  |  | оборудования | 20199.54 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0 |  |  | чел. час. |
|  |  | прочих затрат | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1 | ГЭСНм-10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя Кдопм=2 |  |  | 10 шт |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4.551 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2268.27 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.015 |  |  |  | 325.68 |  | 1 |  |  | 4.89 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 7.56 |  | 1 |  | 2.268 |  |  |  | 460.14 |  | 1 |  |  | 1043.6 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 7.56 |  | 1 |  | 2.268 |  |  |  | 537.82 |  | 1 |  |  | 1219.78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.73 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.003 |  |  |  | 576.4 |  |  |  |  | 1.73 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.003 |  |  |  | 400.38 |  | 1 |  |  | 1.2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.54 |
|  | ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0.68 |  | 1 |  | 0.204 |  |  |  | 8.04 |  |  |  |  | 1.64 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  |  | 100 шт |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.12 | 170.67 |  | 1.22 | 208.22 |  |  |  |  | 24.99 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  | 100 шт |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.12 | 224.8 |  | 1.22 | 274.26 |  |  |  |  | 32.91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330.74 |
| 1.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2269.47 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042.52 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043.96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 208.63 |  |  |  |  | 5462.59 |
| 2 | ТЦ_ 89.1.61.01_43_4345269232_02.06.2026_01 | Видеокамера PVC-A2E-D1F2.8 купольная AHD 2Мп; 1/3" SOI CMOS (F37); XM330V200; AHD/TVI/CVI: 1920x1080; CVBS;; фикс 2.8мм; ИК 20м; 3WS; OSD(coax); пластик; -10..+55°C; DC 12В (500мА) ЦЕНА=5247/1,22*1,012 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,012 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | ШТ |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4352.43 |  | 1 |  |  | 13057.29 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 352.43 |  |  |  |  | 13057.29 |
| 3 | ГЭСНм-10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля Кдопм=2 |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2478.3 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  | чел.-ч |  | 5.76 |  | 1 |  | 5.76 |  |  |  | 430.26 |  | 1 |  |  | 2478.3 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.58 |
|  | ФСБЦ 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т |  | 0.00002 |  | 1 |  | 0.00002 | 4338.27 |  | 1.41 | 6116.96 |  |  |  |  | 0.12 |
|  | ФСБЦ 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | кг |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04 | 899.56 |  | 1.62 | 1457.29 |  |  |  |  | 58.29 |
|  | ФСБЦ 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  | кг |  | 0.0038 |  | 1 |  | 0.0038 | 284.15 |  | 1.6 | 454.64 |  |  |  |  | 1.73 |
|  | ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0.0884 |  | 1 |  | 0.0884 |  |  |  | 8.04 |  |  |  |  | 0.71 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  | 100 шт |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.04 | 978.09 |  | 1.22 | 1193.27 |  |  |  |  | 47.73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2586.88 |
| 3.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2478.3 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2230.47 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140.02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 006.94 |  |  |  |  | 6006.94 |
| 4 | ТЦ_ 62.4.02.04_43_4345269232_02.06.2026_01 | АТ-12/50 [AccordTec] блок питания 12В 5А стабилизированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 100...240 В, выходное напряжение постоянного тока 12,4...12.8 В, номинальный ток нагрузки 5 А, максимальный ток нагрузки 5,5 А, защита от короткого замыкания, температура эксплуатации +10...+40°С, габаритные размеры 127х76х60 мм, пластиковый корпус ЦЕНА=4220/1,22*1,012 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,012 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | ШТ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3500.52 |  | 1 |  |  | 3500.52 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500.52 |  |  |  |  | 3500.52 |
| 5 | ГЭСНм-11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. Кдопм=2 |  |  | шт |  | 9 |  | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 774.99 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 0.22 |  | 1 |  | 1.98 |  |  |  | 391.41 |  | 1 |  |  | 774.99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774.99 |
| 5.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774.99 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 697.49 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 | СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.94 |  |  |  |  | 1844.48 |
| 6 | ТЦ_ 20.4.03.07_43_4345269232_02.06.2026_01 | Разъем BNC (RG-54) (SR-BNC-J) с клеммной колодкой под винт Напряжение питания, номинальное, В 12...24 ±25% Ток, максимально допустимый, А - 0,5 Рабочая температура -50 ...+60°C. ЦЕНА=99/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | ШТ |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 82.77 |  | 1 |  |  | 496.62 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.77 |  |  |  |  | 496.62 |
| 7 | ТЦ_ 20.4.03.07_43_4345269232_02.06.2026_01 | Разъем питания FW-16 (SR-JDC-PV) 12В ЦЕНА=61,8/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | ШТ |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 51.67 |  | 1 |  |  | 155.01 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.67 |  |  |  |  | 155.01 |
| 8 | ГЭСНм-08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Кдопм=2 |  |  | 100 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152.52 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.004 |  |  |  | 325.68 |  | 1 |  |  | 1.3 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 10.75 |  | 1 |  | 2.15 |  |  |  | 355.56 |  | 1 |  |  | 764.45 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 4.83 |  | 1 |  | 0.966 |  |  |  | 400.38 |  | 1 |  |  | 386.77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.002 |  |  |  | 576.4 |  |  |  |  | 1.15 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.002 |  |  |  | 400.38 |  | 1 |  |  | 0.8 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |
|  | ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 4.42 |  | 1 |  | 0.884 |  |  |  | 8.04 |  |  |  |  | 7.11 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  | 100 шт |  | 2.09 |  | 1 |  | 0.418 | 52.34 |  | 1.43 | 74.85 |  |  |  |  | 31.29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192.87 |
| 8.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153.32 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118.72 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 614.15 |  |  |  |  | 2922.83 |
| 9 | 24.3.03.05-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м |  | 20 |  | 1 |  | 20 | 16.25 |  | 1.01 | 16.41 |  | 1 |  |  | 328.2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.41 |  |  |  |  | 328.2 |
| 10 | ГЭСНм-08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кдопм=2 |  |  | 100 м |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.9774 |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.95 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 16.29 |  | 1 |  | 0.9774 |  |  |  | 395.9 |  | 1 |  |  | 386.95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
|  | ФСБЦ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0006 | 37.32 |  | 1.65 | 61.58 |  |  |  |  | 0.04 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0006 |  |  |  | 355.56 |  | 1 |  |  | 0.21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.25 |
|  | ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 6.5664 |  | 1 |  | 0.393984 |  |  |  | 8.04 |  |  |  |  | 3.17 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.012 | 261.09 |  | 1.22 | 318.53 |  |  |  |  | 3.82 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00006 | 99190.96 |  | 1.22 | 121012.97 |  |  |  |  | 7.26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401.45 |
| 10.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.16 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.55 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 369.83 |  |  |  |  | 982.19 |
| 11 | ТЦ_20.2.05.04_43_4345269232_02.06.2026_01 | Кабель-канал 25х16 Промрукав ЦЕНА=102,9/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | М |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 86.03 |  | 1 |  |  | 172.06 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.03 |  |  |  |  | 172.06 |
| 12 | ТЦ_20.2.05.04_43_4345269232_02.06.2026_01 | Кабель-канал 40х25 Промрукав ЦЕНА=210/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | М |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 175.57 |  | 1 |  |  | 702.29 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.57 |  |  |  |  | 702.29 |
| 13 | ГЭСНм-08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Кдопм=2 |  |  | 100 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.898 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.49 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 4.49 |  | 1 |  | 0.898 |  |  |  | 391.41 |  | 1 |  |  | 351.49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.88 |
|  | ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.002 |  |  |  | 1676.7 |  |  |  |  | 3.35 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.002 |  |  |  | 537.82 |  | 1 |  |  | 1.08 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.002 |  |  |  | 576.4 |  |  |  |  | 1.15 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.002 |  |  |  | 400.38 |  | 1 |  |  | 0.8 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.82 |
|  | ФСБЦ 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  | 100 шт |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.01 | 412.93 |  | 1.3 | 536.81 |  |  |  |  | 5.37 |
|  | ФСБЦ 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  | 1000 шт |  | 0.0122 |  | 1 |  | 0.00244 | 1481.45 |  | 1.31 | 1940.7 |  |  |  |  | 4.74 |
|  | ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.004 | 79.88 |  | 1.84 | 146.98 |  |  |  |  | 0.59 |
|  | ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 13.33 |  | 1 |  | 2.666 | 5.87 |  | 0.87 | 5.11 |  |  |  |  | 13.62 |
|  | ФСБЦ 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т |  | 0.00043 |  | 1 |  | 0.000086 | 43821.53 |  | 1.46 | 63979.43 |  |  |  |  | 5.5 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.69 |
| 13.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353.37 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.77 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 588.55 |  |  |  |  | 917.71 |
| 14 | ГЭСНм-08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Кдопм=2 Объем: 200 - 20 |  |  | 100 м |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5.076 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986.8 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 2.82 |  | 1 |  | 5.076 |  |  |  | 391.41 |  | 1 |  |  | 1986.8 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.56 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.89 |
|  | ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.018 |  |  |  | 1676.7 |  |  |  |  | 30.18 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.018 |  |  |  | 537.82 |  | 1 |  |  | 9.68 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.018 |  |  |  | 576.4 |  |  |  |  | 10.38 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.018 |  |  |  | 400.38 |  | 1 |  |  | 7.21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.1 |
|  | ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.09 | 79.88 |  | 1.84 | 146.98 |  |  |  |  | 13.23 |
|  | ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 13.33 |  | 1 |  | 23.994 | 5.87 |  | 0.87 | 5.11 |  |  |  |  | 122.61 |
|  | ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.9 | 37.71 |  | 1.54 | 58.07 |  |  |  |  | 52.26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2232.35 |
| 14.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003.69 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1943.58 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021.88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 909.75 |  |  |  |  | 5237.55 |
| 15 | ТЦ_ 21.1.04.0143_4345269232_02.06.2026_01 | КВК-П-2 нг(A)-HF 2х0.5 (Паритет) кабель ЦЕНА=255/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | М |  | 200 |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 213.2 |  | 1 |  |  | 42639.34 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.20 |  |  |  |  | 42639.34 |
| 16 | ГЭСНм-08-02-427-01 | Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами Кдопм=2 |  |  | 100 шт |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.3474 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.49 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.0009 |  |  |  | 325.68 |  | 1 |  |  | 0.29 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 11.55 |  | 1 |  | 0.3465 |  |  |  | 355.56 |  | 1 |  |  | 123.2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.0006 |  |  |  | 576.4 |  |  |  |  | 0.35 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.0006 |  |  |  | 400.38 |  | 1 |  |  | 0.24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.55 |
|  | ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 6.05 |  | 1 |  | 0.1815 |  |  |  | 8.04 |  |  |  |  | 1.46 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт |  | 0.101 |  | 1 |  | 0.00303 | 261.09 |  | 1.22 | 318.53 |  |  |  |  | 0.97 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т |  | 0.00142 |  | 1 |  | 0.0000426 | 99190.96 |  | 1.22 | 121012.97 |  |  |  |  | 5.16 |
|  | ФСБЦ 01.7.17.09-1455 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0.03 | 53.58 |  | 1.22 | 65.37 |  |  |  |  | 1.96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.63 |
| 16.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.73 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.02 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 640.67 |  |  |  |  | 319.22 |
| 17 | ТЦ_ 20.5.02.08_43_4345269232_02.06.2026_01 | Коробка 80х80х50 мм , ОП, крышка, IP54, 7вх. (SQ1401-0112) для открытой проводки с 7 каб. гермовводами, ПВХ, IP54, габ.размеры 80х80х50 мм, цвет светло-серый ЦЕНА=194/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | ШТ |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 162.2 |  | 1 |  |  | 486.59 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.20 |  |  |  |  | 486.59 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71768,99 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9522,81 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,33 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,22 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45618,82 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9544,03 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8871,12 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4591,32 |
|  |  | Итого СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68673,62 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16557,81 |
|  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85231,43 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,72 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85231 |
|  | НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 % |  |  | 18750,82 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103981,82 |
|  |  | Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96170657525 |  |  | 100000,00 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |