#### Техническое задание

на поставку окклюдера кардиологического (для закрытия ушка левого предсердия))

- Общие требования

| № | Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок поставки товара | По заявке Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком Заявки на поставку. |
| 2 | Требования к остаточному сроку годности товара | Срок годности, установленный производителем; Остаточный срок годности на дату поставки. До 1 года включительно; Не менее 8 месяцев. |
| 3 | Требования к безопасности товаров | Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению. |
| 4 | Декларация Товара в соответствии с пп. «б» п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (ред. от 10.06.2025) «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |
| 4.1. | отсутствие в реестре российской промышленной продукции товаров, указанных в позициях 1 - 433 приложения № 2 к ПП 1875, с характеристиками, соответствующими потребности заказчика | - |
| 4.2. | отсутствие на территории Российской Федерации производства товаров, указанных в позициях 434 - 465 приложения № 2 к ПП 1875 | - |
| 4.3. | отсутствие на территории Российской Федерации производства товаров, не указанных в приложениях № 1 и 2 к ПП 1875 | - |

- специальные требования

| № | Наименование товара | ОКПД 2 | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окклюдер кардиологический (для закрытия ушка левого предсердия)) WATCHMAN FLX или эквивалент | 32.50.50.190 | Устройство для закрытия ушка левого предсердия, обеспечивающее гемодинамическую изоляцию полости ушка от левого предсердия. Механизм раскрытия – Саморасширяемый; Материал каркаса окклюдера – Нитинол. Размер устройства – 20 мм, 24 мм, 27 мм, 31 мм, 35 мм – точный размер указывается Заказчиком при формировании заявки, в зависимости от потребности пациента. Возможные диаметры посадочной зоны ушка левого предсердия, при которых возможна имплантация окклюдера (диапазон): 15-17 мм; 19-22 мм; 22-25 мм; 25-28 мм; 28-31 мм. - точный диапазон указывается Заказчиком при формировании заявки, в зависимости от потребности пациента. | штука | 1 |