ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ  ТОВАРА:

| № п/п | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистиллятор электрический по ТУ 9452-004-89699725-2011 в исполнении Liston A 1104 | Ширина, мм | 320 | 1 | Штука |
|  |  | Глубина, мм | 620 |  |  |
|  |  | Высота, мм | 490 |  |  |
|  |  | Вес, кг | 25 |  |  |
|  |  | Длина, мм | 620 |  |  |
|  |  | Электробезопасность | класс i |  |  |
|  |  | Напряжение питания, В\ Гц | 220\50 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | 3000 |  |  |
|  |  | Наработка на отказ, ч | 3500 |  |  |
|  |  | Производительность, л\ч | 4 |  |  |
|  |  | Время непрерывной работы\перерыв, ч | 8\2 |  |  |
|  |  | Время установления рабочего режима, мин | 15 |  |  |
| 2 | Центрифуга лабораторная медицинская | Скорость, об/мин | 500-15 000 | 1 | Штука |
|  |  | Ускорение | 15100×g |  |  |
|  |  | Вместительность | 12×0,2 мл 12×0,5 мл 12×1,5 мл 12×2 мл |  |  |
|  |  | Временной диапазон | 30 c - 99 мин бесконечный |  |  |
|  |  | Уровень шума, дБ | до 54 |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 100 |  |  |
|  |  | Время разгона, с | 11 |  |  |
|  |  | Время торможения, с | 160 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | 255×245×266 |  |  |
|  |  | Масса, кг | 6 |  |  |
| 3 | Дозатор пипеточный Stegler, Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (30-300 мкл) MVA-8-30-300 с поверкой | Объём | 30-300 мкл | 1 | Штука |
|  |  | Дискретность | 5 мкл |  |  |
|  |  | Тестируемый объём | 30/150/300 мкл |  |  |
|  |  | Точность | ± 16/5,3/2,7 % |  |  |
| 5 | Холодильник фармацевтический | Температурный режим | 2...15 | 1 | Штука |
|  |  | Мощность, кВт | 0.15 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 600 |  |  |
|  |  | Глубина, мм | 610 |  |  |
|  |  | Высота, мм | 910 |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |
|  |  | Объем холодильного отделения, л | 140 |  |  |
|  |  | Охлаждение | динамическое |  |  |
|  |  | Количество полок, шт. | 3 |  |  |
|  |  | Количество камер | 1 |  |  |
|  |  | Климатический класс | SN |  |  |

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 10(десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос  в помещения учреждения, подъем на этаж (без лифта), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ. Товар должен быть новым. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

1)Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

2) Поставляемые Товары должны быть сертифицированы.

3) Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемые Товары (гарантийный срок эксплуатации Товаров) - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, но не менее срока, установленного производителем.

4) В случае выявления недостатков поставленных Товаров в период действия гарантийного срока

эксплуатации Товаров, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товаров на новые Товары.

5) В случае необходимости замены неисправных или бракованных Товаров в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену неисправных Товаров на исправные аналогичные Товары в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика

6. ОПЛАТА ТОВАРА

Оплата товара производится за счет средств Соглашения №25-16-00005 от 30.05.2025 г. в течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и приемки Товара.