ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. НАИМЕНОВАНИЕ  ТОВАРА:  
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование параметра (показателя) товара
	Требуемое значение
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Аквадистиллятор электрический по ТУ 9452-004-89699725-2011
в исполнении Liston A 1104
	Ширина, мм
	320
	1
	Штука

	
	
	Глубина, мм
	620
	
	

	
	
	Высота, мм
	490
	
	

	
	
	Вес, кг
	25
	
	

	
	
	Длина, мм
	620
	
	

	
	
	Электробезопасность
	класс i
	
	

	
	
	Напряжение питания, В\ Гц
	220\50
	
	

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	3000
	
	

	
	
	Наработка на отказ, ч
	3500
	
	

	
	
	Производительность, л\ч
	4
	
	

	
	
	Время непрерывной работы\перерыв, ч
	8\2
	
	

	
	
	Время установления рабочего режима, мин
	15
	
	

	2
	Центрифуга  лабораторная медицинская
	Скорость, об/мин
	500-15 000
	1
	Штука

	
	
	Ускорение
	15100×g
	
	

	
	
	Вместительность
	12×0,2 мл
12×0,5 мл
12×1,5 мл
12×2 мл
	
	

	
	
	Временной диапазон
	30 c - 99 мин
бесконечный
	
	

	
	
	Уровень шума, дБ
	до 54
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	100
	
	

	
	
	Время разгона, с
	11
	
	

	
	
	Время торможения, с
	160
	
	

	
	
	Габаритные размеры, ШхГхВ, мм
	255×245×266
	
	

	
	
	Масса, кг
	6
	
	

	3
	Дозатор пипеточный Stegler, Дозатор 8-канальный с
переменным объемом дозирования (30-300 мкл) MVA-8-30-300 с
поверкой
	Объём
	30-300 мкл
	1
	Штука

	
	
	Дискретность
	5 мкл
	
	

	
	
	Тестируемый объём
	30/150/300 мкл
	
	

	
	
	Точность
	± 16/5,3/2,7 %
	
	

	5
	Холодильник фармацевтический
	Температурный режим	
	2...15
	1
	Штука

	
	
	Мощность, кВт	
	0.15
	
	

	
	
	Ширина, мм	
	600
	
	

	
	
	Глубина, мм	
	610
	
	

	
	
	Высота, мм	
	910
	
	

	
	
	Напряжение, В	
	220
	
	

	
	
	Объем холодильного отделения, л	
	140
	
	

	
	
	Охлаждение	
	динамическое
	
	

	
	
	Количество полок, шт.	
	3
	
	

	
	
	Количество камер	
	1
	
	

	
	
	Климатический класс	
	SN
	
	




2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: 
В течение 10(десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:
Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос  в помещения учреждения, подъем на этаж (без лифта), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ. Товар должен быть новым. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:
1)Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.
2) Поставляемые Товары должны быть сертифицированы.
3) Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемые Товары (гарантийный срок эксплуатации Товаров) - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, но не менее срока, установленного производителем.
4) В случае выявления недостатков поставленных Товаров в период действия гарантийного срока
эксплуатации Товаров, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товаров на новые Товары.
5) В случае необходимости замены неисправных или бракованных Товаров в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену неисправных Товаров на исправные аналогичные Товары в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика
6. ОПЛАТА ТОВАРА
 Оплата товара производится за счет средств Соглашения №25-16-00005 от 30.05.2025 г. в течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и приемки Товара.

