Описание объекта закупки

на поставку средств индивидуальной защиты (самоспасателей)
для нужд Управления по Брянской области ФКУ ГУОДОП ФСИН России

Наименование товара: самоспасатель универсальный фильтрующий с полумаской (далее - Товар)

ОКПД 2, КТРУ: 32.99.11.199, 32.99.11.199-0000004 – самоспасатель пожарный изолирующий с химически связанным кислородом

Количество: 3 шт.

Дата изготовления Товара не ранее 2026 г.

Срок поставки – с момента заключения Государственного контракта по 25.09.2026 включительно

Место поставки: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 2.

| № п/п | Наименование характеристики | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения (с момента изготовления) | ≥ 5 лет |  |  |
| 2 | Время защитного действия самоспасателя | ≥ 25 мин. |  |  |
| 3 | Масса рабочей части | ≤ 2 кг. |  |  |
| 4 | Назначение |  |  | Для применения гражданами (общего назначения) |
| 5 | Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции | ≤ 700 Па |  |  |
| 6 | Температура вдыхаемой ГДС | > 40 OC | ≤ 50 OC |  |
| 7 | Тип размещения |  |  | Для стационарного размещения в зданиях и сооружениях |
| 8 | Время действия | ≥ 15 минут |  |  |
| 9 | Рабочая температура |  |  | от 0 до +60 0С |
| 10 | Возрастная категория |  |  | для людей старше 12 лет |
| 11 | Тип |  |  | фильтрующий |
| 12 | Защитные свойства |  |  | от продуктов горения и химических опасных веществ |

Общие требования к товару:

1. В соответствии с п.7 ч.1 ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым  товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские  свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53261-2019 «Техника пожарная. Самоспасатели пожарные, фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасении из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний», а также в соответствии с нормами технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

При поставке товара предоставляются сертификаты пожарной безопасности 
и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество. Предоставление гарантий производителя и гарантии поставщика осуществляется вместе с товаром.

Товар должен быть упакован в соответствующую упаковку, удобную для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка должна предохранять товар
от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2. Качество товара должно удостоверяться соответствующими сопроводительными документами, подтверждающими качество товара: декларация соответствия (или сертификат соответствия), удостоверение качества, иные документы обязательные для товара, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Старший оперуполномоченный

ФКУ ГУОДОП ФСИН России

по Брянской	 области

старший лейтенант внутренней службы                                                    Д.А. Малявко