


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
для ФКУ «ГБ МСЭ по Хабаровскому краю» 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе ,67
                

	№ п/п
	
Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	
	Оказание услуг по  установке сплит-системы
 (демонтаж, монтаж кондиционера)
(Заказчик предоставляет сплит-системы Aeronik ASI-12HS5)
	
	

	

1.
	 Демонтаж кондиционера (12мод) и монтаж кондиционера Aeronik ASI-12HS5 ( трасса стандартная меньше 3 метров) на адрес: 
ул. Фрунзе, д.67 -  2й - этаж (лестница 5м)
	
Усл.ед.
	
1

	

2.
	Демонтаж кондиционера (12мод) и монтаж кондиционера Aeronik ASI-12HS5 ( трасса стандартная меньше 3 метров) на адрес: 
пер. Госпитальный, д. 4   1й - этаж
	
Усл.ед.
	
1

























