ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Перечень, объем закупаемых услуг, порядок оказания услуг

Услуги оказываются в рамках периодической поверки в отношении ниже перечисленных средств измерений:

	№ п/п
	Наименование средства измерения 
	Обозначение типа средств измерения
	№ в госреестре СИ
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Преобразователь термоэлектрический (приемник теплового потока)
	ТП-2000, зав. №354
	28549 - 05
	усл. ед.
	1

	2
	Преобразователь термоэлектрический (приемник теплового потока)
	ТП-2000, зав. №370
	28549 - 05
	усл. ед.
	1

	3
	Преобразователь термоэлектрический (приемник теплового потока)
	ТП-2000, зав. №376
	28549 - 05
	усл. ед.
	1




Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем 
при оказании услуг:
Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с:
- Федеральным законом от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ 31.07.2020 № 2510.

Условия оказания Услуг
1. Сроки оказания услуг по проведению предповерочной подготовки и поверки средств измерений: с 01.09.2026 по 15.11.2026 года.
2. Услуга осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель за свой счет осуществляет доставку приборов от места нахождения Заказчика: 680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.155а к месту оказания услуг и от места оказания услуг к месту нахождения Заказчика. Прием-передача прибора осуществляется Заказчиком в рабочие дни с 09.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме выходных и праздничных дней). Срок проведения поверки – в течение 20 рабочих дней с момента передачи средств измерений Исполнителю.
3. Исполнитель оказывает Услуги по поверке средств измерения в соответствии с регламентами, установленными организациями-изготовителями средств измерения. 
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средств измерений, заверяемой подписью Исполнителя и знаком поверки.
5. Если средство измерения по результатам поверки, проведенной Исполнителем, признано им непригодным к применению, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности к применению».
6. Свидетельство о поверке (или извещение о непригодности к применению) выдается Исполнителем Заказчику в течение дня, следующего за днем оказания Услуг. 
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Требования к результатам оказания Услуг
Результатом оказания Услуг является поверка средств измерений и подтверждение пригодности или непригодности средств измерения к применению.

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе оказания услуг отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
