Приложение 1

| Фактор | Кол-во точек | Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (Операционная № 1) | Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (Операционная № 2) | Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (Операционная № 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| освещенность | 6 | Рентгеноперационная Комната управления | Рентгеноперационная Комната управления | Рентгеноперационная Комната управления |
| шум | 4 | Рентгеноперационная | Рентгеноперационная (2) | Рентгеноперационная |
| скорость движения воздуха и эффективность работы вентиляции | 16 | Рентгеноперационная Комната управления Предоперационная | Рентгеноперационная Комната управления Предоперационная | Рентгеноперационная Комната управления |
| микроклимат | 6 | Рентгеноперационная Комната управления | Рентгеноперационная Комната управления | Рентгеноперационная Комната управления |
| Срок исполнения |  | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 |

| Фактор | Кол-во точек | Лаборатория радионуклидных методов исследования (кабинет радионуклидной и рентгеновской КТ № 1116) | Лаборатория радионуклидных методов исследования (кабинет радионуклидной и рентгеновской КТ № 1113) | Лаборатория радионуклидных методов исследования | Отделение рентгеновских и томографических методов диагностики (Кабинет № 1109) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освещенность | 9 | Процедурный кабинет Комната управления | Процедурный кабинет Комната управления | Процедурная каб.№ 2 Кабинет нагрузочных тестов № 3 Фасовочная | Процедурный кабинет Комната управления |
| шум | 3 | Процедурный кабинет | Процедурный кабинет | - | Процедурный кабинет |
| скорость движения воздуха и эффективность работы вентиляции | 16 | Процедурный кабинет | Процедурный кабинет Комната управления | Процедурная каб.№ 2 Кабинет нагрузочных тестов № 3 Фасовочная | Процедурный кабинет Комната управления |
| микроклимат | 9 | Процедурный кабинет Комната управления | Процедурный кабинет Комната управления | Процедурная каб.№ 2 Кабинет нагрузочных тестов № 3 Фасовочная | Процедурный кабинет Комната управления |
| Срок исполнения |  | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 |