Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку универсальных шприцов для лабораторных целей 
                                                                                                    (ОКПД2 32.50.13.110)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Шприц ЖАНЕ с наконечником под катетер
	· Назначение: для отсасывание жидкости из организма, промывание полостей пациента, 
· проведение энтерального питания 
· внутривенные, внутрибрюшинные и интратрахеальные вливания.
Объем шприца: 150 мл.
Размеры: 250х100х50 мм.
Материал: полипропилен
Цвет: прозрачный
Стерилизация окисью этилена: соответствие 

	шт
	20

	2.
	Шприц ЖАНЕ с трубкой
	Назначение: для кондитерского дела и автомобильного тюнинга (многоразовый пневматический шприц) 
Объем шприца: 300 мл.
Ширина: 80 мм.
Цвет: прозрачный
Трубка: 1000 мм.
	шт
	5



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 7 (семь) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.
