Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку универсальных шприцов для лабораторных целей

(ОКПД2 32.50.13.110)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Шприц ЖАНЕ с наконечником под катетер | - Назначение: для отсасывание жидкости из организма, промывание полостей пациента, - проведение энтерального питания - внутривенные, внутрибрюшинные и интратрахеальные вливания. Объем шприца: 150 мл. Размеры: 250х100х50 мм. Материал: полипропилен Цвет: прозрачный Стерилизация окисью этилена: соответствие | шт | 20 |
| 2. | Шприц ЖАНЕ с трубкой | Назначение: для кондитерского дела и автомобильного тюнинга (многоразовый пневматический шприц) Объем шприца: 300 мл. Ширина: 80 мм. Цвет: прозрачный Трубка: 1000 мм. | шт | 5 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 7 (семь) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.