Техническое задание
 на приобретение измерителя влажности древесины МЕГЕОН 20610
1. Наименование товара: измеритель влажности древесины 
2. КОД ОКПД2 товара: 26.51.51.140
3. Перечень и характеристики товара:  в соответствии со спецификацией.
3.
Место  поставки: доставка товара производится силами Поставщика до г. Петрозаводск, ул.  
            Большая Петропавловская д.7, Музей-заповедник «Кижи».

4.
Срок поставки товара: 30 дней с даты заключения контракта.
             Поставщик согласовывает с Заказчиком время и дату поставки товара не менее чем за 3 (три) 

            рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Возможна досрочная поставка товара в 

            полном объеме.  
5.         Количество поставляемого товара: 2шт. 
6.        Общие требования  к товару: в соответствии со спецификацией.
7.         Порядок сдачи и приемки товара: приемка в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8. Гарантия на поставляемый Товар – в объеме, установленном производителем Товара, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на Товар начинает течь с момента подписания Заказчиком приемо-передаточных документов.
Спецификация

1. Поставляемые приборы  должны соответствовать следующим требованиям:
Количество и напряжение элементов питания: 2х1.5B

Элементы питания: AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)

Измерение: температуры, влажности воздуха и древесины

Возможность измерения температуры воздуха: да

Диапазон измерения влажности (древесина): тип 1: 10-40 / тип 2: 10-50 / тип 3: 10-60 / тип 4: 10-70 %

Диапазон измерения температуры воздуха: от -10 до +60 °С

Диапазон измерения влажности (воздух): 10-95 %

Min абсолютная погрешность: 1 %

Измерение влажности воздуха:да

Измерение влажности древесины:да

Габариты без упаковки:144х55х29.4 мм

Вес нетто:0.12 кг

Портативный:да

Погрешность измерения температуры воздуха:±1 °С
Гарантия производителя 2 года
2. МЕГЕОН 20610  - это измеритель влажности древесины предназначен для определения влажности картона, бумаги и прочих изделий из древесины, а также для измерения температуры и влажности окружающего воздуха. Он изготовлен с использованием CPU-технологии, обеспечивающей высокую точность проводимых измерений. Полученные результаты выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой, позволяющей работать в слабоосвещенных местах. Особенностью прибора является возможность настройки на 4 типа породы древесины.
3. Фото прибора:

