Приложение 1 к Контракту

№ ____________________

от «___»  ________ 202__ г.

Техническое задание

Предмет закупки: Оказание услуг по профилактическому техническому обслуживанию изделий

медицинской техники

Код ОКПД2:

33.13.12.000 — Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

Сроки оказания услуг:

С 01.07.2026 по 31.12.2026

Место оказания услуг:

г. Москва, ул. Москворечье, 20

- . Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: оказание услуг по профилактическому техническому обслуживанию изделий медицинской техники.

Профилактическое техническое обслуживание медицинской техники разделяется на периодическое и текущее. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Перечень работ при проведении профилактического технического обслуживания:

1. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей.

2. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов.

3. Затяжка ослабленных крепежных элементов.

4. Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.

5. Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин фильтры и т.п.).

6. Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.

7. Настройка и регулировка изделия.

8. Проверка работоспособности изделия.

Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются журнал технического обслуживания и акт-наряд на выполненные работы.

- . Стандарт услуг

  - Исполнитель оказывает услуги по профилактическому техническому обслуживанию медицинской техники (далее - услуги) в медицинских организациях (далее - объект) в соответствии с настоящим техническим заданием, и договором.

  - Перечень медицинской техники для постановки на профилактическое техническое обслуживание Приложение №1 к техническому заданию.

  - На профилактическое техническое обслуживание принимается медицинская техника в рабочем состоянии, полностью укомплектованная, в том числе и эксплуатационной документацией. При нахождении медицинской техники в неисправном или некомплектном состоянии об этом делается соответствующая отметка в акте, и данное оборудование на профилактическое техническое обслуживание не принимается до момента восстановления Заказчиком его работоспособности/комплектности.

  - В ходе исполнения договора Заказчик и Исполнитель вправе поставить на профилактическое техническое обслуживание дополнительные единицы медицинской техники.

  - Исполнитель должен обеспечить оказание услуг сертифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски. Копии действующих указанных документов должны быть представлены Исполнителем по требованию Заказчика.

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения договор на профилактическое техническое обслуживание медицинской техники Исполнитель проверяет техническое состояние медицинской техники, в соответствии с перечнем. При отказе в приемке медицинской техники на профилактическое техническое обслуживание Исполнитель и Заказчик составляют совместный акт, в котором указывают причины отказа приемки медицинской техники на техническое обслуживание. Вся медицинская техника, указанная в договоре, считается принятой на профилактическое техническое обслуживание, за исключением случаев, если в отношении нее был составлен акт об отказе в приемке на техническое обслуживание.

  - В ходе исполнения договора Заказчик вправе снять медицинскую технику с обслуживания в следующих случаях:

- прекращение использования медицинской техники в случае передачи в другую медицинскую организацию или консервации медицинской техники в соответствии с документацией производителя;

- по решению Заказчика, принимаемого на основании акта диагностики медицинской техники, составленного Исполнителем, в котором непригодность к дальнейшему использованию медицинской техники подтверждена значением хотя бы одного параметра (характеристики) медицинской техники, не соответствующего требованиям нормативных правовых актов или эксплуатационной документации, и (или) должна быть отражена причина неисправности и невозможности дальнейшей эксплуатации;

- при достижении медицинской техникой предельного состояния, при котором проведение ремонта технически невозможно или экономически нецелесообразно, что должно быть подтверждено заключением о техническом состоянии медицинской техники, подготовленным Исполнителем. Дефектная ведомость и техническое заключение о состоянии медицинской техники предоставляются Исполнителем.

  - Все сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях (на территории) оказания услуг.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора  назначает ответственных лиц за оказание всех видов услуг на объекте Заказчика, представляет Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан) каждого специалиста, а также номера транспортных средств, перевозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания указанных услуг, с целью оформления временных пропусков. Исполнитель должен представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте, и передать Заказчику его контактные данные.

  - В случае изменения списка специалистов Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан сообщить измененные данные Заказчику в письменной форме.

  - По требованию Заказчика Исполнитель участвует в заполнении документации на медицинскую технику, ведение которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

  - Услуги по профилактическому техническому обслуживанию должны выполняться в помещениях Заказчика без вывода из эксплуатации медицинской техники. При этом должны быть учтены распорядок работы и санитарно-гигиенические условия, установленные на объекте Заказчика. Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники.

  - Реагенты, калибровочные, контрольные материалы и расходные материалы необходимые для проведения технического обслуживания и проверки работоспособности медицинской техники предоставляются Исполнителем. Дистрибутивы программного обеспечения, необходимые для проведения технического обслуживания медицинской техники предоставляются Исполнителем.

  - При неработоспособности медицинской техники и необходимости восстановления работоспособности профилактическое техническое обслуживание данного оборудования не проводится до момента восстановления его работоспособности.

  - Оказание услуг не должно представлять угрозу, препятствовать или создавать неудобства пациентам, сотрудникам и посетителям объекта Заказчика.

  - Текущим отчетным документом при проведении технического обслуживания является журнал технического обслуживания. В журнал вносятся записи о результатах профилактическое технического обслуживания каждого обслуженного изделия.

  - В ходе проведения профилактического технического обслуживания медицинской техники, сотрудникам Исполнителя выдаются акты-наряды, содержащие перечень оборудования, техническое обслуживание которого поручено данному сотруднику Исполнителя.

2.19   Исполнитель обязан обеспечить нахождение технического специалиста на территории Заказчика с 09:00 до 17:00 час., ежедневно в рабочие дни.

- . Состав услуг

  - По завершении профилактического технического обслуживания медицинской техники в предоставленном Заказчиком журнале технического обслуживания Исполнитель делает запись о годности медицинской техники к дальнейшей эксплуатации или о запрете дальнейшей эксплуатации.

  - По окончании проведения профилактического технического обслуживания медицинской техники, сотрудник Заказчика, имеющий право на подписание акта-наряда, обязан подписать его, указав (при наличии), в соответствующем разделе акта-наряда свои замечания по объему и качеству оказания услуг.

  - Приемка оказанных услуг производится представителем Заказчика с участием Исполнителя на основании документально зафиксированных видов оказанных услуг, оформленных с учетом требований настоящего Технического задания.

4. Контроль качества

4.1 Исполнитель должен организовать и поддерживать эффективную систему контроля качества оказываемых услуг.

4.2 Исполнитель обязан обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям технической документации от производителя по техническим характеристикам медицинских изделий, а также иным требованиям - сертификации, безопасности (ГОСТы, СанПиНы и т.п.)  установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям актов, указанных в пункте 5, настоящего технического задания.

4.3 Исполнитель обязан обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям производителя медицинских изделий к материалам, оборудованию и технологическим приемам оказания услуг, квалификацией и профессиональной подготовке специалистов Исполнителя для выполнения профилактического технического обслуживания медицинских изделий.

4.4 Качество оказания услуг должно обеспечиваться применением рекомендованных средств измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерения. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены в соответствии с актом, указанным в пункте 5 настоящего технического задания.

  - При оказании услуг сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать требования техники пожарной безопасности.

4.6 Исполнитель несет ответственность за соблюдением правил с учетом требований актов, указанных в пункте 5 настоящего технического задания.

Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг сотрудников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности, стажировку и проверку знаний.

  - Материалы и запасные части, используемые при проведении профилактического технического обслуживания медицинской техники, должны быть использованы в пределах срока их годности.

5. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов.

5.1 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

5.2 Федеральный закон от 01.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»

5.3 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1445 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники".

5.4 ГОСТ Р 8.568-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.12.2017 №2121-ст).

5.5 ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения.»

## Приложение № 1 к Техническому заданию

## Перечень медицинской техники, принимаемой на профилактическое техническое обслуживание

| № | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Кол-во | Группа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы (SW-2-COS) | 004005 | 1 | 1 |
| 2 | Весы медицинские электронные с автономным питанием "Саша" В1-15 | ш00007000 | 1 | 1 |
| 3 | Воздухоочиститель Bionaire C-11 | 1385259 | 1 | 24 |
| 4 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 5 | Ингалятор OMRON с принадлежностями | ш00007602 | 1 | 27 |
| 6 | Ингалятор БОРЕАЛ F400 компрессорный | ш0004097 | 1 | 27 |
| 7 | Ингалятор БОРЕАЛ F400 компрессорный | ш0004099 | 1 | 27 |
| 8 | Кровать серии МММ(КР-06) | ш00008169 | 1 | 22 |
| 9 | Небулайзер "Бореал" компрессорный | 1385482 | 1 | 27 |
| 10 | Небулайзер "Бореал" компрессорный | 1385483 | 1 | 27 |
| 11 | Небулайзер компрессорный "Бореал" |  | 5 | 27 |
| 12 | Облучатель "ОРУБн-3-5 Кронт" (Дезар-5) | ш00008541 | 1 | 24 |
| 13 | Облучатель настенно-потолочный СБНП 1*30 |  | 1 | 24 |
| 14 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-100 | 101340002706 | 1 | 24 |
| 15 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 2 | 24 |
| 16 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003283 | 1 | 24 |
| 17 | Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-5 (Дезар-7) | ш00007578 | 1 | 24 |
| 18 | Прибор ингаляционный PARI без подогрева с принадлежностями модификации PARI SINUS в комп.с наз. душем и сумкой и двумя небулайзерами (с замеными годовыми комплектами ) | 101340001352 | 1 | 27 |
| 19 | Пульсоксиметр MD300 C1 |  | 1 | 1 |
| 20 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003722 | 1 | 1 |
| 21 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003723 | 1 | 1 |
| 22 | Устройство для ручного искусственного дыхания кат. 7152000 (серия 301018) |  | 1 | 14 |
| 23 | Холодильник "Саратов 263" (КШД-200/30) | ш00007411 | 1 | 21 |
| 24 | Холодильник "Саратов 451" (КШ-160) | ш00007406 | 1 | 21 |
| 25 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385418 | 1 | 21 |
| 26 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385419 | 1 | 21 |
| 27 | Холодильник "Свияга 410" | 1385160 | 1 | 21 |
| 28 | Холодильник "Свияга 410" | 1385161 | 1 | 21 |
| 29 | Холодильник "Свияга 410" | 1385162 | 1 | 21 |
| 30 | Холодильник "Свияга 410" | 1385164 | 1 | 21 |
| 31 | Холодильник "Стинол 256Q" | 1385222 | 1 | 21 |
| 32 | Холодильник "Стинол 256Q" | 1385223 | 1 | 21 |
| 33 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "Позис" с металлической дверью | 000473 | 1 | 21 |
| 34 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "Позис" с металлической дверью | 000472 | 1 | 21 |
| 35 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "Позис" с металлической дверью | 000471 | 1 | 21 |
| 36 | Беспроводная система мониторинга температуры и влажности на 1 контроллер и 29 поверенных датчиков температуры и влажности с ПО Unimon с предварительной настройкой и монтажом непосредственно | 101240000137 | 1 | 21 |
| 37 | Весы аналитические ЕМ-410 | 1385444 | 1 | 1 |
| 38 | Весы электронные ТВН-10К | 1335369 | 1 | 1 |
| 39 | Морозильник "Саратов 106" (МКШ-125) | ш00007758 | 1 | 21 |
| 40 | Облучатель передвижной ОБП-450 (3х ламповый) открытого типа | 101340000856 | 1 | 24 |
| 41 | Осушитель Master DH 732 | 101340002788 | 1 | 24 |
| 42 | Охладитель увлажнитель мобильный SABIEL MB16 | 101340003296 | 1 | 21 |
| 43 | Охладитель увлажнитель мобильный SABIEL MB16 | 101340003297 | 1 | 21 |
| 44 | Охладитель увлажнитель мобильный SABIEL MB16 | 101340003298 | 1 | 21 |
| 45 | Охладитель увлажнитель мобильный SABIEL MB6 | 101340003299 | 1 | 21 |
| 46 | Охладитель увлажнитель мобильный SABIEL MB6 | 101340003300 | 1 | 21 |
| 47 | Охладитель увлажнитель мобильный SABIEL MB6 | 101340003301 | 1 | 21 |
| 48 | Прибор мониторинга температуры в компл. с модемом GSM-контроллер для холодильных установок, модель Т3 (компл.TSD-05) | 101340002727 | 1 | 21 |
| 49 | Регистратор температуры и влажности СЕМ DT-172 | 101340002723 | 1 | 21 |
| 50 | Рефрактометр | М000001102 | 1 | 1 |
| 51 | Сканер штрих-кода Mercury 2200 P2D SUPERLEAD, USB, проводной, черный_4D41 | 101340001857 | 1 | 7 |
| 52 | Сканер штрих-кода Mercury 2200 P2D SUPERLEAD, USB, проводной, черный_4D41 | 101340001856 | 1 | 7 |
| 53 | Сканер штрих кода Mertech CL-2310 HR P2D SUPERLEAD USB (беспров.без подставки) | 101340003767 | 1 | 7 |
| 54 | Сканер штрих кода Mertech CL-2310 HR P2D SUPERLEAD USB (беспров.без подставки) | 101340003768 | 1 | 7 |
| 55 | Холодильная медицинская камера "Бирюса 550S-R | 101340003326 | 1 | 21 |
| 56 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385295 | 1 | 21 |
| 57 | Холодильник фармацевтический ХВ-250-2 "ПОЗИС" с металлической дверью | 101340001247 | 1 | 21 |
| 58 | Холодильник фармацевтический ХВ-250-2 "ПОЗИС" с металлической дверью | 101340001248 | 1 | 21 |
| 59 | Холодильник фармацевтический ХВ-250-2 "ПОЗИС" с металлической дверью | 101340001249 | 1 | 21 |
| 60 | Холодильник фармацевтический ХВ-400-2 "ПОЗИС" | 101340002751 | 1 | 21 |
| 61 | Холодильник фармацевтический ХВ-400-2 "ПОЗИС" с металлической дверью | 101340001245 | 1 | 21 |
| 62 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-1 "Позис" | ш00007402 | 1 | 21 |
| 63 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" | 101340002752 | 1 | 21 |
| 64 | Холодильник фармацевтический ХФ-250А "Позис" | ш00007401 | 1 | 21 |
| 65 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "Позис"с металлической дверью | 101360004031 | 1 | 21 |
| 66 | Весы (SW-2-COS) | 004006 | 1 | 1 |
| 67 | Весы медицинские электронные МП "Здоровье" 150ВЖА (300*400;50) Р ХМ7 с ростомером | 101340003728 | 1 | 1 |
| 68 | Весы медицинские электронные с автономным питанием "Саша" В1-15 | ш00006993 | 1 | 1 |
| 69 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 70 | Кровать функциональная механическая мед. с принадлежностями, Е-18 | 101360002227 | 1 | 22 |
| 71 | Кровать функциональная механическая мед. с принадлежностями, Е-18 | 101360002230 | 1 | 22 |
| 72 | Кровать функциональная механическая мед. с принадлежностями, Е-18 | 101360002232 | 1 | 22 |
| 73 | Монитор пациента DASH3000 с принадлежностями | ш0006458 | 1 | 25 |
| 74 | Монитор пациента DASH3000 с принадлежностями | ш0006459 | 1 | 25 |
| 75 | Насос инфузионный AITECS 3017 | 101340002944 | 1 | 27 |
| 76 | Насос инфузионный AITECS 3017 | 101340002945 | 1 | 27 |
| 77 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003102 | 1 | 24 |
| 78 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003752 | 1 | 24 |
| 79 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003753 | 1 | 24 |
| 80 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003762 | 1 | 24 |
| 81 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 2 | 24 |
| 82 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-4) передвижной УФ бактерицидный ОРУБ-03-3п/КРОНТ/ | 101340000273 | 1 | 24 |
| 83 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-4) передвижной УФ бактерицидный ОРУБ-03-3п/КРОНТ/ | 101340000267 | 1 | 24 |
| 84 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБ-2-01-"КРОНТ"передвижной | 101340003272 | 1 | 24 |
| 85 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003683 | 1 | 1 |
| 86 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003700 | 1 | 1 |
| 87 | Холодильник "Свияга" |  | 2 | 21 |
| 88 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385292 | 1 | 21 |
| 89 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385293 | 1 | 21 |
| 90 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385298 | 1 | 21 |
| 91 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385299 | 1 | 21 |
| 92 | Холодильник Indesit TIA18 | 101360000113 | 1 | 21 |
| 93 | Холодильник САРАТОВ 1614М | М000003701 | 1 | 21 |
| 94 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-4 "Позис"с металлической дверью | 101360004025 | 1 | 21 |
| 95 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-4 "Позис"с металлической дверью | 101360004026 | 1 | 21 |
| 96 | Вагиноскоп по HUFFMANN-HUBER, для детей диам. 11 мм, длина 11 см | 1375494 | 1 | 26 |
| 97 | Вагиноскоп по HUFFMANN-HUBER, для детей диам. 13 мм, длина 11 см | 1375495 | 1 | 26 |
| 98 | Вагиноскоп по HUFFMANN-HUBER, для детей диам. 8 мм, длина 11 см | 1375493 | 1 | 26 |
| 99 | Вагиноскоп по HUFFMANN-HUBER, для детей диам. 8 мм, длина 9.5 см | 1375492 | 1 | 26 |
| 100 | Вагиноскоп по HUFFMANN-HUBER, для детей диам. 9.5 мм, длина 6.5 см | 1375491 | 1 | 26 |
| 101 | Весы медицинские электронные SECA 780 | ш00008128 | 1 | 1 |
| 102 | Волоконно оптический световод, длина 180 см, диам. 3.5 мм | 1375499 | 1 | 26 |
| 103 | Кольпоскоп напольный бинокулярный К Нб-01 "Зенит" | ш0004060 | 1 | 26 |
| 104 | Осветительная система Vaginal Specula Illumination System с принадлежностями (беспроводная) | 101340001663 | 1 | 3 |
| 105 | Осветительная штанга с соединением для волоконно оптического световода | 1375496 | 1 | 3 |
| 106 | Ростомер SECA 220 к весам SECA | ш00008129 | 1 | 1 |
| 107 | Светильник передвижной одноблочный одно рефлекторный П-6 | ш0006201. | 1 | 3 |
| 108 | Холодильник "Свияга 410" | 1385170 | 1 | 21 |
| 109 | Анализатор состава тела человека биоэлектрический In Body 570 | 101240000136 | 1 | 35 |
| 110 | Система диагностическая для оценки состояния кардио-респираторной функции и метаболизма Fitmate, 2022 | 101240000138 | 1 | 35 |
| 111 | Морозильник биомедицинский глубокой заморозки DW-40L92 с принадлежностями | 101240000082 | 1 | 21 |
| 112 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 1 | 24 |
| 113 | Перемешиватель тромбоцитов( аджитатор для донорских тромбоцитов, модель PF15h) | 101340002778 | 1 | 8 |
| 114 | Термостат лабораторный (инкубатор для донорских тромбоцитов модели PC 100h ) | 101240000109 | 1 | 32 |
| 115 | Авторефкератометр HRK-1 с принадлежностями | 101240000105 | 1 | 26 |
| 116 | Аппарат для хранения и обработки крови, компонентов лекарственных средств и вакцин при низких температурах DW-40L262 с принадлежностями | 101240000135 | 1 | 21 |
| 117 | Аппарат ультразвуковой диагностический DC-80 c принадлежностями | 101240000204 | 1 | 19 |
| 118 | Аппарат ультразвуковой диагностический DC-80 EXP c принадлежностями | 101240000199 | 1 | 19 |
| 119 | Аудиометр импедансный АТ 235h | ш00007530 | 1 | 13 |
| 120 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов (ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ПФ"-04 с принадлежностями) | 101360002511 | 1 | 4 |
| 121 | Весы Seca 354 электронные для детей до 20 кг | 101340001215 | 1 | 1 |
| 122 | Весы В1-15 (Саша) | Ш00007670 | 1 | 1 |
| 123 | Весы ВМ-150 | 1335186 | 1 | 1 |
| 124 | Весы ВМЭ-1-15 М (Саша) | М000002513 | 1 | 1 |
| 125 | ВЕСЫ ВМЭ-1-15 М (САША) | М00003982 | 1 | 1 |
| 126 | Весы ВМЭ-1-15М | 0001385431. | 1 | 1 |
| 127 | Весы для новорожденных "САША" Масса -К В1-15 | 101340001706 | 1 | 1 |
| 128 | Весы медицинские напольные электронные SECA модель 813 | 101340000641 | 1 | 1 |
| 129 | Весы медицинские с ростомером МП-150-ВДА-3040-Р-ХМ7-Здоровье (до 150кг, 300*400мм) | 101360001053 | 1 | 1 |
| 130 | Весы медицинские с ростомером МП-150-ВДА-3040-Р-ХМ7-Здоровье (до 150кг., 300*400мм) | 101340001707 | 1 | 1 |
| 131 | Весы медицинские электронные колонного типа sеса 763, с принадлежностями | ш00008496 | 1 | 1 |
| 132 | Весы медицинские электронные МП "Здоровье" 150ВЖА (300*400;50) Р ХМ7 с ростомером | 101340003729 | 1 | 1 |
| 133 | Весы медицинские электронные с автономным питанием "Саша" В1-15 | ш00006994 | 1 | 1 |
| 134 | Весы медицинские электронные с автономным питанием "Саша" В1-15 | ш00006997 | 1 | 1 |
| 135 | Весы механические SEGA 762 (Хим. оружие) | ш0006163 | 1 | 1 |
| 136 | Весы напольные медицинские электронные с ростомером ВМЭН-150 | 101340003044 | 1 | 1 |
| 137 | Весы ТАНИТА WB-3000 | 101340000112 | 1 | 1 |
| 138 | Весы электронные "Саша" | 1385439 | 1 | 1 |
| 139 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет с механическим ростомером ВЭНд-01-"Малыш" 15С-5-Рм-А/99 | 101340000804 | 1 | 1 |
| 140 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 141 | Диотриметр | М000000811 | 1 | 1 |
| 142 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 "Сателлит экспресс" | 101340003735 | 1 | 1 |
| 143 | Источник бесперебойного питания Cyber Power Brics 650 E LCD черный | 101340000078 | 1 | 7 |
| 144 | Камера бактерицидная "СПДС-3-К" | 101340000791 | 1 | 24 |
| 145 | Камера бактерицидная "СПДС-3-К" | 101340000793 | 1 | 24 |
| 146 | Лампа Вуда D-221 Осветитель диагностический с лупой | 101340001416 | 1 | 29 |
| 147 | Лампа щелевая офтальмологическая с принадлежностями HS-5500 | 101240000108 | 1 | 29 |
| 148 | Лампа щелевая ручная SL-15 Kowa | ш00008161 | 1 | 29 |
| 149 | Линзметр автоматический TL- 100 с принадлежностями | 101240000104 | 1 | 16 |
| 150 | Лор-комбайн модели Smart с осветителем налобным New Light для подключения к лор-комбайну, источником света галогеновым для подключения к Лор-комбайну | ш0006369 | 1 | 20 |
| 151 | Налобный диагностический бестеневой осветитель LumiView с переносным источником питания | 101340000233 | 1 | 3 |
| 152 | Налобный диагностический бестеневой осветитель LumiView с переносным источником питания | 101340000234 | 1 | 3 |
| 153 | Налобный осветитель Vesa Brite | 004069 | 1 | 3 |
| 154 | Негатоскоп рентгенографический на один снимок (лампы Philips) | 1375519 | 1 | 1 |
| 155 | Немидриатическая ретинальная камера, модель CR45NM | 1385590 | 1 | 26 |
| 156 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003093 | 1 | 24 |
| 157 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003094 | 1 | 24 |
| 158 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003095 | 1 | 24 |
| 159 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003103 | 1 | 24 |
| 160 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003020 | 1 | 24 |
| 161 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003021 | 1 | 24 |
| 162 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003022 | 1 | 24 |
| 163 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003024 | 1 | 24 |
| 164 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003026 | 1 | 24 |
| 165 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003027 | 1 | 24 |
| 166 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003029 | 1 | 24 |
| 167 | Облучатель "ОРУБ-01-4" (Дезар-4) | 1375524 | 1 | 24 |
| 168 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп. лампой LTC15T78 | 7ш00008418 | 4 | 24 |
| 169 | Облучатель настенно-потолочный СБНП 1*30 |  | 3 | 24 |
| 170 | Облучатель ОРУБн-3-5"КРОНТ" (Дезар-5) | ш00007222 | 1 | 24 |
| 171 | Облучатель ОРУБн-3-5"КРОНТ" (Дезар-5) | ш00007223 | 1 | 24 |
| 172 | Облучатель ОРУБн-3-5"КРОНТ" (Дезар-5) | ш00007224 | 1 | 24 |
| 173 | Облучатель ОРУБн-3-5"КРОНТ" (Дезар-5) | ш00007225 | 1 | 24 |
| 174 | Облучатель ОРУБн-3-5"КРОНТ" (Дезар-5) | ш00007226 | 1 | 24 |
| 175 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003763 | 1 | 24 |
| 176 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003764 | 1 | 24 |
| 177 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003765 | 1 | 24 |
| 178 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003766 | 1 | 24 |
| 179 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-100 | 101340002708 | 1 | 24 |
| 180 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-200 | 101340002714 | 1 | 24 |
| 181 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024г.) |  | 1 | 24 |
| 182 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 2 | 24 |
| 183 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 1 | 24 |
| 184 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-3) настенный УФ бактерицидный ОРУБ-03-3н/КРОНТ/ | 101340000266 | 1 | 24 |
| 185 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003284 | 1 | 24 |
| 186 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003285 | 1 | 24 |
| 187 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003286 | 1 | 24 |
| 188 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003287 | 1 | 24 |
| 189 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003288 | 1 | 24 |
| 190 | Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-5 (Дезар-7) | ш00007579 | 1 | 24 |
| 191 | Осветитель головной диагностический MedLED Focus c USB кабелем, чемоданчиком, ремнем и адаптером | ш00008267 | 1 | 3 |
| 192 | Отоскоп диагностический Welch Allyn 3.5B волоконно-оптический без встроенного осветителя горла в комплекте с рукояткой аккумуляторной перезаряжаемой литий-йонной 3.5B Welch Allyn, арт 71902 | 101340000630 | 1 | 26 |
| 193 | Отоскоп диагностический Welch Allyn 3.5B волоконно-оптический без встроенного осветителя горла | 101340000631 | 1 | 26 |
| 194 | Отоскоп диагностический с набором воронок | 101340001815 | 1 | 26 |
| 195 | Отоскоп диагностический с набором воронок | 101340001819 | 1 | 26 |
| 196 | Офтальмологический комбайн модель Gamma | 1375530 | 1 | 15 |
| 197 | Офтальмоскоп непрямой Omega100(С79) | ш0004078. | 1 | 26 |
| 198 | Офтальмоскоп с принадлежностями модели ВЕТА 200 Германия | К0000000219 | 1 | 26 |
| 199 | Портативный отоскоп Rimini | 004076 | 1 | 26 |
| 200 | Портативный отоскоп Rimini | 004077 | 1 | 26 |
| 201 | Прибор для измерения артериального давления LD-80 | 101340000837 | 2 | 1 |
| 202 | Прибор для контроля поля зрения OKTOPUS | ш00006301 | 1 | 16 |
| 203 | Прибор для трепано-пункций лобных пазух | ш0006360. | 1 | 12 |
| 204 | Прибор для УЗИ придаточных пазух носа Sinuscan | ш0004074 | 1 | 19 |
| 205 | Проектор знаков AP 250 с пультом дистанционного управления | 1375531 | 1 | 1 |
| 206 | Проектор знаков НСР-7000 с принадлежностями | 101240000103 | 1 | 1 |
| 207 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003708 | 1 | 1 |
| 208 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003707 | 1 | 1 |
| 209 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003711 | 1 | 1 |
| 210 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003709 | 1 | 1 |
| 211 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003710 | 1 | 1 |
| 212 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX302 | 101340001427 | 1 | 1 |
| 213 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX302 | 101340001426 | 1 | 1 |
| 214 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX302 | 101340001425 | 1 | 1 |
| 215 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX302 | 101340001424 | 1 | 1 |
| 216 | Пуппилометр цифровой PD-82 Shin Nippon | ш00008074 | 1 | 16 |
| 217 | Ретиноскоп с принадлежностями модели ВЕТА 200 | ш00006302 | 1 | 26 |
| 218 | Ретиноскоп с принадлежностями модели ВЕТА 200 | ш00006303 | 1 | 26 |
| 219 | Ростомер с электронными весами | 1335187 | 1 | 1 |
| 220 | Светильник HiLight LED H-800 наб.1(на голову) | 101340003833 | 1 | 3 |
| 221 | Светильник медицинский серии MERILUX: операционный бестеневой: модель Х3 FM | 101240000015 | 1 | 3 |
| 222 | Система лазерная хирургическая СО2, AcuPulse 40 c принадлежностями | 101240000106 | 1 | 36 |
| 223 | Система регистрации оптоакустической эмиссии OtoRead | ш00007528 | 1 | 13 |
| 224 | Стерилизатор горячевоздушный BINDER FD 115 | 1375479 | 1 | 32 |
| 225 | Тепло телевизионный регистратор (ТТР) | 101240000080 | 1 | 21 |
| 226 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002783 | 1 | 21 |
| 227 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002784 | 1 | 21 |
| 228 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002785 | 1 | 21 |
| 229 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002786 | 1 | 21 |
| 230 | Термометр бесконтактный инфракрасный JXB-182 | 101340002717 | 1 | 1 |
| 231 | Термометр инфракрасный бесконтактный ,CEV DT-8806S с поверкой | 101340003736 | 1 | 1 |
| 232 | Термометр инфракрасный бесконтактный ,CEV DT-8806S с поверкой | 101340003738 | 1 | 1 |
| 233 | Термометр инфракрасный бесконтактный ,CEV DT-8806S с поверкой | 101340003737 | 1 | 1 |
| 234 | Термометр медицинский цифровой |  | 4 | 1 |
| 235 | Тонометр LD-71A со встроенным стетоскопом |  | 2 | 1 |
| 236 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003661 | 1 | 1 |
| 237 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003664 | 1 | 1 |
| 238 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003667 | 1 | 1 |
| 239 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003665 | 1 | 1 |
| 240 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003666 | 1 | 1 |
| 241 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003704 | 1 | 1 |
| 242 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003706 | 1 | 1 |
| 243 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003702 | 1 | 1 |
| 244 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003703 | 1 | 1 |
| 245 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003705 | 1 | 1 |
| 246 | Тонометр бесконтактный мод."ТХ-10"в комплекте с приборным столиком и с принадлежностями | ш00006300 | 1 | 1 |
| 247 | Тонометр механический Riester Babyphon корус пластик/металл (3 манжеты) | 101340001435 | 1 | 1 |
| 248 | Тонометр механический Riester Babyphon корус пластик/металл (3 манжеты) | 101340001430 | 1 | 1 |
| 249 | Тонометр механический Riester Babyphon корус пластик/металл (3 манжеты) | 101340001431 | 1 | 1 |
| 250 | Тонометр механический Riester Babyphon корус пластик/металл (3 манжеты) | 101340001432 | 1 | 1 |
| 251 | Тонометр механический Riester Babyphon корус пластик/металл (3 манжеты) | 101340001433 | 1 | 1 |
| 252 | Тонометр механический Riester Babyphon корус пластик/металл (3 манжеты) | 101340001434 | 1 | 1 |
| 253 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001841 | 1 | 1 |
| 254 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001848 | 1 | 1 |
| 255 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001849 | 1 | 1 |
| 256 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001847 | 1 | 1 |
| 257 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001846 | 1 | 1 |
| 258 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001844 | 1 | 1 |
| 259 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001840 | 1 | 1 |
| 260 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001842 | 1 | 1 |
| 261 | Тонометр офтальмологический lcare PRO (ТА03) | 101240000128 | 1 | 1 |
| 262 | Холодильник "ЗИЛ" | М000001355 | 1 | 21 |
| 263 | Холодильник "ЗИЛ" | М000003797 | 1 | 21 |
| 264 | Холодильник "Минск" | 1М000001356 | 1 | 21 |
| 265 | Холодильник "Саратов 263" (КШД-200/30) | ш00007412 | 1 | 21 |
| 266 | Холодильник "Саратов 263" (КШД-200/30) | ш00007413 | 1 | 21 |
| 267 | Холодильник "Саратов" | 1385506 | 1 | 21 |
| 268 | Холодильник "Саратов" | 0001385507. | 1 | 21 |
| 269 | Холодильник "Саратов" | 1632017 | 1 | 21 |
| 270 | Холодильник "Свияга 410" | 1385167 | 1 | 21 |
| 271 | Холодильник "Свияга 410" | 1385168 | 1 | 21 |
| 272 | Холодильник "Свияга 410" | 1385211 | 1 | 21 |
| 273 | Холодильник "Свияга 410" | 1385212 | 1 | 21 |
| 274 | Холодильник "Свияга 410" | 1385219 | 1 | 21 |
| 275 | Холодильник фармацевтический ХВ-400-2 "ПОЗИС" с металлической дверью | 101340001246 | 1 | 21 |
| 276 | Щелевая лампа XCEL 200 Reichert 3-кратное увеличение | 1375533 | 1 | 29 |
| 277 | Автоматич.система для электрофореза в геле агарозы HYDRASYS (Хим. оружие) | ш0006091 | 1 | 6 |
| 278 | Автоматическая мочевая станция в комплекте | 101240000013 | 1 | 6 |
| 279 | Автоматический биохимический анализатор Vitalab Flexor XL с принадлежностями | 101240000022 | 1 | 6 |
| 280 | Автономный вытяжной шкаф 1200*800*2200, Trespa top lab, со спец. фильтрами из активированного угля | 101260000003 | 1 | 32 |
| 281 | Автономный вытяжной шкаф 1200*800*2200, Trespa top lab, со спец. фильтрами из активированного угля | 101260000004 | 1 | 32 |
| 282 | Автономный вытяжной шкаф 1200*800*2200, Trespa top lab, со спец. фильтрами из активированного угля | 101260000005 | 1 | 32 |
| 283 | Автономный вытяжной шкаф 1200*800*2200, Trespa top lab, со спец. фильтрами из активированного угля | 101260000006 | 1 | 32 |
| 284 | Автономный вытяжной шкаф 1200*800*2200, Trespa top lab, со спец. фильтрами из активированного угля | 101260000007 | 1 | 32 |
| 285 | Аквадистилятор АЭ-25 МО | ш00006861 | 1 | 4 |
| 286 | Анализатор автоматич. гематологический Micros 60 на 18 парам | ш0006137 | 1 | 6 |
| 287 | Анализатор автоматический гематологический Pentra ES60 в комплекте | 101240000011 | 1 | 6 |
| 288 | Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ROLLER 10 PLUS Needle,ROLLER 20 PLUS Needle в комплекте | 101340001541 | 1 | 6 |
| 289 | Анализатор автоматический иммуноферментный HY-TEC 288 в комплекте | 101240000012 | 1 | 6 |
| 290 | Анализатор автоматический иммуноферментный NeхGen (4 планшет (Хим. оружие) | ш0006183 | 1 | 6 |
| 291 | Анализатор автоматический иммунохимический LIAISON с принадлежностями | ш00008489 | 1 | 6 |
| 292 | Анализатор агрегации тромбоцитов LA230-2 лазерный | 1355148 | 1 | 6 |
| 293 | Анализатор биохимический Vitalab Fleхor (VITAL SCIENTIFIC N.V. | ш0006480 | 1 | 6 |
| 294 | Анализатор биохимический Microlab 300 | ш00007536 | 1 | 6 |
| 295 | Анализатор газов крови EasyBloodGas | 1375553 | 1 | 6 |
| 296 | Анализатор для определения гликозилированного гемоглобина D-10 с принадлежностями | ш00007596 | 1 | 6 |
| 297 | Анализатор иммуноферментный автоматический ЛАЗУРИТ (ВБ04) | 101240000001 | 1 | 6 |
| 298 | Анализатор иммуноферментных реакций АИФР -01 УНИПЛАН | ш00006867 | 1 | 6 |
| 299 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800 FLEX | ш00008488 | 1 | 6 |
| 300 | Анализатор мочи Aution Jet AJ AJ-4270 | 1385491 | 1 | 6 |
| 301 | Анализатор фактор свертываемости крови Sys 560 CA 560 (Хим. оружие) | ш0006103 | 1 | 6 |
| 302 | Анализатор электролитов EasyLyte Na/K | 1355119 | 1 | 6 |
| 303 | Анализатор электролитов EASYLYTE CALCIUM Na/K/Ca/hH, со стартовым комплексом | ш00006859 | 1 | 6 |
| 304 | Баня водяная WB-4MS | ш0006463 | 1 | 8 |
| 305 | Встряхиватель V -3 | М000000799 | 1 | 8 |
| 306 | Высокоскоростная мини центрифуга Micro Spin 12 с принадлежностями | 01.010000060 | 1 | 8 |
| 307 | ИБП N-Power Smart-Vision S 1500N (SVS1500N) | 101340001340 | 1 | 7 |
| 308 | ИБП N-Power Smart-Vision S 1500N (SVS1500N) | 101340001339 | 1 | 7 |
| 309 | Иммунохимический автоматический анализатор Cobas e411 rack в комплекте | 101240000010 | 1 | 6 |
| 310 | Источник бесперебойного питания Ippon UPS SMART Pro 2000 | ш00006853 | 1 | 7 |
| 311 | Источник бесперебойного питания Ippon UPS SMART Pro 2000 | ш00006854 | 1 | 7 |
| 312 | Лабораторная посудомоечная машина MIELE G7883 | 101240000023 | 1 | 1 |
| 313 | Микроскоп "ЛОМО "МИКАМЕД-1" | 0001375428. | 1 | 18 |
| 314 | Микроскоп Carl Zeiss Primo Star со светодиодным осветителем (и запасным галогенным модулем 6В 30Втв комплекте) | 101340001643 | 1 | 18 |
| 315 | Микроскоп Olympus CX21FS1-3-5 в стандартной комплектации | ш00007534 | 1 | 18 |
| 316 | Микроскоп Olympus CX21FS1-3-5 в стандартной комплектации | ш00007535 | 1 | 18 |
| 317 | Микроскоп бинокулярный Leica CME | ш00006834 | 1 | 18 |
| 318 | Мини центрифуга СМ - 6М (хим. оружие) | ш0006246 | 1 | 8 |
| 319 | Морозильник ММ-180 | ш00007405 | 1 | 21 |
| 320 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003035 | 1 | 24 |
| 321 | Облучатель "ОРУБн-3-3-КРОНТ" (Дезар-3) | ш00007713 | 1 | 24 |
| 322 | Облучатель "ОРУБн-3-3-КРОНТ" (Дезар-3) | ш00007714 | 1 | 24 |
| 323 | Облучатель "ОРУБн-3-3-КРОНТ" (Дезар-3) | ш00007717 | 1 | 24 |
| 324 | Облучатель "ОРУБн-3-3-КРОНТ" (Дезар-3) | ш00007718 | 1 | 24 |
| 325 | Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" (ОБН-150 2*30, настенный без ламп и стартеров) |  | 2 | 24 |
| 326 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003761 | 1 | 24 |
| 327 | Пипетка автоматическая 5-50 мкл. Колор | Ш0004029 | 1 | 1 |
| 328 | Прибор для сбора и анализа проводимости пота NANODUCT | ш00007606 | 1 | 6 |
| 329 | Промыватель планшетов автоматический "ВБ01-Аквамарин" | 101340000111 | 1 | 6 |
| 330 | Система для очистки воды для лаборатории Elix Advantage 15 | 101240000020 | 1 | 38 |
| 331 | Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-30000/3-ЭМ | 101340002719 | 1 | 7 |
| 332 | Счетчик гематологический СЭЛ-ЗД-П | 1355115 | 1 | 8 |
| 333 | Счетчик гематологический СЭЛ-ЗД-П | 1375540 | 1 | 8 |
| 334 | Холодильная медицинская камера "Бирюса 550S-R | 101340003327 | 1 | 21 |
| 335 | Холодильная медицинская камера "Бирюса 550S-R | 101340003328 | 1 | 21 |
| 336 | Холодильник INDESIT TIA 18 (б/у) | 101340001528 | 1 | 21 |
| 337 | Холодильник "Канди" (б/у) | ш0006297. | 1 | 21 |
| 338 | Холодильник "Позис-ХФ-400-1" | ш.0004187 | 1 | 21 |
| 339 | Холодильник "Позис-ХФ-400-1" | ш00006633 | 1 | 21 |
| 340 | Холодильник "Свияга 410" | 1385165 | 1 | 21 |
| 341 | Холодильник "Свияга 410" | 1385166 | 1 | 21 |
| 342 | Холодильник Бирюса 151 | 01.010000061 | 1 | 21 |
| 343 | Холодильник фармацевтический ХФ-401-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком | ш00007255 | 1 | 21 |
| 344 | Холодильник фармацевтический ХФ-401-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком | ш00007256 | 1 | 21 |
| 345 | Холодильник фармацевтический ХФ-401-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком | ш00007257 | 1 | 21 |
| 346 | Холодильник фармацевтический ХФ-401-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком | ш00007258 | 1 | 21 |
| 347 | Холодильник фармацевтический ХФ-401-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком | ш00007259 | 1 | 21 |
| 348 | Холодильник фармацевтический ХФ-401-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком | ш00007260 | 1 | 21 |
| 349 | Центрифуга 6S 009560 (включая ротор и шнур) | ш0007878 | 1 | 8 |
| 350 | Центрифуга лабораторная LMC-3000, Bio San | 101340000846 | 1 | 8 |
| 351 | Центрифуга медицинская СМ-6МТ | ш00006857 | 1 | 8 |
| 352 | Центрифуга медицинская СМ-6МТ с принадлежностями (дистанцер ( вкладыш в адаптер 12-15 мл., роторов 6М, 6М.02, 6м.05 | 101340002053 | 1 | 8 |
| 353 | Центрифуга медицинская СМ-6МТ с принадлежностями (дистанцер ( вкладыш в адаптер 12-15 мл., роторов 6М, 6М.02, 6м.05 | 101340002055 | 1 | 8 |
| 354 | Центрифуга роторная ОПН-2 |  | 1 | 8 |
| 355 | Центрифуга-вортекс СМ 70М-07 | ш0006058 | 1 | 8 |
| 356 | Центрифуга-вортех MSC-3000 | ш0006464 | 1 | 8 |
| 357 | Шейкер -термостат медицинский серии ST:ST-3M | 101340002037 | 1 | 8 |
| 358 | Шейкер (встряхиватель) медицинский серии S: ST-3 | ш0004189. | 1 | 8 |
| 359 | Шейкер медицинский серии S модели ST-3L | ш00006856 | 1 | 8 |
| 360 | Шейкер-термостат медицинский серии ST:ST-3M | 101340002036 | 1 | 8 |
| 361 | Шкаф вытяжной 1200*740*2400,столешница FRIDURIT26мм в комплекте | 101260000002 | 1 | 32 |
| 362 | Шкаф сушильный лабораторный микробиологический BD115 (термостат) | ш0004186. | 1 | 32 |
| 363 | Шкаф холодильный (белый) "Интер 501" | 1385176 | 1 | 21 |
| 364 | Шкаф холодильный (белый) "Интер 501" | 1385435 | 1 | 21 |
| 365 | Бокс биологической безопасности (шкаф ламинарно-потоковый MARS 1200) | 101260000016 | 1 | 32 |
| 366 | Весы "Масса-К" В-1-15 "Саша" для новорожденных | 101340001531 | 1 | 1 |
| 367 | Весы (SW-2-COS) | 004000 | 1 | 1 |
| 368 | Весы медицинские электронные МП "Здоровье" 150ВЖА (300*400;50) Р ХМ7 с ростомером | 101340003726 | 1 | 1 |
| 369 | Весы МТ 6 В1ЖА Базар-2 | 101340003741 | 1 | 1 |
| 370 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 371 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6Т | 101340001240 | 1 | 27 |
| 372 | Негатоскоп двух кадровый | ш0006457. | 1 | 1 |
| 373 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003089 | 1 | 24 |
| 374 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003034 | 1 | 24 |
| 375 | Облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-8) | ш00008471 | 1 | 24 |
| 376 | Облучатель "ОРУБн-3-5 Кронт" (Дезар-5) | ш00008547 | 1 | 24 |
| 377 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп. лампой LTC15T78 | ш00008418 | 1 | 24 |
| 378 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003747 | 1 | 24 |
| 379 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 1 | 24 |
| 380 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003281 | 1 | 24 |
| 381 | Прибор для измерения артериального давления (LD-70NR) Shanghai Little Dostor Electronik-Китай |  | 1 | 1 |
| 382 | Прибор для измерения артериального давления LD-80 | 101340000837 | 2 | 1 |
| 383 | Пульсоксиметр Atmung MD300C21C | 101340000800 | 1 | 1 |
| 384 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003720 | 1 | 1 |
| 385 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003721 | 1 | 1 |
| 386 | Стерилизатор воздушный ГП-80-ОХ-П3 | 1375534 | 1 | 32 |
| 387 | Термометр инфракрасный бесконтактный , модель F01 | 101340002046 | 1 | 1 |
| 388 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003671 | 1 | 1 |
| 389 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003688 | 1 | 1 |
| 390 | Холодильник "Daewo Eltctronics" (б/у) | 101360000200 | 1 | 21 |
| 391 | Холодильник "Айсберг" | 004063 | 1 | 21 |
| 392 | Холодильник "Саратов" | 1632015 | 1 | 21 |
| 393 | Холодильник "Свияга 410" | 1385151 | 1 | 21 |
| 394 | Холодильник "Свияга 410" | 1385152 | 1 | 21 |
| 395 | Холодильник "Свияга 410" | 1385153 | 1 | 21 |
| 396 | Холодильник "Свияга 410" | 1385154 | 1 | 21 |
| 397 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385282 | 1 | 21 |
| 398 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385283 | 1 | 21 |
| 399 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385285 | 1 | 21 |
| 400 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385287 | 1 | 21 |
| 401 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385289 | 1 | 21 |
| 402 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385294 | 1 | 21 |
| 403 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385296 | 1 | 21 |
| 404 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385301 | 1 | 21 |
| 405 | Аппарат для рентгенографии передвижной палатный "РЕНЕКС" | ш0004166 | 1 | 23 |
| 406 | Аппарат для рентгенографии передвижной палатный "Ренекс" | ш0004190 | 1 | 23 |
| 407 | Аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable | 101240000153 | 1 | 42 |
| 408 | Аппарат рентгеновский дентальный портативный EZRay Air Portable | 101240000154 | 1 | 42 |
| 409 | Аппарат рентгеновский дентальный портативный EZRay Air Portable | 101240000155 | 1 | 42 |
| 410 | Аппарат рентгеновский цифровой панорамный с функцией компьютерного томографа и цефалостата Green 16LHC РНТ 65 | 101240000159 | 1 | 31 |
| 411 | Аппарат ультразвуковой диагностический DC-80 c принадлежностями | 101240000203 | 1 | 19 |
| 412 | Аппарат ультразвуковой диагностический DC-80 EXP c принадлежностями | 101240000198 | 1 | 19 |
| 413 | Аппарат ультразвуковой диагностический Resona 7 с принадлежностями | 101240000196 | 1 | 19 |
| 414 | Аппарат ультразвуковой диагностический Resona 7 с принадлежностями | 101240000197 | 1 | 19 |
| 415 | Вертикальная стойка снимков Ренекс-Р | 101340002763 | 1 | 41 |
| 416 | Дозиметр рентген. излучения клинич. ДРК-1 в комплекте с програмным обеспечением "ДРК-3-ДОЗ" | 101340000597 | 1 | 40 |
| 417 | Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 с одной ионизационной камерой в комплекте с программным обеспечением "ДРК-3-ДОЗ" | 101340000596 | 1 | 40 |
| 418 | Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 с одной ионизационной камерой в комплекте с программным обеспечением "ДРК-3-ДОЗ" | 101340000595 | 1 | 40 |
| 419 | Источник бесперебойного питания Mega-Vision 3000 | ш00008052 | 1 | 7 |
| 420 | Источник бесперебойного питания Mega-Vision 3000 | ш00008143 | 1 | 7 |
| 421 | Источник бесперебойного питания Smart -UPS2 200 для ультразвукового аппарата Voluson 730 | 101340001540 | 1 | 19 |
| 422 | Комплекс рентгеновский диагностический "КРД-"ПРОТОН" | ш00008497 | 1 | 23 |
| 423 | Негатоскоп "Mediphot WM 120/40" | 1375526 | 1 | 1 |
| 424 | Негатоскоп "Mediphot WM 150A 150*86 | 1375525 | 1 | 1 |
| 425 | Негатоскоп 1-кадровый НР-1-02(430*370) | ш00007042 | 1 | 1 |
| 426 | Негатоскоп 2-х кадровый НР-2-02(430*700) | ш00007043 | 1 | 1 |
| 427 | Негатоскоп двух кадровый | ш0006458.. | 1 | 1 |
| 428 | Негатоскоп двух кадровый | ш0006459. | 1 | 1 |
| 429 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003098 | 1 | 24 |
| 430 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003040 | 1 | 24 |
| 431 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003041 | 1 | 24 |
| 432 | Облучатель "ОРУБн-01-КРОНТ" (Дезар-5) | ш0006451. | 1 | 24 |
| 433 | Облучатель "ОРУБн-01-КРОНТ" (Дезар-5) | ш0006453. | 1 | 24 |
| 434 | Облучатель "ОРУБн-01-КРОНТ" (Дезар-5) | ш0006454. | 1 | 24 |
| 435 | Облучатель настенно-потолочный СБНП 1*30 |  | 2 | 24 |
| 436 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003760 | 1 | 24 |
| 437 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБ-2-01-"КРОНТ"передвижной | 101340003274 | 1 | 24 |
| 438 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003279 | 1 | 24 |
| 439 | Проявочная машина Carestream Medical x-ray 102 для рентгеновских пленок в комплекте с подставкой под проявочную машину | 101240000071 | 1 | 41 |
| 440 | Рентгенодиагностический комплекс на базе телеуправляемого стола-штатива в составе: Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый "Р-500 "Полидиагност" и комплекс аппаратно-программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифров. мед. рентген. изображений "ДИАРМ-МТ" | 101240000094 | 1 | 23 |
| 441 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S7 Expert с принадлежностями | 101240000077 | 1 | 19 |
| 442 | Система ультразвуковой визуализации Mindray MX8 EXP | 101240000191 | 1 | 19 |
| 443 | Томограф компьютерный Ingenuity CT PHILIPS с принадлежностями | 101240000147 | 1 | 31 |
| 444 | Томограф магнитно-резонансный SIGNA Creator с принадлежностями | 101240000130 | 1 | 31 |
| 445 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003679 | 1 | 1 |
| 446 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003680 | 1 | 1 |
| 447 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003697 | 1 | 1 |
| 448 | Ультразвуковой диагностический аппарат HM70A-RUS с принадлежностями | 101240000078 | 1 | 19 |
| 449 | Установка передвижная рентгенодиагностическая с С образной рамой Ziehm RFD 3D | 101240000182 | 1 | 31 |
| 450 | Устройство для печати монохромных медицинских изображений, вариант исполнения UP-897MD SYN | ш00008500 | 1 | 41 |
| 451 | Устройство для печати монохромных медицинских изображений, вариант исполнения UP--897MD SYN | ш00008502 | 1 | 41 |
| 452 | Устройство для печати монохромных медицинских изображений, вариант исполнения UP-897MD SYN | ш00008509 | 1 | 41 |
| 453 | Холодильник "Саратов 452 КШ-120" | ш0006263. | 1 | 21 |
| 454 | Холодильник "Саратов 452 КШ-120" | ш0006264. | 1 | 21 |
| 455 | Холодильник "Саратов" (б/у) | ш0006354 | 1 | 21 |
| 456 | Холодильник "Свияга 410" | 1385217 | 1 | 21 |
| 457 | Цифровой радио визиограф EzSensor | 101240000156 | 1 | 42 |
| 458 | Цифровой радио визиограф EzSensor | 101240000157 | 1 | 42 |
| 459 | Цифровой радио визиограф EzSensor | 101240000158 | 1 | 42 |
| 460 | Аппарат для магнито терапии Magnetomed. модели 8400 с принадлежностями (ТЕМА S.r., Италия) | ш0006282 | 1 | 5 |
| 461 | Аппарт " Амплипульс" |  | 1 | 5 |
| 462 | Аппарат "Амплимпульс - 5" | 1385510 | 1 | 5 |
| 463 | Аппарат гальв."Поток" | М000000749 | 1 | 5 |
| 464 | Аппарат дарсонвализации и ультра тональной терапии "Ультрадар-Мед ТеКо" (тнч + дарсонваль) | 101340001177 | 1 | 5 |
| 465 | Аппарат для воздействия бегущим магнитным полем на шейные симпатические ганглии "Магнитный симпатокор" | 101340003733 | 1 | 5 |
| 466 | Аппарат для воздействия бегущим магнитным полем на шейные симпатические ганглии "Магнитный Симпатокор" по ТУ 9444-036-26857421-2010 | 101340001178 | 1 | 5 |
| 467 | Аппарат для вытяжения EItras 471 с принадлежностями | ш0006448 | 1 | 5 |
| 468 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза автоматизированный "ЭЛФОР-ПРОФ" | 101340003734 | 1 | 5 |
| 469 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза автоматизированный "ЭЛФОР-ПРОФ" | 101340001176 | 1 | 5 |
| 470 | Аппарат для коротковолновой терапии Curapuls 970 с принадлежностями (ENTRAF NONIUS) Нидерланды | ш0006289 | 1 | 5 |
| 471 | АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ "VIOFOR JPS LIGHT&MAGNETIC PLUS С ИСТОЧНИКОМ СВЕТА, С МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ" | ш00008514 | 1 | 5 |
| 472 | Аппарат для массажа электростатическим полем Хивамат 200 Эвидент "Hivamat 200 Evident" | ш00008513 | 1 | 5 |
| 473 | Аппарат для микроволновой терапии Radarmed 950+ (230V/50-60Hz) с принадлежностями (ENTRAF NONIUS)Нидерланды | ш0006293 | 1 | 5 |
| 474 | Аппарат для прессотерапии Pressomed модели 2900 с принадлежностями | ш0006449 | 1 | 5 |
| 475 | Аппарат для ультрафиолетовой терапии Сонопульс модели 490 с принадлежностями (ENRAF NONUS) Нидерланды | ш0006291 | 1 | 5 |
| 476 | Аппарат для электротерапии Endomed, модели 682 id (Enraf-Nonius B..Нидерланды) | ш0006287 | 1 | 5 |
| 477 | Аппарат ДТ - 50-3 Тонус | 1385530 | 1 | 5 |
| 478 | Аппарат лазерной и лазерно-ваккумной терапии "Лазмик" | 101340003335 | 1 | 5 |
| 479 | Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс"(базовый блок 2 канала) в комплекте | 101340000789 | 1 | 5 |
| 480 | Аппарат лазерный физиотерапевт. "Лазмик" по ту 9444-011-72085060-2013 | 101340003805 | 1 | 5 |
| 481 | Аппарат магнито терапевтический МАГ-30 низкочастотный портативный (зав.№№47772,47781) |  | 2 | 5 |
| 482 | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5ДС" по ТУ 9444-004-75620370-2015 | 101340003806 | 1 | 5 |
| 483 | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5ДС" по ТУ 9444-004-75620370-2015 | 101340003807 | 1 | 5 |
| 484 | Биоптрон MedAll cо стойкой PAG-960-SET | 101240000228 | 1 | 5 |
| 485 | Велотренажер Sport Elit SE-2450 | 101360001173 | 1 | 35 |
| 486 | Весы (SW-2-COS) | 004007 | 1 | 1 |
| 487 | Весы медицинские электронные с автономным питанием "Саша" В1-15 | ш00006992 | 1 | 1 |
| 488 | Гало ингалятор сухой солевой аэрозоль терапии ГИСА-01-комплект "Базис" индивидуальный настольный | 101340000328 | 1 | 27 |
| 489 | Гало ингалятор сухой солевой аэрозоль терапии ГИСА-01-комплект "Базис" индивидуальный настольный | 101340000329 | 1 | 27 |
| 490 | Гало ингалятор сухой солевой аэрозоль терапии ГИСА-01-комплект "Оптима" индивидуальный настольный | 101340000330 | 1 | 27 |
| 491 | Ингалятор ДЕЛЬФИН компрессорный | ш0004102 | 1 | 27 |
| 492 | Ингалятор ДЕЛЬФИН компрессорный | ш0004103 | 1 | 27 |
| 493 | Ингалятор Пари Мастер с небулайзером ЛЛ | 1375506 | 1 | 27 |
| 494 | Ингалятор ПАРИ МАСТЕР с небулайзером ПАРИ ЛЛ в комплекте | 1385499 | 1 | 27 |
| 495 | Ингалятор ПАРИ МАСТЕР с небулайзером ПАРИ ЛЛ в комплекте | 1355040 | 1 | 27 |
| 496 | Источник бесперебойного питания IPPON/IPPON BASK Power Pro 600VA | ш00007290 | 1 | 7 |
| 497 | Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический однорежимный КДЭА1-4 по ТУ 9451-008-07614107-99 | 101360001243 | 1 | 1 |
| 498 | Комплекс стабилометрический компьютеризир. д/диагностики состояния функц. равновесия, забол-ий двиг. сферы и провед. активной реабил."Стабило-"МБН" | ш00007462 | 1 | 35 |
| 499 | Аппарат для получения кислорода из окружающего воздуха с помощью молекулярной фильтрации, концентратор кислорода "Armed"7F-3L | 101340000645 | 1 | 24 |
| 500 | Маг 30-3 | 1385521 | 1 | 5 |
| 501 | Маг 30-3 | 1385522 | 1 | 5 |
| 502 | Милта - Ф801 лазеротерапия | 1385525 | 1 | 5 |
| 503 | Монитор пациента DASH3000 с принадлежностями | ш0006455 | 1 | 25 |
| 504 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003090 | 1 | 24 |
| 505 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003096 | 1 | 24 |
| 506 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003097 | 1 | 24 |
| 507 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003043 | 1 | 24 |
| 508 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп. лампой LTC15T78 | 8ш00008418 | 2 | 24 |
| 509 | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый БОП-01/27-НанЭМА (БОП-4) | ш00007725 | 1 | 24 |
| 510 | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый БОП-01/27-НанЭМА (БОП-4) | ш00007726 | 1 | 24 |
| 511 | Облучатель настенно-потолочный СБНП 1*30 |  | 1 | 24 |
| 512 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003757 | 1 | 24 |
| 513 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003758 | 1 | 24 |
| 514 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-200 | 101340002711 | 1 | 24 |
| 515 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 2 | 24 |
| 516 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-4) передвижной УФ бактерицидный ОРУБ-03-3п/КРОНТ/ | 101340000272 | 1 | 24 |
| 517 | Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-5 (Дезар-7) | ш00007584 | 1 | 24 |
| 518 | Парафин нагреватель "КАСКАД" в исполнении "КАСКАД-7" (бак вместимостью 7 дм3 (л) | 101340001674 | 1 | 1 |
| 519 | Прибор для светотерапии Bioptron Med All:Bioptron Med All (со стойкой)(УТ0001152 | 101340001175 | 1 | 5 |
| 520 | Прибор ингаляционный PARI BOY (тип 085) модификация PARI BOY SX, 086G3018 | 101340001923 | 1 | 27 |
| 521 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 | 101340001986 | 1 | 1 |
| 522 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003719 | 1 | 1 |
| 523 | Пульт управления с душем "Шарко" напольный с двумя шлангами | 1385424 | 1 | 5 |
| 524 | Рециркулятор бактерицидный ОРУБ-01-КРОНТ (Дезар-6) | ш00006608 | 1 | 24 |
| 525 | Стерилизатор воздушный ГП-80 (б/у) | 101360001687 | 1 | 32 |
| 526 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003677 | 1 | 1 |
| 527 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003678 | 1 | 1 |
| 528 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003696 | 1 | 1 |
| 529 | Тренажер медицинский терапевтический МОТО мед gracile 12 с принадлежностями | 101240000111 | 1 | 35 |
| 530 | Тренажер медицинский терапевтический МОТО мед в комплекте с принадлежностями | ш00008474 | 1 | 35 |
| 531 | Тренажер медицинский терапевтический МОТО мед модели МОТО мед gracile 12 | ш00008422 | 1 | 35 |
| 532 | Реабилитационный тренажер для пассивной разработки голеностопного сустава, СРМ-терапии "Kinetec Breva Ankle" | 101260000008 | 1 | 35 |
| 533 | Реабилитационный тренажер для пассивной разработки движений плечевого и локтевого суставов, СРМ-терапии "Kinetec Centura" | 101260000010 | 1 | 35 |
| 534 | Реабилитационный тренажер для пассивной разработки лучезапястного сустава, кисти и пальцев рук, СРМ-терапии "Cinetec Maestra" | 101260000009 | 1 | 35 |
| 535 | Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Spectra knee | 101360001238 | 1 | 35 |
| 536 | Холодильник "Атлант" | ш0004148 | 1 | 21 |
| 537 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385420 | 1 | 21 |
| 538 | Холодильник "Саратов" | 1632018 | 1 | 21 |
| 539 | Холодильник "Свияга 410" | 1385155 | 1 | 21 |
| 540 | Холодильник "Стинол 256Q" | 1385224 | 1 | 21 |
| 541 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385286 | 1 | 21 |
| 542 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385288 | 1 | 21 |
| 543 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385291 | 1 | 21 |
| 544 | Холодильник САРАТОВ 1225 м | 004072 | 1 | 21 |
| 545 | Холодильник САРАТОВ 1225 м | 004073 | 1 | 21 |
| 546 | Холодильник САРАТОВ 1614 м | ш0004063. | 1 | 21 |
| 547 | Холодильник фармак. "ПОЗИС-574-1" со стекл. дверью и замком | 1601249 | 1 | 21 |
| 548 | Бритва хирургическая автоматическая с фиксированной головкой | ш00007183 | 1 | 36 |
| 549 | Весы (SW-2-COS) | 004002 | 1 | 1 |
| 550 | Весы МТ 6 В1ЖА Базар-2 | 101340003742 | 1 | 1 |
| 551 | Дефибриллятор ZOLL, модель V-Series | ш00008083 | 1 | 17 |
| 552 | Ингалятор "Пари Бой" и небулайзером ЛЛ | ш0006167 | 1 | 27 |
| 553 | Каталка для транспортировки лежачих больных ТПБВ-02"Д" | 101340001291 | 1 | 22 |
| 554 | Каталка для транспортировки лежачих больных ТПБВ-02"Д" | 101340001292 | 1 | 22 |
| 555 | Каталка для транспортировки лежачих больных ТПБВ-02"Д" | 101340001293 | 1 | 22 |
| 556 | Кресло-коляска инвалидная Армед Н 035 ( литые колеса) 19" - 49см | 101350000001 | 1 | 22 |
| 557 | Кровать больничная (общебольничная механическая КМ-05 с колесами) | 101360002496 | 1 | 22 |
| 558 | Кровать больничная (общебольничная механическая КМ-05 с колесами) | 101360002497 | 1 | 22 |
| 559 | Кровать больничная (общебольничная механическая КМ-05 с колесами) | 101360002498 | 1 | 22 |
| 560 | Кровать больничная (общебольничная механическая КМ-05 с колесами) | 101360002499 | 1 | 22 |
| 561 | Кровать больничная (общебольничная механическая КМ-05 с колесами) | 101360002500 | 1 | 22 |
| 562 | Кровать больничная (общебольничная механическая КМ-05 с колесами) | 101360002501 | 1 | 22 |
| 563 | Кровать детская функциональная КФД-01-МСК | 004074 | 1 | 22 |
| 564 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000186 | 1 | 22 |
| 565 | Кровать функциональная трехсекционная КФ 3Н | ш0006202. | 1 | 22 |
| 566 | Кровать функциональная трехсекционная КФ 3Н | ш0006203. | 1 | 22 |
| 567 | Лампа операционная СМ-28 | М000000312 | 1 | 29 |
| 568 | Набор ларингоскопов Wisconsin-Foregger (3 клинка №№1,2,3) Германия | ш0006311 | 1 | 26 |
| 569 | Насос инфузионный AITECS 3017 | 101340002947 | 1 | 27 |
| 570 | Негатоскоп (б/у) |  | 3 | 1 |
| 571 | Негатоскоп трехкадровый | 101340003461 | 1 | 1 |
| 572 | Негатоскоп трехкадровый | 101340003462 | 1 | 1 |
| 573 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003091 | 1 | 24 |
| 574 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003092 | 1 | 24 |
| 575 | Облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-8) | ш00008469 | 1 | 24 |
| 576 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп.лампой LTC15T78 | 2ш00008418 | 1 | 24 |
| 577 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-100 | 101340002707 | 1 | 24 |
| 578 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 3 | 24 |
| 579 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-3) настенный УФ бактерицидный ОРУБ-03-3н/КРОНТ/ | 101340000263 | 1 | 24 |
| 580 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-3) настенный УФ бактерицидный ОРУБ-03-3н/КРОНТ/ | 101340000264 | 1 | 24 |
| 581 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-3) настенный УФ бактерицидный ОРУБ-03-3н/КРОНТ/ | 101340000265 | 1 | 24 |
| 582 | Осветитель налобный .KARL STORZ с легким оголовьем к бинокулярным хирургическим лупам Surgical Telescopes производства Designs for Vision, Inc | 101340000326 | 1 | 3 |
| 583 | Отсасыватель послеоперационный | М000001041 | 1 | 27 |
| 584 | Очиститель воздуха , модель PS-S200WCS | ш00007998 | 1 | 24 |
| 585 | Пила медицинская 020.010.215 |  | 6 | 12 |
| 586 | Пила медицинская 020.010.220 |  | 6 | 12 |
| 587 | Пила медицинская NB 740 | 101240000053 | 1 | 12 |
| 588 | Пила осцилляторная , электрическая ,220 В | ш0006399 | 1 | 12 |
| 589 | Прибор для измерения артериального давления (LD-70NR) Shanghai Little Dostor Electronik-Китай |  | 1 | 1 |
| 590 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003718 | 1 | 1 |
| 591 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 101340000808 | 1 | 32 |
| 592 | Стетоскопы мод. 140 | М000001127_124 | 1 | 26 |
| 593 | Стетоскопы мод. 140 | М000001127_125 | 1 | 26 |
| 594 | Стетоскопы мод. 140 | М000001127_126 | 1 | 26 |
| 595 | Стетоскопы мод. 140 | М000001127_127 | 1 | 26 |
| 596 | Стетоскопы мод. 140 | М000001127_128 | 1 | 26 |
| 597 | Стетоскопы детские мод. 110 | М000001128_10 | 1 | 26 |
| 598 | Стетоскопы детские мод. 110 | М000001128_27 | 1 | 26 |
| 599 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003676 | 1 | 1 |
| 600 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003695 | 1 | 1 |
| 601 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003694 | 1 | 1 |
| 602 | Тонометр Ситизен СН-308В | ш00008464 | 1 | 1 |
| 603 | Холодильник | М000001352 | 1 | 21 |
| 604 | Холодильник "Бирюса" 136к | К0000000046 | 1 | 21 |
| 605 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385406 | 1 | 21 |
| 606 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385407 | 1 | 21 |
| 607 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385408 | 1 | 21 |
| 608 | Холодильник Hyundai CO1003 белый | 101360004032 | 1 | 21 |
| 609 | Холодильник Hyundai CO1003 белый | 101360004033 | 1 | 21 |
| 610 | Холодильник Hyundai CO1003 белый | 101360004034 | 1 | 21 |
| 611 | ХОЛОДИЛЬНИК САРАТОВ | М00003986. | 1 | 21 |
| 612 | ХОЛОДИЛЬНИК САРАТОВ | М00003987 | 1 | 21 |
| 613 | Холодильник САРАТОВ 1614М | М000003702 | 1 | 21 |
| 614 | Холодильник фармацевтический ХФ-250 "ПОЗИС" | ш00007757 | 1 | 21 |
| 615 | Центрифуга медицинская лабораторная "Armed"СН80-2S | 101340001686 | 1 | 8 |
| 616 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 40 | ш0006357 | 1 | 27 |
| 617 | Аппарат для Холтеровского мониторирования ЭКГи АД Medilog (Хим. оружие) | ш0006224 | 1 | 13 |
| 618 | Аппарат ультразвуковой диагностический DC-80 EXP c принадлежностями | 101240000200 | 1 | 19 |
| 619 | Источник бесперебойного питания Cyber Power OLS200E | 101340003790 | 1 | 7 |
| 620 | Источник бесперебойного питания Smart-Vision S1500 | ш00007307 | 1 | 7 |
| 621 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм "Миокард"-12"в комплектации | 101240000225 | 1 | 35 |
| 622 | Комплекс аппаратно-программный исследования электрической активности "Нейро-КМ" (без ПЭВМ) | ш00007533 | 1 | 13 |
| 623 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ,ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-4/ВМП | 101240000183 | 1 | 13 |
| 624 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ,ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5 | 101240000185 | 1 | 13 |
| 625 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ,ВП, и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5/S" | ш00008515 | 1 | 13 |
| 626 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | 101340002033 | 1 | 13 |
| 627 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" по ТУ 9441-002-39238870 (с модулем регистрации активности и положения тела пациента)(зав. №220072063) | 101340003267 | 1 | 13 |
| 628 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД"БиПиЛАБ" с питанием от 2 элементов в чехле с поясным и плечевым ремнями. | 101340003810 | 1 | 13 |
| 629 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | 101240000068 | 1 | 13 |
| 630 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" по ТУ 9441-020-25692097-2010 (регистраторы зав.№№7600;7723) | 101240000146 | 1 | 13 |
| 631 | Компьютерный блок к дыхательному аппарату JAEGER | 1375504 | 1 | 14 |
| 632 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000188. | 1 | 22 |
| 633 | Надстроечное оборудование для APS к дых. аппарату JAEGER | 1375518 | 1 | 14 |
| 634 | Надстроечное оборудование для компьютерного блока к дых. аппарату JAEGER | 1375503 | 1 | 14 |
| 635 | Нейромиоанализатор НМА-4-01 "Нейромиан" | 101240000095 | 1 | 35 |
| 636 | Облучатель "ОРУБн-3-5 Кронт" (Дезар-5) | ш00008546 | 1 | 24 |
| 637 | Система длительного Холтеровского мониторинга :регистратор АД BR-102, мод.plus с принадлежностями | 101340000912 | 1 | 13 |
| 638 | Регистратор АД носимый SCHILLER Medilog BR-102 plus с принадлежностями | 101340001943 | 1 | 13 |
| 639 | Ростомер с весами | 1335370 | 1 | 1 |
| 640 | Система для амбулаторной регистрации ЭЭГ и ПСГ "Нейрон-Спектр-СМ" | 101240000184 | 1 | 13 |
| 641 | Система суточного мониторирования ЭКГ и АД | ш00008504 | 1 | 13 |
| 642 | Система электроэнцефалографического мониторинга нейрофизиологическая стационарная "Нейрон-Спектр-64" | 101240000110 | 1 | 13 |
| 643 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003681 | 1 | 1 |
| 644 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001830 | 1 | 1 |
| 645 | Устройство дозированных ингаляционных тестов APS | 1375502 | 1 | 27 |
| 646 | Холодильник "Смоленск" | 004060 | 1 | 21 |
| 647 | Шапочка Electro-Cap для снятия электроэнцефал. (сверх-малая, 46-50 см), зеленая | 101340001206 | 1 | 13 |
| 648 | Шапочка Electro-Cap для снятия электроэнцефалограмм (детская I 42-46 см),голубая | 101340001207 | 1 | 13 |
| 649 | Шапочка Elektro-Cap (детская II, 38-42см), I 1-2 | ш00006845 | 1 | 13 |
| 650 | Шапочка Elektro-Cap (детская III, 34-38см), I 1-3 | ш00006846 | 1 | 13 |
| 651 | Электрокардиограф SCHILLER AT-10 мод. plus программное обеспечение C/LAPO/RRV в комплекте с принадлежностями | ш00008503 | 1 | 35 |
| 652 | Электрокардиограф МАС 3500 с принадлежностями | ш0006299. | 1 | 35 |
| 653 | Электрокардиограф ЭКЗ/6Т-01 "Альтон"-С | ш0006203 | 1 | 35 |
| 654 | Видеосистема эндоскопическая Фуджи фильм | 101240000179 | 1 | 26 |
| 655 | Видео эндоскопическая система в комплекте с видео гастроскопом (2шт.) и видеоколоноскопом (1шт) | 101240000073 | 1 | 26 |
| 656 | Кабель для биполярных инструментов |  | 2 | 12 |
| 657 | Набор ларингоскопов Wisconsin-Foregger (3 клинка №№1,2,3) Германия | ш0006309 | 1 | 26 |
| 658 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003750 | 1 | 24 |
| 659 | Педаль для коагулятора |  | 1 | 36 |
| 660 | Процессор ультразвуковой, модель SP702 | ш00006418 | 1 | 19 |
| 661 | Система для сушки и хранения гибких эндоскопов Wassenburg модели Condiscope 200 (Шкаф для сушки и стерильного хранения эндоскопов) | 101240000024 | 1 | 30 |
| 662 | Система управления эндо хирургическим оборудованием | 101240000224 | 1 | 26 |
| 663 | Стетоскопы мод. 140 | М000003821 | 1 | 26 |
| 664 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003698 | 1 | 1 |
| 665 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001838 | 1 | 1 |
| 666 | Установка моечная для промывания эндоскопов OER-AW | ш00008261 | 1 | 26 |
| 667 | Холодильник "Саратов" | 1632020 | 1 | 21 |
| 668 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385290 | 1 | 21 |
| 669 | Электрод диатермический для коогуляции , модель DС2323R | ш00006475 | 1 | 12 |
| 670 | Электрод диатермический для коогуляции , модель DС2323R | ш00006476 | 1 | 12 |
| 671 | Эндо видеомонитор жидкокристаллический , модель CDL 1566L | ш00006426 | 1 | 26 |
| 672 | Эндо видеомонитор жидкокристаллический , модель CDL 1566L | ш00006427 | 1 | 26 |
| 673 | Аудиометр AD 226 | 1375304 | 1 | 13 |
| 674 | Аудиометр импедансный Titan с принадлежностями | 101240000060 | 1 | 13 |
| 675 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов (ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ПФ"-04 с принадлежностями) | 101340003359 | 1 | 4 |
| 676 | Ванна ультразвуковая УЗВ-12/200 ТН | ш0006456. | 1 | 4 |
| 677 | Весы электронные с автоном. питанием настольные для новорожденных В1-15 "САША" | ш00007871 | 1 | 1 |
| 678 | Источник света эндоскопический CLL-V1 стандартная комплектация | 101240000125 | 1 | 26 |
| 679 | Камера бактерицидная "СПДС-3-К" | 101340000792 | 1 | 24 |
| 680 | Кровать медицинская функциональная механическая "Armed" FS3031W c принадлежностями | 101340001353 | 1 | 22 |
| 681 | Ларингоскоп-клинок №1 | 1301003 | 1 | 26 |
| 682 | Ларингоскоп-клинок №2 | 1301004 | 1 | 26 |
| 683 | Ларингоскоп-клинок №3 | 1301005 | 1 | 26 |
| 684 | Ларингоскоп-клинок №4 | 1301006 | 1 | 26 |
| 685 | Микроскоп OPMI 6 SH (б/у) | 101340002485 | 1 | 18 |
| 686 | Небулайзер компрессорный "Дельфин" | ш00007662 | 1 | 27 |
| 687 | Небулайзер компрессорный "Дельфин" | ш00007663 | 1 | 27 |
| 688 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003101 | 1 | 24 |
| 689 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003042 | 1 | 24 |
| 690 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп. лампой LTC15T78 | 6ш00008418 | 3 | 24 |
| 691 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-100 | 101340002709 | 1 | 24 |
| 692 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 2 | 24 |
| 693 | Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-5 (Дезар-7) | ш00007583 | 1 | 24 |
| 694 | Осветитель головной диагностический MedLED Focus c USB кабелем, чемоданчиком, ремнем и адаптером | ш00008266 | 1 | 3 |
| 695 | Осветитель налобный DayLite "LED" с легким оголовьем к бинокулярным хирургическим лупам Surgical Telescopes производства Designs for Vision, Inc. | 101340000325 | 1 | 3 |
| 696 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003717 | 1 | 1 |
| 697 | Рабочее место ЛОР-врача-(Установка оториноларингологическая "SWINGO") | ш0004163 | 1 | 20 |
| 698 | Радиотелефон Panasonic KX-TG6421RUT |  | 2 | 7 |
| 699 | Раздвижной лоток для стерилизации электродов (сургитрон) | М000001093 | 1 | 4 |
| 700 | Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером | 101340000350 | 1 | 1 |
| 701 | Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером | 101340000351 | 1 | 1 |
| 702 | Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером | 101340000346 | 1 | 1 |
| 703 | Ретрактор плоский, по FARABEUF, набор из 2 ретракторов,23*16/26*16мм и 27*16/30*16м | 101340001025 | 1 | 12 |
| 704 | Рециркулятор бактерицидный ОРУБ-01-КРОНТ (Дезар-6) | ш00006611 | 1 | 24 |
| 705 | Рециркулятор бактерицидный ОРУБ-01-КРОНТ (Дезар-6) | ш0006499 | 1 | 24 |
| 706 | Риноларингофиброскоп ENF-XP (OLYMPUS) с принадлежностями, стандартная комплектация | 101240000126 | 1 | 26 |
| 707 | Светильник медицинский серии MERILUX: операционный бестеневой: модель Х3 FM | 101240000016 | 1 | 3 |
| 708 | Стабилизатор напряжения (Россия) | 101360003508 | 1 | 7 |
| 709 | Стерилизатор воздушный ГП-80-ОХ-П3 | ш0006202 | 1 | 32 |
| 710 | Стерилизатор воздушный ГП-80-СПУ с охлаждением | ш00007538 | 1 | 32 |
| 711 | Термометр инфракрасный бесконтактный ,CEV DT-8806S с поверкой | 101340003740 | 1 | 1 |
| 712 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003684 | 1 | 1 |
| 713 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003693 | 1 | 1 |
| 714 | Устройство реанимационное д/ручной вентиляции легких (shine Baal ENT-1001PVC взрослый) |  | 1 | 14 |
| 715 | Холодильник "Саратов 467" (КШ-210/25) | ш00007416 | 1 | 21 |
| 716 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385416 | 1 | 21 |
| 717 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385417 | 1 | 21 |
| 718 | Холодильник "Саратов" | 1632227 | 1 | 21 |
| 719 | Холодильник "Саратов" | 1632228 | 1 | 21 |
| 720 | Холодильник "Саратов" | 1632229 | 1 | 21 |
| 721 | Холодильник "Свияга 410" | 1385208 | 1 | 21 |
| 722 | Холодильник "Смоленск" | 004059 | 1 | 21 |
| 723 | Холодильник "Смоленск" | 004064 | 1 | 21 |
| 724 | Холодильник "Смоленск" | 004065 | 1 | 21 |
| 725 | Холодильник "Стинол 256Q" | 1385204 | 1 | 21 |
| 726 | ХОЛОДИЛЬНИК САРАТОВ 1614М | М000003699 | 1 | 21 |
| 727 | Холодильник САРАТОВ 1614М | М000003700 | 1 | 21 |
| 728 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 40 | ш0006358 | 1 | 27 |
| 729 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 40 с принадлежностями | ш00006377 | 1 | 27 |
| 730 | Эндоскопическое оборудование для проведения лор-операций "Karl Storz GmbH & Co.KG" с принадлежностями | 101240000051 | 1 | 26 |
| 731 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-030, Аридес ЛЛС | 101340003730 | 1 | 1 |
| 732 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-030, Аридес ЛЛС | 101340003731 | 1 | 1 |
| 733 | Весы медицинские электронные колонного типа SECA 763 с принадлежностями | 101340002354 | 1 | 1 |
| 734 | Весы медицинские электронные МП "Здоровье" 150ВЖА (300*400;50) Р ХМ7 с ростомером | 101340003725 | 1 | 1 |
| 735 | Весы медицинские электронные с автономным питанием "Саша" В1-15 | ш00007003 | 1 | 1 |
| 736 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 737 | Небулайзер (ингалятор) OMRON CompAir Elite C30 компрессорный | 101340000588 | 1 | 27 |
| 738 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003100 | 1 | 24 |
| 739 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003018 | 1 | 24 |
| 740 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003019 | 1 | 24 |
| 741 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-200 | 101340002715 | 1 | 24 |
| 742 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 3 | 24 |
| 743 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-450"КронтТУ 32.50.50-064-11769436-2017 | 101340003832 | 1 | 24 |
| 744 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБ-2-01-"КРОНТ" передвижной | 101340003269 | 1 | 24 |
| 745 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003280 | 1 | 24 |
| 746 | Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-5 (Дезар-7) | ш00007582 | 1 | 24 |
| 747 | Отсасыватель хирургический Армед 7Е-А, Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко, | 101340003732 | 1 | 27 |
| 748 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003712 | 1 | 1 |
| 749 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003713 | 1 | 1 |
| 750 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003714 | 1 | 1 |
| 751 | Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером | 101340000347 | 1 | 1 |
| 752 | Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером | 101340000348 | 1 | 1 |
| 753 | Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером | 101340000349 | 1 | 1 |
| 754 | Тепло телевизионный регистратор (ТТР) | 101240000079 | 1 | 21 |
| 755 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002349 | 1 | 21 |
| 756 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002350 | 1 | 21 |
| 757 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002351 | 1 | 21 |
| 758 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002348 | 1 | 21 |
| 759 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест Прима/2 | 101340002347 | 1 | 21 |
| 760 | Термометр инфракрасный бесконтактный ,CEV DT-8806S с поверкой | 101340003739 | 1 | 1 |
| 761 | Термометр электронный для контроля холодовой цепи Термометр ПМ 24 мес. | 101340002353 | 1 | 1 |
| 762 | Термометр электронный для контроля холодовой цепи Термометр ПМ 24 мес. | 101340002352 | 1 | 1 |
| 763 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003670 | 1 | 1 |
| 764 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003669 | 1 | 1 |
| 765 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003668 | 1 | 1 |
| 766 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003686 | 1 | 1 |
| 767 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003687 | 1 | 1 |
| 768 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003685 | 1 | 1 |
| 769 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001831 | 1 | 1 |
| 770 | Холодильник "Саратов 451" (КШ-160) | ш00007409 | 1 | 21 |
| 771 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385410 | 1 | 21 |
| 772 | Холодильник "Свияга" | М00001360 | 1 | 21 |
| 773 | Весы (SW-2-COS) | 004004 | 1 | 1 |
| 774 | Весы напольные медицинские электронные с ростомером ВМЭН-150 | 101340003046 | 1 | 1 |
| 775 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 776 | Ингалятор компрессорный Omron С-28 | ш0006469.. | 1 | 27 |
| 777 | Ингалятор компрессорный Omron С-28 | ш0006470. | 1 | 27 |
| 778 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003033 | 1 | 24 |
| 779 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп. лампой LTC15T78 | 1ш00008418 | 1 | 24 |
| 780 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003748 | 1 | 24 |
| 781 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003749 | 1 | 24 |
| 782 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 1 | 24 |
| 783 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный передвижной ОРУБн-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4) | 101340000796 | 1 | 24 |
| 784 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБн-3-3-"КРОНТ"(Дезар-3) (настенный) | 101340000795 | 1 | 24 |
| 785 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-"КРОНТ" (Дезар-2) | 101340000794 | 1 | 24 |
| 786 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003282 | 1 | 24 |
| 787 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003674 | 1 | 1 |
| 788 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003691 | 1 | 1 |
| 789 | Холодильник "Айсберг" | 004062 | 1 | 21 |
| 790 | Холодильник "Свияга 410" | 1385205 | 1 | 21 |
| 791 | Холодильник "Свияга 410" | 1385206 | 1 | 21 |
| 792 | Холодильник "Свияга 410" | 1385207 | 1 | 21 |
| 793 | Холодильник "Свияга" |  | 2 | 21 |
| 794 | Холодильник "Стинол 256Q" | 1385201 | 1 | 21 |
| 795 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385300 | 1 | 21 |
| 796 | Холодильник бытовой "Бирюса 6033" | 101340003331 | 1 | 21 |
| 797 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-4 "Позис"с металлической дверью | 101360004024 | 1 | 21 |
| 798 | Аквадистилятор ДЭ-25 МО | ш00006837 | 1 | 4 |
| 799 | Аппарат (камера) для размораживания и подогрева плазмы (биоматериалов) SAHARA III basic | ш0006201 | 1 | 1 |
| 800 | Аппарат высокочастотной хирургии с холодно плазменной коагуляцией серии СРС мод СРС-1500 с принадлежностями | ш00007166 | 1 | 36 |
| 801 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей мед. изделий "NOCOSPRAY"зав.№48у667 | 101240000173 | 1 | 4 |
| 802 | Аппарат для проведения гемодиализа "Искусственная почка" тип 5008с принадлежностями | 101240000127 | 1 | 37 |
| 803 | Аппарат ИВЛ портативный А-ИВЛ/ВВЛ-"ТМТ" | ш00006602 | 1 | 14 |
| 804 | Аппарат искусственной вентиляции легких SV300 с принадлежностями зав.№GB-25053733 | 101240000178 | 1 | 14 |
| 805 | Аппарат искусственной вентиляции легких LTV (в исполнении LTV1200 с принадлежностями) | 101240000054 | 1 | 14 |
| 806 | Аппарат медиц. для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфуз.терапии модели BW 585 | ш00007598 | 1 | 27 |
| 807 | Аппарат медиц. для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфуз.терапии модели BW 585 | ш00007599 | 1 | 27 |
| 808 | Аппарат медиц .для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфуз. терапии модели BW 585 | ш00007600 | 1 | 27 |
| 809 | Аппарат медицинский универс. для быстрого размораживания, подогрева с хранения в теплом виде плазмы, крови и инфуз. растворов | ш00007597 | 1 | 27 |
| 810 | Аппарат молекулярно-резонансный хирургический VESALIUS модели LX80 с принадлежностями | 101240000027 | 1 | 36 |
| 811 | Аппарат наркозно-дыхательный BleaseGenius с принадлежностями | ш00006634 | 1 | 14 |
| 812 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65 Pro с принадлежностями | 101240000209 | 1 | 14 |
| 813 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65 Pro с принадлежностями | 101240000210 | 1 | 14 |
| 814 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65 Pro с принадлежностями | 101240000211 | 1 | 14 |
| 815 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65 Pro с принадлежностями | 101240000212 | 1 | 14 |
| 816 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65 Pro с принадлежностями | 101240000213 | 1 | 14 |
| 817 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-65 Pro с принадлежностями | 101240000214 | 1 | 14 |
| 818 | Аппарат наркозный АНnСП-01 "ТМТ" | ш00006598 | 1 | 14 |
| 819 | Аппарат портативный для электро-радио хирургии "Сургитрон" с принадлежностями США | ш0006323 | 1 | 36 |
| 820 | Аппарат стержневой для удлинения длинных трубчатых костей для детей КСАУ-01 с набором инструментов | 101340000920 | 1 | 12 |
| 821 | Аппарат электрохирургический Arthro Care модель Coblator II с принадлежностями | 101240000226 | 1 | 36 |
| 822 | Аппарат электрохирургический Force Triab с принадлежностями | ш0006486 | 1 | 36 |
| 823 | Аппарат электрохирургический Force Triad | ш00008427 | 1 | 36 |
| 824 | Артроскоп прямого видения | 101240000062 | 1 | 26 |
| 825 | Аспиратор медицинский вакуумный ATMOS E 201 Thorax с принадлежностями | ш00007875 | 1 | 27 |
| 826 | Биполярный электрод для каутеризации носовой раковины I-6 | 1375181 | 1 | 12 |
| 827 | Блок электрохирургический Erbotom ICC-200 | 1355134 | 1 | 36 |
| 828 | Весы ВМЭ-1-15 м | 1385437 | 1 | 1 |
| 829 | Весы электронные универсальные МК-6 | ш0006446. | 1 | 1 |
| 830 | Глюкометр / Contour TS/ |  | 2 | 1 |
| 831 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 832 | Дефибриллятор CardioServ с принадлежностями | ш0006453 | 1 | 17 |
| 833 | Дефибриллятор CardioServ с принадлежностями | ш0006454 | 1 | 17 |
| 834 | Ингалятор компрессорный Boreal F400 | ш00006599 | 1 | 27 |
| 835 | Ингалятор ПАРИ БОЙ-38 с небулайзером ПАРИ ЛЛ в комплекте | 1355047 | 1 | 27 |
| 836 | Ингалятор ультразвуковой модели "Ультрасоник 2000" в комплекте с принадлежностями | ш00006368 | 1 | 27 |
| 837 | Ингалятор ультразвуковой модели "Ультрасоник 2000" в комплекте с принадлежностями | ш00006370 | 1 | 27 |
| 838 | Инкубатор транспортный для новорожденных, модели TI 500 Isolette, TI 500 Globe-Trotter c принадлежностями | 101240000049 | 1 | 14 |
| 839 | Инструмент-ручка вариабельный , мощность 25Вт. (для микро и нейрохирургии) | ш00007167 | 1 | 36 |
| 840 | Инструменты для имплантации винта подтаранного Kalix : импатор, рукоятка, расширитель ,пробники, поддон для стерилизации(контейнер) | ш00008417 | 1 | 12 |
| 841 | Инсуфлятор лапароскопический | 1375529 | 1 | 12 |
| 842 | Кабели соединительные биполярные к аппаратам электрохирургическим модели Force Triad Е0021S | 101340001503 | 1 | 36 |
| 843 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модели ICC 200 с Эндо катом | ш00006379 | 1 | 36 |
| 844 | Комплекс анестезиологический WATO EX-35 | 101240000187 | 1 | 14 |
| 845 | Комплект деталей к компрессионно-дистракционному аппарату Г.А. Елизарова для лечения переломов костей КДАК-01-"МТ-Казань" (для взрослых) | ш00008460 | 1 | 1 |
| 846 | Комплект деталей к компрессионно-дистракционному аппарату Г.А. Елизарова для лечения переломов костей КДАК-01-"МТ-Казань" (для взрослых) | ш00008461 | 1 | 1 |
| 847 | Комплект деталей к компрессионно-дистракционному аппарату Г.А. Елизарова для лечения переломов костей КДАК-01-"МТ-Казань" (для детей) | ш00008462 | 1 | 1 |
| 848 | Комплект лапароскопического оборудования и инструментов для детской хирургии фирмы Karl Storz | 1375552 | 1 | 26 |
| 849 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (исполнение: анестезиологическая) | 101240000033 | 1 | 9 |
| 850 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (исполнение: анестезиологическая) | 101240000034 | 1 | 9 |
| 851 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (исполнение: анестезиологическая) | 101240000035 | 1 | 9 |
| 852 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (исполнение: хирургическая) | 101240000036 | 1 | 9 |
| 853 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (исполнение: хирургическая) | 101240000037 | 1 | 9 |
| 854 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (исполнение: хирургическая) | 101240000038 | 1 | 9 |
| 855 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (типа МОСТ для реанимации и палат интенсивной терапии, на одну койку) | 101240000039 | 1 | 9 |
| 856 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (типа МОСТ для реанимации и палат интенсивной терапии, на одну койку) | 101240000040 | 1 | 9 |
| 857 | Консоль потолочная MULTIPORT для систем жизнеобеспечения в лечебных учреждениях (типа МОСТ для реанимации и палат интенсивной терапии, на одну койку) | 101240000041 | 1 | 9 |
| 858 | Кровать больничная (медицинская функциональная) Enterprise 8000X (Е8X) | 101260000018 | 1 | 22 |
| 859 | Кровать больничная (медицинская функциональная) Enterprise 8000X (Е8X) | 101260000017 | 1 | 22 |
| 860 | Кровать медицинская педиатрическая ТОМ 2с принадлежностями | 101260000013 | 1 | 22 |
| 861 | Кровать медицинская педиатрическая ТОМ 2с принадлежностями | 101260000012 | 1 | 22 |
| 862 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000189 | 1 | 22 |
| 863 | Медицинское оборудование для лапароскопических вмешательств в комплекте с принадлежностями (оборудование и инструменты эндоскопические) | ш00008076 | 1 | 26 |
| 864 | Микроскоп операционный с принадлежностями HI-R 700XY | 101240000093 | 1 | 18 |
| 865 | Мио стимулятор доктора Киргизова | 101240000096 | 1 | 13 |
| 866 | Модульная система для интераоперационного нейромониторинга-нейромонитор интраоперационный ISIS, вариант исполнения ISIS C2 | 101240000018 | 1 | 35 |
| 867 | Моечно-дезинфицирующая машина KEN 2311-HOS | 101240000006 | 1 | 4 |
| 868 | Монитор пациента DASH3000 с принадлежностями | ш0006457 | 1 | 25 |
| 869 | Монитор пациента DASH3000 с принадлежностями | ш0006460 | 1 | 25 |
| 870 | Монитор пациента модульный Storm, с принадлежностями: вариант исполнения Storm D8 | 101240000075 | 1 | 25 |
| 871 | Монитор пациента цветной (ЭКГ, пульс, дыхание,SpO2, неин.давление, темп-ра и т.д.) Nihon Kohden BSM-2301K | 1375508 | 1 | 25 |
| 872 | Монитор фетальный Colometrics серии 170 с принадлежностями | ш0006461 | 1 | 25 |
| 873 | Насос инфузионный волюметрический "Инфузомат спейс" с принадлежностями | 101240000092 | 1 | 27 |
| 874 | Насос инфузионный волюметрический "Инфузомат Спэйс" | 101240000055 | 1 | 27 |
| 875 | Насос инфузионный шприцевой "Перфузор Спэйс" с принадлежностями | 101240000120 | 1 | 27 |
| 876 | Насос инфузионный шприцевой "Перфузор Спэйс" с принадлежностями | 101240000121 | 1 | 27 |
| 877 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6Т | 101340001236 | 1 | 27 |
| 878 | Насос шприцевой инфузионный НШИ-10 | ш00006603 | 1 | 27 |
| 879 | Негатоскоп "Иксвью" по ТУ 9441-023-74487176-2011 в исполнении "ИКСВЬЮ-1520" | 101340000851 | 1 | 1 |
| 880 | Негатоскоп "Иксвью" по ТУ 9441-023-74487176-2011 в исполнении "ИКСВЬЮ-1520" | 101340000852 | 1 | 1 |
| 881 | Негатоскоп "Иксвью" по ТУ 9441-023-74487176-2011 в исполнении "ИКСВЬЮ-1520" | 101340000853 | 1 | 1 |
| 882 | Негатоскоп "Иксвью" по ТУ 9441-023-74487176-2011 в исполнении "ИКСВЬЮ-1530" | 101340000854 | 1 | 1 |
| 883 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003076 | 1 | 24 |
| 884 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003077 | 1 | 24 |
| 885 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003078 | 1 | 24 |
| 886 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003079 | 1 | 24 |
| 887 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003080 | 1 | 24 |
| 888 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003081 | 1 | 24 |
| 889 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003084 | 1 | 24 |
| 890 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003085 | 1 | 24 |
| 891 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003086 | 1 | 24 |
| 892 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003087 | 1 | 24 |
| 893 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003088 | 1 | 24 |
| 894 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003036 | 1 | 24 |
| 895 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003037 | 1 | 24 |
| 896 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003038 | 1 | 24 |
| 897 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003039 | 1 | 24 |
| 898 | Облучатель "ОРУБн-3-5 Кронт" (Дезар-5) | ш00008544 | 1 | 24 |
| 899 | Облучатель бактерицидный переносной СВЕТОЛИТ 90 | 101340000802 | 1 | 24 |
| 900 | Облучатель бактерицидный переносной СВЕТОЛИТ 90 | 101340000803 | 1 | 24 |
| 901 | Облучатель бактерицидный переносной СВЕТОЛИТ 90 | 101340000799 | 1 | 24 |
| 902 | Облучатель бактерицидный переносной СВЕТОЛИТ 90 | 101340000779 | 1 | 24 |
| 903 | Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" (ОБН-150 2*30, настенный без ламп и стартеров) |  | 33 | 24 |
| 904 | Облучатель настенно-потолочный СБНП 1*30 |  | 3 | 24 |
| 905 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003759 | 1 | 24 |
| 906 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-200 | 101340002712 | 1 | 24 |
| 907 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-200 | 101340002713 | 1 | 24 |
| 908 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003276 | 1 | 24 |
| 909 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003277 | 1 | 24 |
| 910 | Обогреватель детский неонатальный ОДН-01-"УОМЗ" | 101340001935 | 1 | 11 |
| 911 | Оксиметр пульсовой ОХ-700 | ш00007363 | 1 | 1 |
| 912 | Оксиметр пульсовой ОХ-700 | ш00007364 | 1 | 1 |
| 913 | Операционный стол мобильный серии МАТ5000-МОТ6000, модель 601200 с принадлежностями | 101260000023 | 1 | 33 |
| 914 | Оптика жесткая со стеклянными линзами 26007ВА | 101240000066 | 1 | 26 |
| 915 | Оптика жесткая со стеклянными линзами 26007ВА | 101240000067 | 1 | 26 |
| 916 | Оптика жесткая со стеклянными линзами 26011ВА | 101240000064 | 1 | 26 |
| 917 | Оптика жесткая со стеклянными линзами 26011ВА | 101240000065 | 1 | 26 |
| 918 | Оптика жесткая со стеклянными линзами Hopkins 30, 2,7мм | 101240000097 | 1 | 26 |
| 919 | Оптика жесткая со стеклянными линзами Hopkins0, 2,7мм | 101240000098 | 1 | 26 |
| 920 | Отсасыватель медицинский транспортный ОНП-01 | ш00006604 | 1 | 27 |
| 921 | Отсос медицинский FAZZINI модель F-60 зав.№226046021 | 101340003333 | 1 | 27 |
| 922 | Отсос-диссектор PL-022.00 (набор инструментов хирургических для оториноларингологии) | 101340001858 | 1 | 27 |
| 923 | Панель управления дрелью (универсальная консоль) IPC с педалью управления дрелью, мотором электрическим и кабелем привода | 101240000131 | 1 | 9 |
| 924 | Переключатель педальный одноклавишный (электролигирование) к аппарату LigaSure и Force Triad* **1** | ш00008168 | 1 | 12 |
| 925 | Периостальный элеватор (10005022/091012/0060352/4) | 101340000174 | 1 | 12 |
| 926 | Перфоратор , тип ретрактор со сменными лезвиями по Gaspar | ш00007082 | 1 | 12 |
| 927 | Перфоратор ,триангулярный, диаметр 1,7 мм., длина 104 мм. | ш00007112 | 1 | 12 |
| 928 | Перфоратор ,триангулярный, диаметр 2,7 мм., длина 175 мм. | ш00007109 | 1 | 12 |
| 929 | Перфоратор ,триангулярный, диаметр 4 мм., длина 175 мм. | ш00007110 | 1 | 12 |
| 930 | Перфоратор ,триангулярный, диаметр 5 мм., длина 175 мм. | ш00007111 | 1 | 12 |
| 931 | Помпа шприцевая инфузионная с принадлежностями AITECS 2016 | 101340002942 | 1 | 27 |
| 932 | Помпа шприцевая инфузионная с принадлежностями AITECS 2016 | 101340002943 | 1 | 27 |
| 933 | Помпа шприцевая инфузионная с принадлежностями AITECS 2016 | 101340002946 | 1 | 27 |
| 934 | Портативный экспресс анализатор с принадлежностями | 101240000074 | 1 | 2 |
| 935 | Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки hd 270 MS-8 | 101340001327 | 1 | 12 |
| 936 | Прибор поиска нервных сплетений при региональной анестезии MultiStim с принадлежностями | ш00008428 | 1 | 1 |
| 937 | Прибор согревающий конвекционного типа EQUATOR-EQ 5000 для согревания пациента с принадлежностями (система обогрева всего тела на основе электроодеяла тип1) | 101260000014 | 1 | 11 |
| 938 | Прибор согревающий конвекционного типа EQUATOR-EQ 5000 для согревания пациента с принадлежностями (система обогрева всего тела на основе электроодеяла тип2) | 101260000015 | 1 | 11 |
| 939 | Пульсоксиметр Nonin 8500А | ш00006596 | 1 | 1 |
| 940 | Система Colibri II (Привод комп. аккумуляторный поколение 2 с корпусом для батареи Дрели) | 101240000227 | 1 | 12 |
| 941 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 зав.№AA6-27017440 | 101240000175 | 1 | 14 |
| 942 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 зав.№AA6-2А018384 | 101240000176 | 1 | 14 |
| 943 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 зав.№AA6-2А018385 | 101240000177 | 1 | 14 |
| 944 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 зав.№AA6-2С019101 | 101340003360 | 1 | 14 |
| 945 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 зав.№AA6-2С019102 | 101240000207 | 1 | 14 |
| 946 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 зав.№AA6-2С019103 | 101240000208 | 1 | 14 |
| 947 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 | 101240000219 | 1 | 14 |
| 948 | Система искусственной вентиляции легких с принадлежностями SV600 | 101240000220 | 1 | 14 |
| 949 | Система лазерная хирургическая СО2, AcuPulse 40 c принадлежностями | 101240000107 | 1 | 36 |
| 950 | Система мониторинга пациента SCHILLER с принадлежностями | ш00007709 | 1 | 25 |
| 951 | Система мониторинга физиологических показателей BeneVision N12 с принадлежностями | 101240000101 | 1 | 25 |
| 952 | Система мониторинга физиолог. показат. BeneVision N12 с принадлежностями | 101240000102 | 1 | 25 |
| 953 | Система мониторинга физиологических показателей Bene Vision N15 | 101240000188 | 1 | 25 |
| 954 | Система мониторинга физиологических показателей Bene Vision N15 | 101240000189 | 1 | 25 |
| 955 | Система мониторинга физиологических показателей Bene Vision N15 | 101240000190 | 1 | 25 |
| 956 | Система мониторинга физиологических показателей ePM 10 | 101240000215 | 1 | 25 |
| 957 | Система мониторинга физиологических показателей ePM 10 | 101240000216 | 1 | 25 |
| 958 | Система мониторинга физиологических показателей ePM 15 | 101240000217 | 1 | 25 |
| 959 | Система моторная /Шейвер, модели: Unidrive ENT в комплекте | 101240000029 | 1 | 12 |
| 960 | Система освещения iLED: потолочная операционная лампа iLED 3 | 101240000043 | 1 | 29 |
| 961 | Система освещения iLED: потолочная операционная лампа iLED 3/iLED 3 | 101240000044 | 1 | 29 |
| 962 | Система освещения iLED: потолочная операционная лампа с системой vidiaPORT iLED 3K/iLED 3/ vidiaPORT SPACE | 101240000042 | 1 | 29 |
| 963 | Система подготовки крови для аутотрансфузии (Аппарат для аутотрансфузии крови Cell Saver Elite) | 101240000122 | 1 | 8 |
| 964 | Система ультразвуковой визуализации Mindray MX8 EXP | 101240000205 | 1 | 19 |
| 965 | Система электрохирургическая высокочастотная "ФОТЕК" модель"ONYX-A" с аргонусиленной коагуляцией | 101240000186 | 1 | 36 |
| 966 | Сканер ультразвуковой диагностический MyLab 30 c принадлежностями | ш00008498 | 1 | 19 |
| 967 | Стерилизатор плазменный низкотемпературный ДГМ 3-150 с принадлежностями АО "ТЗМОИ" | 101240000057 | 1 | 28 |
| 968 | Стетоскоп двухсторонний (AS-22,хромир.головка с цвет. пласт. кольцом) |  | 10 | 26 |
| 969 | Термометр инфракрасный бесконтактный , модель F01 | 101340002051 | 1 | 1 |
| 970 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001836 | 1 | 1 |
| 971 | Тонометр механический с фонендоскопом серии ИАД-01 | 101340001837 | 1 | 1 |
| 972 | Тромбоэластограф TEG5000 с принадлежностями | 101240000005 | 1 | 8 |
| 973 | Трубка оптическая Т01-040-175-30 (4мм 30гр.) | 101340000822 | 1 | 26 |
| 974 | Трубка оптическая Т01-040-175-30 (4мм 30гр.) | 101340000823 | 1 | 26 |
| 975 | Трубка оптическая (Стержне-линзовая, передне-бокового видения 30гр., крупноформатная, автоклавируемая,со встроенным стекловолоконным световодом, с сапфировыми линзами, угол обзора 90гр., диаметр 5мм, длина 29 см.) | 101340000921 | 1 | 26 |
| 976 | Устройство для введения биокомпозитного материала для замещения дефектов костной ткани (10005022/151012/0061796/2) | 101340000169 | 1 | 12 |
| 977 | Устройство для введения эластичных металлических штифтов (10005022/091012/0060352/4) | 101340000171 | 1 | 12 |
| 978 | Устройство для обескровливания конечностей komprimeter с принадлежностями | 101340002718 | 1 | 12 |
| 979 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного YDW-II | 101340002790 | 1 | 11 |
| 980 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного YDW-II | 101340002791 | 1 | 11 |
| 981 | Устройство реанимационное д/ручной вентиляции легких (shine Baal ENT-1001PVC взрослый) |  | 1 | 14 |
| 982 | Устройство реанимационное д/ручной вентиляции легких (shine Baal ENT-1001PVC детский) |  | 1 | 14 |
| 983 | Холодильник "Минск" | М000001356 | 1 | 21 |
| 984 | Холодильник "Саратов 467" (КШ-210/25) | ш00007415 | 1 | 21 |
| 985 | Холодильник "Свияга 410" | 1385220 | 1 | 21 |
| 986 | Холодильник "Свияга 410" | 1385221 | 1 | 21 |
| 987 | Холодильник "Свияга" | М000001360. | 1 | 21 |
| 988 | Холодильник LG GC-051SS | 101360000298 | 1 | 21 |
| 989 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "Позис" с металлической дверью | 101340001660 | 1 | 21 |
| 990 | Холодноплазменный электрохирургический аппарат Arthrocare модели Quantum 2 System | 101240000003 | 1 | 36 |
| 991 | Центрифуга для медицинских и биохимических лабораторий Labofuge 200 настольн.с угл.ротором 12*15 мм,75003630 | ш0006447. | 1 | 8 |
| 992 | Шкаф вытяжной 1200*740*2400,столешница FRIDURIT26мм в комплекте | 101260000002 | 1 | 32 |
| 993 | Шейвер артроскопический DYONICS POWER II, блок управления в комплекте с рукояткой и педалью управления ножной | 101240000100 | 1 | 26 |
| 994 | Шейвер серия АС , для артроскопии , модель 0130 : блок управления , рабочее напряжение 220 Вт. | ш00007107 | 1 | 26 |
| 995 | Шейверная насадка изогнутая "резак-отсос" со встроенной ирригацией для рукоятки DrillCut-Х, загнутая под углом 65град. | 101340002781 | 1 | 27 |
| 996 | Шейверная насадка изогнутая "резак-отсос" со встроенной ирригацией для рукоятки DrillCut-Х, загнутая | 101340002782 | 1 | 27 |
| 997 | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПНГ-02 "Саттелит" в компл. тест-полоски | ш00006606 | 1 | 1 |
| 998 | Элеватор отсасывающий со стилетом, длина 19,5 (479800) | 101340001521 | 1 | 12 |
| 999 | Электрокардиограф 3-канальный ЭКЗТ-12-03 "Альтон" | ш00006595 | 1 | 35 |
| 1000 | Электрокардиограф МАС 500 с принадлежностями | ш0006385 | 1 | 35 |
| 1001 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 40 | ВА0000000162 | 1 | 27 |
| 1002 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 40 | ВА0000000163 | 1 | 27 |
| 1003 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 40 | ш0006359 | 1 | 27 |
| 1004 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 60 (Nouvag A.G., Швейцария) | ш0006327 | 1 | 27 |
| 1005 | Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 60 (Nouvag A.G., Швейцария) | ш0006328. | 1 | 27 |
| 1006 | Эндоклипер поворотный с одной тягой Storz 8 мм | М000002357 | 1 | 12 |
| 1007 | Весы ВМЭ-1-15 м | 1385435 | 1 | 1 |
| 1008 | Весы порционные CAS SW-2 | 101340003302 | 1 | 1 |
| 1009 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 1010 | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" | 101340000149 | 1 | 17 |
| 1011 | Кресло-коляска | М000000922 | 1 | 22 |
| 1012 | Кресло-коляска Ortonica BASE 110 | 101360001302 | 1 | 22 |
| 1013 | Кушетка медицинская | М000000398_2 | 1 | 22 |
| 1014 | Кушетка медицинская | М000000398_1 | 1 | 22 |
| 1015 | Кушетка медицинская. Высота 750 | М000000399_1 | 1 | 22 |
| 1016 | Лампа медицинская настольная | 6М000002154 | 1 | 29 |
| 1017 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-"ТРИТОН" | 101240000028 | 1 | 22 |
| 1018 | Набор ларингоскопов Wisconsin-Foregger (3 клинка №№1,2,3) Германия | ш0006312 | 1 | 26 |
| 1019 | Насос инфузивный ОТ 701 в стандартной комплектации | ш00008432 | 1 | 27 |
| 1020 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6Т | 101340001237 | 1 | 27 |
| 1021 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6Т | 101340001238 | 1 | 27 |
| 1022 | Небулайзер компрессорный "Бореал" | М000002482_2 | 1 | 27 |
| 1023 | Небулайзер компрессорный "Бореал" | М000002482 | 1 | 27 |
| 1024 | Негатоскоп рентгенографический на два снимка (лампы Phillips) | 1375489 | 1 | 1 |
| 1025 | Негатоскоп рентгенографический на один снимок | 1375507 | 1 | 1 |
| 1026 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003082 | 1 | 24 |
| 1027 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М | 101340003083 | 1 | 24 |
| 1028 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп. лампой LTC15T78 | 3ш00008418 | 1 | 24 |
| 1029 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 1 | 24 |
| 1030 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-4) передвижной УФ бактерицидный ОРУБ-03-3п/КРОНТ/ | 101340000268 | 1 | 24 |
| 1031 | Облучатель-рециркулятор воздуха (Дезар-4) передвижной УФ бактерицидный ОРУБ-03-3п/КРОНТ/ | 101340000269 | 1 | 24 |
| 1032 | Пульсоксиметр MD300 C1 |  | 1 | 1 |
| 1033 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003724 | 1 | 1 |
| 1034 | Стетоскопы мод. 140 | М000003833_2 | 1 | 26 |
| 1035 | Стетоскопы мод. 140 | М000003833 | 1 | 26 |
| 1036 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003673 | 1 | 1 |
| 1037 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003690 | 1 | 1 |
| 1038 | Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких Shine Ball АДР для взрослых | 101340000286 | 1 | 14 |
| 1039 | Холодильник "Позис" (б/у) | ш0006374. | 1 | 21 |
| 1040 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385402 | 1 | 21 |
| 1041 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385403 | 1 | 21 |
| 1042 | Холодильник "Саратов" | 1632012 | 1 | 21 |
| 1043 | Холодильник "Саратов" | 1632013 | 1 | 21 |
| 1044 | Холодильник "Саратов" | 1632014 | 1 | 21 |
| 1045 | Холодильник "Свияга 410" | 1385218 | 1 | 21 |
| 1046 | Холодильник бытовой "Бирюса 6033" | 101340003330 | 1 | 21 |
| 1047 | Холодильник фармак. "ПОЗИС-574-1" со стекл.дверью и замком | 1601233 | 1 | 21 |
| 1048 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "Позис"с металлической дверью | 101360004029 | 1 | 21 |
| 1049 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "Позис"с металлической дверью | 101360004030 | 1 | 21 |
| 1050 | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т модель Альтон-03С | 101340000148 | 1 | 35 |
| 1051 | Автоклав паровой BES-15L-N-LED (объем 15л.) | 101340001235 | 1 | 4 |
| 1052 | Апекслокатор эндодонтический (аппарат для локализации апикального сужения корневого канала зуба "ЭндоЭст-Апекс 02) | 101240000169 | 1 | 10 |
| 1053 | Апекслокатор эндодонтический (аппарат для локализации апикального сужения корневого канала зуба "ЭндоЭст-Апекс 02) | 101340003332 | 1 | 10 |
| 1054 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей мед. изделий "NOCOSPRAY"зав.№48у659 | 101240000174 | 1 | 10 |
| 1055 | Аппарат для подготовки стоматологических наконечников к стерилизации-Assistina | 101240000152 | 1 | 10 |
| 1056 | Аппарат для подготовки стоматологических наконечников к стерилизации-Assistina | 101340003316 | 1 | 10 |
| 1057 | Аппарат для ультразвуковой и воздушно-порошковой обработки зубов с принадлежностями-Сombi s | 101240000150 | 1 | 10 |
| 1058 | Аппарат для ультразвуковой и воздушно-порошковой обработки зубов с принадлежностями-Сombi s | 101240000151 | 1 | 10 |
| 1059 | Аппарат медицинский стоматологический хирургический моторный TCM Endo с принадлежностями | ш0006243 | 1 | 10 |
| 1060 | Аппарат медицинский стоматологический хирургический ТСМ Endo с принадлежностями | ш0004191 | 1 | 10 |
| 1061 | Аппарат электромеханический многочастотный для определения рабочей длины корневого канала зуба в комплекте с электродами АЛ-02 "ЭндоЭст-Апекс"и лампой полимеризационной Woodpecker LED B | 101340002313 | 1 | 10 |
| 1062 | Аспиратор стоматологический Aspi-jet 6 Cattani | 101340000836 | 1 | 27 |
| 1063 | Камера интраоральная проводная EzCam | 101340003321 | 1 | 10 |
| 1064 | Камера интраоральная проводная EzCam | 101340003322 | 1 | 10 |
| 1065 | Компрессор воздушный для медицинских изделий КМ-50 OLD 20д, зав.№209/27124 | 101240000167 | 1 | 10 |
| 1066 | Компрессор воздушный для медицинских изделий КМ-50 OLD 20д, зав.№209/27125 | 101240000168 | 1 | 10 |
| 1067 | Компрессор медицинский серии "DK": DK-50PLUS S | ш0004200 | 1 | 10 |
| 1068 | Компрессор медицинский серии "DK":DK-50 PLUS S | ш0004188. | 1 | 10 |
| 1069 | Лампа полимеризационная WOODPECKER LED.С с принадлежностями | 101340003161 | 1 | 29 |
| 1070 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая -Starlight | 101340003317 | 1 | 29 |
| 1071 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая -Starlight | 101340003318 | 1 | 29 |
| 1072 | Машина моющая дезинфицирующая для хирургических инструментов c принадлежностями | 101240000221 | 1 | 10 |
| 1073 | Мотор эндодонтический GeosoftEndoline | 101340003319 | 1 | 10 |
| 1074 | Мотор эндодонтический GeosoftEndoline | 101340003320 | 1 | 10 |
| 1075 | Наконечник стоматологический турбинный "SYNEA" ТА-98 СLED | 101340000728 | 1 | 10 |
| 1076 | Наконечник турбинный 2х-3х канальный с кнопкой | ш0004189 | 1 | 10 |
| 1077 | Наконечник турбинный TA 98 LED Synea миди-гол с оптикой с пятиточечным спреем 10069800 | 101340000783 | 1 | 26 |
| 1078 | Наконечник турбинный TA 98 LED Synea миди-гол с оптикой с пятиточечным спреем 10069800 | 101340000784 | 1 | 26 |
| 1079 | Наконечник угловой WD-56 1:1 | М000002344 | 1 | 10 |
| 1080 | Наконечники угловые с подсветкой 1:1 WA-56 LT SYNEA LS | 101340000333 | 1 | 10 |
| 1081 | Насос стоматологический всасывающий Aspi-Jet 6 (стомат. всасывающие насосы серии Aspi-Jet 6) | 101340000785 | 1 | 27 |
| 1082 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 7 | 24 |
| 1083 | Отсос медицинский FAZZINI модель F-60 зав.№226046024 | 101340003334 | 1 | 27 |
| 1084 | Светильник операционный хирургический потолочный с аварийным питанием "ЭМАЛЕД 500" регулируемый одноблочный | 101240000170 | 1 | 3 |
| 1085 | Система медицинская лазерная стоматологическая OpusDuo с принадлежностями | ш0006230 | 1 | 39 |
| 1086 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая UNI-JET | 101340003323 | 1 | 10 |
| 1087 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая UNI-JET | 101340003324 | 1 | 10 |
| 1088 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая UNI-JET | 101340003325 | 1 | 10 |
| 1089 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая (аппарат для костной хирургии) PIEZOSURGERY TOUCH)зав.№409010988 | 101240000171 | 1 | 36 |
| 1090 | Система стоматологическая ультразвуковая хирургическая (аппарат для костной хирургии) PIEZOSURGERY TOUCH)зав.№409010987 | 101240000172 | 1 | 36 |
| 1091 | Стоматологическая установка DKL D1 | 101240000160 | 1 | 34 |
| 1092 | Стоматологическая установка DKL D1 | 101240000161 | 1 | 34 |
| 1093 | Стоматологическая установка DKL L1 | 101240000162 | 1 | 34 |
| 1094 | Стоматологическая установка DKL L1 plus | 101240000163 | 1 | 34 |
| 1095 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003660 | 1 | 1 |
| 1096 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003659 | 1 | 1 |
| 1097 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003701 | 1 | 1 |
| 1098 | Ультразвуковая мойка Eurosonic Energy,3л. | 101340001642 | 1 | 34 |
| 1099 | Установка стоматологическая "ПЕРФОРМЕР" в комплекте | ш0004187 | 1 | 34 |
| 1100 | Установка стоматологическая "ПЕРФОРМЕР" в комплекте (А-dek International) | ш0004198 | 1 | 34 |
| 1101 | Установка стоматологическая имплантологическая портативная Implantmed | 101240000148 | 1 | 34 |
| 1102 | Установка стоматологическая имплантологическая портативная Implantmed | 101240000149 | 1 | 34 |
| 1103 | Холодильник "Саратов-452" | ш0004181 | 1 | 21 |
| 1104 | Холодильник "Саратов-452" | ш0004182 | 1 | 21 |
| 1105 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-4 "Позис"с металлической дверью | 101360004027 | 1 | 21 |
| 1106 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-4 "Позис"с металлической дверью | 101360004028 | 1 | 21 |
| 1107 | Весы (SW-2-COS) | 004001 | 1 | 1 |
| 1108 | Весы ВМЭ-1-15м | 1335183 | 1 | 1 |
| 1109 | Весы медицинские электронные МП "Здоровье" 150ВЖА (300*400;50) Р ХМ7 с ростомером | 101340003727 | 1 | 1 |
| 1110 | Весы медицинские электронные с автономным питанием "Саша" В1-15 | ш00006991 | 1 | 1 |
| 1111 | Видеосистема для проведения трансуретральных операций (оборудование эндоскопическое с принадлежностями производства фирмы «Karl Storz GmbH&Co.KG») в комплекте производства Германия : | 101240000009 | 1 | 26 |
| 1112 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 1113 | Кольпоскоп с диоптрийной наводкой для осмотра неконтактным способом влагалища,шейки матки нижн.трети цервик.канала КС-01-"ЗдМ" | ш00007592 | 1 | 26 |
| 1114 | Кровать медицинская функциональная MET DM-370 | 101360002012 | 1 | 22 |
| 1115 | Кровать медицинская функциональная MET DM-370 | 101360002013 | 1 | 22 |
| 1116 | Кровать медицинская функциональная MET DM-370 | 101360002014 | 1 | 22 |
| 1117 | Кровать медицинская функциональная MET DM-370 | 101360002015 | 1 | 22 |
| 1118 | Кровать медицинская функциональная MET DM-370 | 101360002016 | 1 | 22 |
| 1119 | Кровать механическая MED-MOS E-17В (ABS) 2 секции, 1 подвижная | 101360004039 | 1 | 22 |
| 1120 | Кровать механическая MED-MOS E-17В (ABS) 2 секции, 1 подвижная | 101360004040 | 1 | 22 |
| 1121 | Кровать механическая MED-MOS E-17В (ABS) 2 секции, 1 подвижная | 101360004041 | 1 | 22 |
| 1122 | Кровать механическая MED-MOS E-17В (ABS) 2 секции, 1 подвижная | 101360004042 | 1 | 22 |
| 1123 | Кровать механическая MED-MOS E-17В (ABS) 2 секции, 1 подвижная | 101360004043 | 1 | 22 |
| 1124 | Кровать механическая MED-MOS E-17В (ABS) 2 секции, 1 подвижная | 101360004044 | 1 | 22 |
| 1125 | Кровать функциональная серии Футура мод.801Ф | ВА0000000205 | 1 | 22 |
| 1126 | Кровать функциональная серии Футура мод.801Ф | ВА0000000206 | 1 | 22 |
| 1127 | Кровать функциональная серии Футура мод.825Ф | ш0006229. | 1 | 22 |
| 1128 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000185 | 1 | 22 |
| 1129 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000187 | 1 | 22 |
| 1130 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000190 | 1 | 22 |
| 1131 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000191 | 1 | 22 |
| 1132 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000192 | 1 | 22 |
| 1133 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000193 | 1 | 22 |
| 1134 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000195 | 1 | 22 |
| 1135 | Кровать функциональная серии Футура модели 825Ф | ВА0000000197 | 1 | 22 |
| 1136 | Набор ларингоскопов Wisconsin-Foregger (3 клинка №№1,2,3) Германия | ш0006310 | 1 | 26 |
| 1137 | Насос шприцевой ДШ-07 | 1385370 | 1 | 27 |
| 1138 | Негатоскоп | М000000408 | 1 | 1 |
| 1139 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" С-45М передвижной с принадлежностями | 101340003099 | 1 | 24 |
| 1140 | Облучатель "ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-4) | ш00008539 | 1 | 24 |
| 1141 | Облучатель бактерицидный ОБН-15-02 настенный с имп.лампой LTC15T78 | 5ш00008418 | 1 | 24 |
| 1142 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003754 | 1 | 24 |
| 1143 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003755 | 1 | 24 |
| 1144 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003756 | 1 | 24 |
| 1145 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ":облучатель-рециркулятор закрытого типа ОДВ-РБ-100 | 101340002710 | 1 | 24 |
| 1146 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 3 | 24 |
| 1147 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБ-2-01-"КРОНТ"передвижной | 101340003273 | 1 | 24 |
| 1148 | Оборудование для цистоскопического кабинета | 1300375 | 1 | 26 |
| 1149 | Оптика с системой стержневых линз (27017АА) | 101340001217 | 1 | 26 |
| 1150 | Отсос хирургический послеоперационный ОМ-1 | 1355110 | 1 | 27 |
| 1151 | Очиститель, увлажнитель и ионизатор воздуха AC AirLnCon-3SK-ACO304м | 101340000386 | 1 | 24 |
| 1152 | Прибор для измерения артериального давления LD-80 | 101340000837 | 1 | 1 |
| 1153 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003716 | 1 | 1 |
| 1154 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко | 101340003715 | 1 | 1 |
| 1155 | Рабочий элемент (со шнуром высокочастотным 277КЕ,петлей 27147EG,чехлами стерильными 280 и переходным мостиком 27047F) | ш00006337 | 1 | 12 |
| 1156 | Рабочий элемент (со шнуром высокочастотным 277КЕ,петлей 27147EG,чехлами стерильными 280 и переходным мостиком 27047F) | ш00006352 | 1 | 12 |
| 1157 | Система трехмерная эндоскопическая для малоинвазивных урологич.оперативн.вмешательств у детей в комплекте | ш00007484 | 1 | 26 |
| 1158 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО (без охлаждения) | 101340003640 | 1 | 32 |
| 1159 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003675 | 1 | 1 |
| 1160 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003692 | 1 | 1 |
| 1161 | Тонометр_автомат OMRON -M3_EXPERT_C | 101340000787 | 1 | 1 |
| 1162 | Холодильник "Норд -428" | 1632169 | 1 | 21 |
| 1163 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385404 | 1 | 21 |
| 1164 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385405 | 1 | 21 |
| 1165 | Холодильник "Свияга 410" | 1385213 | 1 | 21 |
| 1166 | Холодильник "Свияга 410" | 1385214 | 1 | 21 |
| 1167 | Холодильник "Свияга 410" | 1385215 | 1 | 21 |
| 1168 | Холодильник "Свияга 410" | 1385216 | 1 | 21 |
| 1169 | Холодильник "Стинол 256Q" | 1385202 | 1 | 21 |
| 1170 | Холодильник "Стинол 256Q" | 1385203 | 1 | 21 |
| 1171 | Холодильник для крови ХК-250 | ш00007404 | 1 | 21 |
| 1172 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "Позис" с металлической дверью | 101340001661 | 1 | 21 |
| 1173 | Цистоскоп/цисто-уретроскоп (8626.531) | 101240000058 | 1 | 26 |
| 1174 | Цистоскоп/цисто-уретроскоп (8626.531) | 101240000059 | 1 | 26 |
| 1175 | Цист уретроскоп для детей | ш00008187 | 1 | 26 |
| 1176 | Аппаратная стойка в комплекте с принадлежностями, для детской эндокринной, абдоминальной хирургии и гинекологии | 101240000113 | 1 | 26 |
| 1177 | Аппаратная стойка в комплекте с принадлежностями, для проведения операций в области головы и шеи с принадлежностями (стойка мобильная для эндоскопического оборудования) | 101240000112 | 1 | 26 |
| 1178 | Облучатель "ОРУБн-3-3-КРОНТ" (Дезар-3) | ш00007719 | 1 | 24 |
| 1179 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 3 | 24 |
| 1180 | Холодильная машина ММВ-4-1-2 | 1600532 | 1 | 21 |
| 1181 | Холодильник Атлант МХ 2823-80 | 101340001218 | 1 | 21 |
| 1182 | Холодильник " Днепр" | М000003746 | 1 | 21 |
| 1183 | Холодильник "Самсунг" | ш00006607 | 1 | 21 |
| 1184 | Холодильник "Саратов 451" (КШ-160) | ш00007407 | 1 | 21 |
| 1185 | Холодильник "Саратов 452 КШ-120" | ш0006265. | 1 | 21 |
| 1186 | Холодильник "Саратов 452" (КШ-120) | ш00007410 | 1 | 21 |
| 1187 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385415 | 1 | 21 |
| 1188 | Холодильник "Саратов" | М000001359 | 1 | 21 |
| 1189 | Холодильник "Саратов" | 1385508 | 1 | 21 |
| 1190 | Холодильник "Саратов" | 1632019 | 1 | 21 |
| 1191 | Холодильник "Свияга 410" | 1385163 | 1 | 21 |
| 1192 | Холодильник "Свияга" | М000001360 | 1 | 21 |
| 1193 | Холодильник "Свияга" | М000003784 | 1 | 21 |
| 1194 | Холодильник "Стинол" | М000001361 | 1 | 21 |
| 1195 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385284 | 1 | 21 |
| 1196 | Холодильник ARDO MF 140 | 1385297 | 1 | 21 |
| 1197 | Холодильник Shivaki SHRF-70CH | 101360000184 | 1 | 21 |
| 1198 | Холодильник Б70 Бирюса | 101360004022 | 1 | 21 |
| 1199 | Холодильник Б70 Бирюса | 101360004023 | 1 | 21 |
| 1200 | Холодильник Бирюса М 108 | 101340001806 | 1 | 21 |
| 1201 | Холодильник Бирюса 110 | 101340001233 | 1 | 21 |
| 1202 | Холодильник бытовой "Бирюса"Холодильник бытовой "Бирюса 50" | 101340003329 | 1 | 21 |
| 1203 | Аппарат ультразвуковой диагностический DC-80 EXP c принадлежностями | 101240000201 | 1 | 19 |
| 1204 | Велоэргометр ERG 911BP | 101240000083 | 1 | 35 |
| 1205 | Вычислительный комплекс в комплекте: | ш00007644 | 1 | 7 |
| 1206 | Дефибриллятор FREDEasy с принадлежностями зав.№058990079315 | 101240000181 | 1 | 17 |
| 1207 | Дефибриллятор автоматический наружный FRED easy CE-0459 | ш00007770 | 1 | 17 |
| 1208 | Дефибриллятор бифазный высокого класса с наруж. водителем ритма, монитором и принтером | ш00007616 | 1 | 17 |
| 1209 | ИБП N-Power Smart-Vision S 1500N (SVS1500N) | 101340001332 | 1 | 7 |
| 1210 | ИБП N-Power Smart-Vision S 1500N (SVS1500N) | 101340001333 | 1 | 7 |
| 1211 | ИБП N-Power Smart-Vision S 1500N (SVS1500N) | 101340001334 | 1 | 7 |
| 1212 | ИБП N-Power Smart-Vision S 1500N (SVS1500N) | 101340001335 | 1 | 7 |
| 1213 | ИБП N-Power Smart-Vision S 1500N (SVS1500N) | 101340001336 | 1 | 7 |
| 1214 | Источник бесперебойного питания Cyber Power OLS200E | 101340003791 | 1 | 7 |
| 1215 | Комплекс для проведения внутрисердечн. и чреспищеводн. электрофизиологич. исследований сердца автоматиз."Кардио ЭФИ" | ш00006770 | 1 | 23 |
| 1216 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | 101340001812 | 1 | 13 |
| 1217 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" по ТУ 9441-002-39238870 (с модулем регистрации активности и положения тела пациента)(зав. №22072064) | 101340003268 | 1 | 13 |
| 1218 | Компьютерная система для непрерывного не инвазивного мониторинга и оценки состояния сердечно-сосуд.и вегетат. нервной систем "Rask Force 3040" | 041635 | 1 | 25 |
| 1219 | Компьютерная станция с монитором и лазерным принтером (хим. оружие) | ш0006445. | 1 | 7 |
| 1220 | Монитор импеданской кардиографии моделей Niccomo | ш0004161 | 1 | 25 |
| 1221 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБ-2-01-"КРОНТ"передвижной | 101340003275 | 1 | 24 |
| 1222 | Регистратор цифровой для Холтеровского мониторинга SEER Light 49046859 (1) | 101340000832 | 1 | 13 |
| 1223 | Регистратор цифровой для Холтеровского мониторинга SEER Light 49046859 (2) | 101340000831 | 1 | 13 |
| 1224 | Регистратор цифровой для Холтеровского мониторинга SEER Light 49046859 (3) | 101340000830 | 1 | 13 |
| 1225 | Регистратор ЭКГ цифровой холтеровский CarldioMem, модели СМ 3000 HR, СМ 3000 SMA | ш00007818 | 1 | 13 |
| 1226 | Регистратор ЭКГ цифровой холтеровский CarldioMem, модели СМ 3000 HR, СМ 3000 SMA | ш00007819 | 1 | 13 |
| 1227 | Система для проведения нагрузочных проб с газоанализом | ш00008506 | 1 | 35 |
| 1228 | Система мониторирования ЭКГ MARS с принадлежностями | ш00007821 | 1 | 25 |
| 1229 | Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор-6С" в комплекте | ш00007643 | 1 | 13 |
| 1230 | Система суточного мониторирования ЭКГ CardioDav Holter с принадлежностями (хим. оружие) | ш0006444. | 1 | 13 |
| 1231 | Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов "CardioSOFT" | ш00007820 | 1 | 35 |
| 1232 | Типовой терминальный комплекс (ОМС-терминал) в комплекте | ш0006491 | 1 | 1 |
| 1233 | Тонометр Адъютор ИАД-01-1 (компл.1) | 101360000929 | 1 | 1 |
| 1234 | Тонометр Адъютор ИАД-01-1 (компл.7) (детский с 3 манжетами) | 101360000928 | 1 | 1 |
| 1235 | Тонометр АНД и А 888 автомат | 101340001687 | 1 | 1 |
| 1236 | Тонометр LD 61 c фонендоскопом |  | 1 | 1 |
| 1237 | Тонометр LD-70 NR без фонендоскопа |  | 2 | 1 |
| 1238 | Тонометр LD-71, манжета 25-36см. |  | 3 | 1 |
| 1239 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003663 | 1 | 1 |
| 1240 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003662 | 1 | 1 |
| 1241 | Холодильник "ЗИЛ" | М000001355 | 1 | 21 |
| 1242 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-104 PC с програмным обеспечением | ш00008505 | 1 | 35 |
| 1243 | Электрокардиограф SHILLER-Cardiovit CS-200 с принадлежностями для кардиологического стресс тестирования | 101240000180 | 1 | 35 |
| 1244 | Электрокардиограф МАС 1200ST (хим. оружие) | ш0006443. | 1 | 35 |
| 1245 | Очиститель воздуха , модель PS-N550WPR | ш00007944 | 1 | 24 |
| 1246 | Очиститель воздуха , модель PS-S200WCS | ш00007979 | 1 | 24 |
| 1247 | Облучатель передвижной ОБП-450 (3х ламповый) открытого типа | 101340000857 | 1 | 24 |
| 1248 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 2 | 24 |
| 1249 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 1 | 24 |
| 1250 | Стерилизатор медицинский HRH-110 с принадлежностями | 101240000025 | 1 | 4 |
| 1251 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 101240000056 | 1 | 32 |
| 1252 | Весы (SW-2-COS) | 004008 | 1 | 1 |
| 1253 | Весы напольные медицинские электронные с ростомером ВМЭН-150 | 101340003045 | 1 | 1 |
| 1254 | Весы элект. с автономным питанием мед. "Саша" | 101340001329 | 1 | 1 |
| 1255 | Глюкометр "Акку-Чек Актив" д/опред..глюк. в крови (набор) |  | 1 | 1 |
| 1256 | Глюкометр One Touch Verio IQ | 101340000995 | 1 | 1 |
| 1257 | Глюкометр One Touch Verio IQ | 101340000996 | 1 | 1 |
| 1258 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) |  | 1 | 1 |
| 1259 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) | 101340003497 | 1 | 1 |
| 1260 | Глюкометр One Touch Verio Reflect (система контроля уровня глюкозы в крови) | 101340003498 | 1 | 1 |
| 1261 | Насос инфузионный шприцевой SN-50C6Т | 101340001239 | 1 | 27 |
| 1262 | Небулайзер компрессорный PARI Юниор БОЙ N | ш00007668 | 1 | 27 |
| 1263 | Небулайзер компрессорный PARI Юниор БОЙ N | ш00007669 | 1 | 27 |
| 1264 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003023 | 1 | 24 |
| 1265 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003025 | 1 | 24 |
| 1266 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003028 | 1 | 24 |
| 1267 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003030 | 1 | 24 |
| 1268 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003031 | 1 | 24 |
| 1269 | Обеззараживатель-очиститель воздуха фото каталитический "Аэролайф" | 101340003032 | 1 | 24 |
| 1270 | Облучатель настенно-потолочный СБНП 1*30 |  | 1 | 24 |
| 1271 | Облучатель настенно-потолочный СБНП 1*30 |  | 1 | 24 |
| 1272 | Облучатель рециркулятор ДЕЗАР -5 настенный ОРУБн-3-5 КРОНТ | 101340003751 | 1 | 24 |
| 1273 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2*30)-"Кронт"по ту 9451-051-11769436-2015 (04.07.2024) |  | 1 | 24 |
| 1274 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБ-2-01-"КРОНТ"передвижной | 101340003270 | 1 | 24 |
| 1275 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБ-2-01-"КРОНТ"передвижной | 101340003271 | 1 | 24 |
| 1276 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидныйОРУБн2-01-"КРОНТ"настенный | 101340003278 | 1 | 24 |
| 1277 | Помпа инсулиновая MiniMed 640G, с принадлежностями | 101240000081 | 1 | 27 |
| 1278 | Помпа инсулиновая the Minimed Paradigm Real-Time, 1модель 722 в комплекте | ш00007721 | 1 | 27 |
| 1279 | Помпа инсулиновая the MinMed Paradigm REAL-Time, модели ММТ 722 с принадлежностями | ш00008188 | 1 | 27 |
| 1280 | Прибор для измерения артериального давления (LD-70NR) Shanghai Little Dostor Electronik-Китай |  | 1 | 1 |
| 1281 | Пульсоксиметр MD300 C1 |  | 1 | 1 |
| 1282 | Система постоянного мониторинга глюкозы в режиме реального времени Guardian REAL - Time CSS72WSMA с принадлежностями | ш00008189 | 1 | 13 |
| 1283 | Стерилизатор воздушный ГП-80-ОХ-П3 | ш00006863 | 1 | 32 |
| 1284 | Тонометр LITTLE DOCTOR LD-80 (с тремя манжетами, с поверкой) | 101340003682 | 1 | 1 |
| 1285 | Тонометр OMRON M2 Basic (с поверкой РФ) OMRON Healthcare Co ltd (japan) Китай | 101340003699 | 1 | 1 |
| 1286 | Тонометр автоматический на запястье Citizen СН-605 |  | 4 | 1 |
| 1287 | Холодильник "Саратов КШ-160" | 1385413 | 1 | 21 |
| 1288 | Холодильник "Свияга" |  | 1 | 21 |
| 1289 | Холодильник Stinol 232Q.002 | 101360003547 | 1 | 21 |
| 1290 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" с металлической дверью | 101340001744 | 1 | 21 |
| 1291 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" с металлической дверью | 101240000072 | 1 | 21 |