ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по осуществлению деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими)-  эксплуатация установки рентгеновской для контроля паллетированных грузов

# 1.Предмет закупки: оказание услуги на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по осуществлению деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими)-  эксплуатация установки рентгеновской для контроля паллетированных грузов (далее – ЛДУ - лучевая досмотровая установка).

# 2.Место выполнения работ (оказания услуги): объекты (склады временного хранения и помещения) приведены в Приложении к техническому заданию.

3.Срок выполнения работ (оказания услуги) – сентябрь 2026 года.

4.Цели и задачи: установление соответствия действующим техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам условий осуществления деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) – эксплуатации ЛДУ в части радиационной безопасности объектов, указанных в Приложении к техническому заданию, и выдача соответствующих  экспертных заключений.

5.Необходимое требование к организации (исполнителям): должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, юридические лица, индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствии с п.1.ст.42  Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.В цену оказания услуги включены: санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, налог на добавленную стоимость, расходы по транспортировке специалиста к местам проведения экспертиз и обратно, доставку оборудования для проведения исследований (измерений), доставка проб и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.

7.Требование к выполнению услуги: услуга выполняется в соответствии с требованиями основных санитарных правил и нормативов в области радиационной безопасности:

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010);

- СанПиН 2.6.1.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».

8.Требования к результатам услуги: оформление и выдача  протоколов радиационного контроля в соответствии с п. 5.99. СанПиН 2.6.1.4115-25, актов санитарно-эпидемиологических экспертиз, экспертных заключений о соответствии/несоответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, нормам действующего законодательства Российской Федерации и техническому заданию на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.

9.Требование к содержанию экспертных заключений и Актов санитарно-эпидемиологических экспертиз (кроме прочего)*:

- Информация об экспертной организации, эксперте – фамилия, имя, отчество, должность.

- Дата производства экспертизы, дата её составления и номер.

- Основание для проведения экспертизы.

- Местонахождение объекта.

- Характеристика  помещения, в котором размещены ЛДУ: площадь, смежные помещения, отделка.

- Характеристика ИИИ (ЛДУ): назначение, наименование, тип, год выпуска, дата ввода в эксплуатацию, информация о владельце, эксплуатирующей организации, разрешительные документы на деятельность с ИИИ.

- Информация о проведённом дозиметрическом (радиационном)  контроле: организация дозиметрии/радиометрии рабочих мест, смежных помещений, протоколы измерений; номер и дата документа о проведении радиационного контроля; наименование организации, проводившей измерения; аттестат аккредитации измерительной лаборатории (центра), технические регламенты, испытательное оборудование, измерительное оборудование,  его метрологическая поверка, условия проведения измерений, точки радиационного контроля, результаты измерения мощности дозы рентгеновского излучения в соответствии с п. 5.99. СанПиН 2.6.1.4115-25.

- Характеристика технических и технологических систем обеспечения радиационной безопасности, сведения о техническом обслуживании ЛДУ                (информация о проверке состояния заземления, изоляции, работоспособности систем блокировки и  сигнализации).

- Информация об организации, номере и сроке действия договора на проведение ИДК, Форма 1-ДОЗ, протокол проведения ИДК, РГП.

- Численность персонала группы «А», номер и дата приказа о назначении, информация о медосмотре.

- Информация, подтверждающая соответствующую профессиональную подготовку персонала группы «А» (подготовка и аттестация по вопросам обеспечения радиационной безопасности, специальное обучение по эксплуатации ЛДУ, проведение комиссией проверки знаний правил безопасности работы в таможне до начала работ и периодически, не реже одного раза в год).

- Номер и дата приказа таможни о назначении должностных лиц, ответственных за радиационную безопасность в таможне, производственный радиационный контроль, информация об их специальном обучении и наличии соответствующей квалификации.

- Информация об установлении контрольных уровней воздействия радиационных факторов в таможне в соответствии с условиями работы и об их согласовании с органом, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Информация о наличии плана мероприятий по защите работников и населения в случае возникновения радиационной аварии, согласованного с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор по защите персонала в случае радиационной аварии (п.6.4.СП 2.6.1.2612-10).

- Сведения об инструкциях (по действиям персонала в аварийных ситуациях, по радиационной безопасности при эксплуатации ЛДУ, ответственного за радиационную безопасность), журналах, нормативной базе.

- Информация о контроле мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения:

- на наружной поверхности установки,

- на рабочих местах персонала,

- на расположенных на расстоянии менее 2 м от РУДБТ рабочих местах лиц,

не отнесенных к персоналу группы А или Б.

9.17  Используемые средства защиты.

9.18 Номер и дата приказа организации – владельца ЛДУ - о назначении ответственных за учёт и хранение ЛДУ.

9.19 Информация о наличии проекта размещения стационарной ЛДУ, разработанного проектной организацией, имеющей действующую лицензию на проведение соответствующего вида работ.

9.20 Информация о наличии на внешней поверхности ЛДУ знаков радиационной опасности.

Информация о покрытии пола электроизолирующими материалами в месте размещения ЛДУ.

9.21 Информация о периодичности технического обслуживания, определяемой технической документацией на ЛДУ, проведения внешнего осмотра установок: электроизмерительных приборов, состояния заземления, изоляции, работоспособности систем блокировки и сигнализации с отметкой в журнале.

9.22 Заключение об условии работы с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) - ЛДУ.

10.Предоставление документов о выполненных услугах, оформление актов оказанных услуг производится по адресу: г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 9.

____________________________

*) информация в пунктах 9.9–9.15 заполняется по предоставлению (запросу) копий документов от Московской таможни.

Приложение к техническому заданию

Сведения о ЛДУ, которые Московская таможня предполагает эксплуатировать № п/п; Таможенный орган; Наименование установки; Тип установки; Заводской номер; Год выпуска; Год ввода в эксплуатацию; «Мах» анодное напряжение кВ; Местонахождение объекта; Договор безвозмездного пользования ДРТ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Львовский тп; Двухпроекционная рентгенотелевизионная досмотровая установка (эксплуатация); LB100100D; BL10A5FPDF93B99; 2026; 2026; 160; ООО «Глобал ОЭТ» Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Люторецкое, ул. Производственная, стр. 4; 02-40/20 от 16.09.2026. 2; Львовский тп; Двухпроекционная рентгенотелевизионная досмотровая установка (эксплуатация); LB100100D; BL12700PDF23755; 2026; 2026; 160; ООО «Глобал ОЭТ» Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Люторецкое, ул. Производственная, стр. 4; 02-40/20 от 16.09.2026. 3; Львовский тп; Рентгеновская установка для досмотра багажа и товаров (эксплуатация); HI-SCAN 145180; 78727; 2008; 2026; 160; ООО «Глобал ОЭТ» Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Люторецкое, ул. Производственная, стр. 4; 02-40/20 от 16.09.2026.