ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Замене прибора учета газа (без сварочных работ)
1. Общие сведения
Наименование объекта закупки: Замена прибора учета газа (без сварочных работ) 

ОКПД2: 43.22.20.00– Работы по монтажу газовых систем.

Единица измерения: штука
Количество: 1

Срок выполнения работ: до 15 октября 2026 года.
          Место оказания услуг (сведения о местонахождении прибора учета): 292100, Луганская Народная Республика, м.о. Троицкий, пгт. Троицкое, ул. Советская, д.93.
  Оплата: по безналичному расчету в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ. Авансирование по контракту не предусмотрено.

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика

Выполнение работ по настоящему техническому заданию подразумевает выполнение исполнителем всего комплекса работ замене прибора учета газа. 
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Демонтаж ранее установленного прибора учета газа
	шт.
	1

	2
	Установка (замена) нового прибора учета газа (без проведения  сварочных работ)
	шт.
	1


3. Материалы: Прибор учета газа Счетчик газа СГВ-МТ-G2,5, заводской паспорт на счетчик газа предоставляет Заказчик Исполнителю. 

Исполнитель выполняет Работы с использованием своих инструментов, своими силами, своих товаров (материалов) в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», утвержденного приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 128/пр. 

4. Требования к условиям выполнения работ: Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать и удовлетворять требованиям законодательных, нормативных правовых актов.

Исполнитель обязан привлекать к выполнению работ по настоящему Договору квалифицированных специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку и отвечающих лицензионным требованиям и условиям при осуществлении деятельности, с использованием материалов, с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ.

В стоимость работ должны быть включены все расходы по замене прибора учета газа, в том числе проезд к месту проведения работ по месту нахождения объекта газоиспользующего оборудования Заказчика.

5. Требования по объему и сроку гарантий качества работ: Гарантийный срок на выполняемые работы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок (не более 10 календарных дней) за свой счет.

На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Исполнитель должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и посетителей учреждения, а также иные требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

