## ЛС Монтаж шкафа диспетчеризации
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлен на основании локально-сметного расчета
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [25 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 77. г. Москва | [10 empty] | 77. г. Москва | [10 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 77. г. Москва
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | город Москва | [10 empty] | город Москва | [12 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | город Москва
г.Москва, ул. | [30 empty] | г.Москва, ул.
(наименование стройки)
г.Москва, ул. | [31 empty] | г.Москва, ул.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01
Выполнение работ по монтажу (демонтажу) автоматической установки пожаротушения | [32 empty] | Монтаж шкафа диспетчиризации
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | техническое задание | [32 empty] | техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [32 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 209.08 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 23.76 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 24.68 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 60.37 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.06 | тыс.руб.
| оборудования |  | 115 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 34.54 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.07 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [35 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | [34 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.7; 12: 8936.58 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 200.75 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9137.33 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8936.58 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 8042.92 | [25 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4110.83 | [25 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21469.81; 12: 21469.81 | [26 empty] | Всего по позиции
2 О | Прайс | Шкаф ди"Serval" F-ДП1 Sk |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 115000 |  | 115000 | [22 empty] | Шкаф ди"Serval" F-ДП1 Sk
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 115000 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [22 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=25 / 100 | [39 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1225; 12: 802.26 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5.32 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.005; 12: 4.29 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 36.25 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 848.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 806.55 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 782.35 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 411.34 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8231.44; 12: 2057.86 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | Прайс | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 |  |  |  | м | 25.5 | 1 | 25.5 |  |  | 96 |  | 2448 | [22 empty] | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52
|  | Объем=25*1,02 | [39 empty] | Объем=25*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2448 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.62; 6: 1; 7: 0.62 | [22 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(40+22) / 100 | [39 empty] | Объем=(40+22) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.3418; 12: 2388.42 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 26.42 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0248; 12: 21.25 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 108.7 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2544.79 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2409.67 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2337.38 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1228.93 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9933.66; 12: 6158.87 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | Прайс | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  |  |  | м | 40.8 | 1 | 40.8 |  |  | 104 |  | 4243.2 | [22 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
|  | Объем=40*1,02 | [39 empty] | Объем=40*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4243.2 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | Прайс | ПуГВ 1х6 (желто-зеленый) |  |  |  | м | 22.44 | 1 | 22.44 |  |  | 94.7 |  | 2125.07 | [22 empty] | ПуГВ 1х6 (желто-зеленый)
|  | Объем=22*1,02 | [39 empty] | Объем=22*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2125.07 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.44; 12: 314.47 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 314.47 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 314.47 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 283.02 | [25 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 144.66 | [25 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 374.22; 12: 748.44 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | Прайс | RJ-45 джек (8P8C) |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 5.2 |  | 10.4 | [22 empty] | RJ-45 джек (8P8C)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10.4 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [22 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=2 / 100 | [39 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.208; 12: 148.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 148.66 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 148.66 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 144.2 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 75.82 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18582.5; 12: 371.65 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | Прайс | Наконечник ТМЛ 6-6-4 медный 6мм2 луженый под опрессовку |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 47.2 |  | 94.4 | [22 empty] | Наконечник ТМЛ 6-6-4 медный 6мм2 луженый под опрессовку
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 94.4 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.87; 6: 1; 7: 0.87 | [22 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=87 / 100 | [39 empty] | Объем=87 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.572; 12: 9154.44 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.74 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0087; 12: 6.36 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 26.61 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9192.15 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9160.8 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8885.98 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4672.01 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26360.03; 12: 22933.23 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | Прайс | Труба ПВХ легкая серая D20 (91920) |  |  |  | м | 88.74 | 1 | 88.74 |  |  | 28.66 |  | 2543.29 | [22 empty] | Труба ПВХ легкая серая D20 (91920)
|  | Объем=87*1,02 | [39 empty] | Объем=87*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2543.29 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | Прайс | Скоба однолапковая D19-20 с крепежным отверстием 6,5х5 мм (100 шт) (53342) |  |  |  | упаковка | 2 | 1 | 2 |  |  | 1615 |  | 3230 | [22 empty] | Скоба однолапковая D19-20 с крепежным отверстием 6,5х5 мм (100 шт) (53342)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3230 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | Прайс | Дюбель (стальной саморез) (100 шт):Гефест |  |  |  | 100 шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 988.47 |  | 1976.94 | [22 empty] | Дюбель (стальной саморез) (100 шт):Гефест
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1976.94 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН46-03-013-46 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
|  | Объем=(4/0,4) / 100 | [39 empty] | Объем=(4/0,4) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.642; 12: 416.81 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.91 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 421.72 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 416.81 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 429.31 | [25 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 245.92 | [25 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16815.6; 12: 1681.56 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН46-03-013-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46
| К=2 до т.400м | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [40 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.05; 12: 32.46 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.48 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32.94 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32.46 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 33.43 | [25 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 19.15 | [25 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 855.2; 12: 85.52 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-407-06 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [22 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=4 / 100 | [39 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.608; 12: 434.54 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 36.76 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0304; 12: 26.04 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 7.17 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 504.51 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 460.58 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 446.76 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 234.9 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29871.5; 12: 1194.86 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | Прайс | Труба жесткая оцинкованная D20x1x3000 (6008-20L3) |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 |  |  | 486.25 |  | 1945 | [22 empty] | Труба жесткая оцинкованная D20x1x3000 (6008-20L3)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1945 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.52; 12: 1086.36 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1086.36 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1086.36 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1053.77 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 554.04 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 678.98; 12: 2715.9 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | Прайс | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл (DF1201) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2934.83 |  | 2934.83 | [22 empty] | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл (DF1201)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2934.83 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | [34 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.34; 12: 968.67 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.48 | [23 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 296.13 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1268.28 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 968.67 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 939.61 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 494.02 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2721.28; 12: 2721.28 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | Прайс | Автоматический выключатель ABB 1-полюсной SH201 C6 2CDS211001R0064 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 437 |  | 437 | [22 empty] | Автоматический выключатель ABB 1-полюсной SH201 C6 2CDS211001R0064
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 437 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 199127.11 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 48556.76 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 24683.67 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 76.72 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 57.94 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 23738.43 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 23755.21 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 449.27 | [31 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 22578.13 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 462.74 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 265.07 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 60371.9 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 24234.4 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 76.72 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 57.94 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1160.3 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 22915.99 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11926.55 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 115000 | [31 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 199127.11 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 24741.61 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 23378.73 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 12191.62 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 5% |  |  |  | 12: 9956.36 | [31 empty] | НДС 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 209083.47 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 34,5443 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0689 | [33 empty] | Затраты труда машинистов