[bookmark: _Toc523134855]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Поставка технических газов (азот жидкий)  для нужд Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН   

2. Описание объекта закупки: 


	№ п/п
	Наименование
товара
ОКПД2
	Характеристика товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	
	

	1

	Азот жидкий

20.11.11.140


	Потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара:
	425
	л


	
	
	Тип 
	Особой чистоты
	
	
	

	
	
	Тара
	Баллон
	
	
	

	
	
	Объем баллона
	25
	литр
	
	

	
	
	Объемная доля азота
	99,999 %
	
	
	

	
	
	Сорт
	Первый
	
	
	

	
	
	Соответствие ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий. Технические условия»
	Да
	
	
	



3. Место и сроки поставки товара. 
	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.48, Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, первый этаж. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика. Последняя поставка товара осуществляется Поставщиком не позднее 15 декабря 2026 года по заявке Заказчика, поданной не позднее 10 декабря 2026 года. 

4 Требования к качеству, безопасности товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами;
4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, меть торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим
качество товара); Каждая единица поставленного товара должна иметь оригинал или надлежащим образом заверенную копию паспорта качества, который передается Поставщиком Заказчику при поставке товара.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.6. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев от установленного срока годности, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.
 
