ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обслуживание кондиционеров для нужд филиала

в г. Благовещенске

- Техническое обслуживание кондиционеров согласно документации завода изготовителя обязательно включает в себя следующие виды работ.

Внутренние блоки моно и мульти-сплит (до 3-х внутренних блоков) систем кондиционирования:

- Чистка вентилятора внутреннего блока.

- Чистка испарителя внутреннего блока.

- Чистка фильтрующих сеток внутреннего блока.

- Чистка заборной решетки, выпускных распыляющих жалюзи внутреннего блока.

- Чистка и продувка дренажной системы входящую в конструкцию внутреннего блока.

- Протяжка электрических контактов внутреннего блока.

- Проверка работы логики плат внутреннего блока.

- Общая проверка узлов и агрегатов внутреннего блока.

- Проверка дренажных насосов входящих в комплект поставки внутреннего блока.

- Проверка креплений внутреннего блока.

- Уборка места проведения работ по их окончанию.

Наружные блоки моно и мульти (до 3-х внутренних блоков) Сплит систем кондиционирования:

- Чистка конденсатора внешнего блока.

- Проверка давления и дозаправка фреоном при технологической необходимости (не более 20% от наминала системы).

- Проверка резьбовых соединений фреоновых магистралей

- Протяжка электрических контактов на наружном блоке.

- Проверка работы кондиционера во всех режимах с учетом сезонности проверки.

- Проверка креплений наружных блоков.

- Уборка места проведения работ по их окончанию.

- Технические требования.

Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха производится согласно действующим ГОСТам, СНиП, Правилам техники безопасности при проведении соответствующих работ.

Стоимость расходным материалов связанных с выполнением технического обслуживания учитывается в стоимости договора (кроме запасных частей для оборудования, расходный материалов связанных с переносом климатического оборудования, монтажом и демонтажем климатического оборудования, аварийной замены оборудования на новое или аналогичное).

- План работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования.

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО