Договор № ЕП184-06-26-223

г. Москва									             «___» июня 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности директора Махно Олега Олеговича, действующего на основании приказа Минобрнауки России от 12.12.2023г. №10-2/314п-о и Устава, с одной стороны, и

и Общество с ограниченной ответственностью______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________, действующего на основании Устава,

а при совместном упоминании именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иным законодательством Российской Федерации и п.54 ч.1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется в определенный Договором срок передать в собственность Заказчику настенную сплит-систему ISHIMATSU AVK-12I (далее – Товар), а также выполнить монтажные и пуско-наладочные работы (далее - Работы) для ввода Товара в эксплуатацию, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору). Заказчик обязуется принять Товар, выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Адрес поставки Товара и выполнения Работ: г. Москва, Малый Знаменский переулок, д.11/11.

  - Требования к выполняемым Работам указаны в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

- Требования к упаковке, маркировке и качеству Товара.

  - Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Товар не является контрафактным, не обременен правами третьих лиц и не нарушает исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

  - Товар передаётся Поставщиком Заказчику в соответствии с условиями Договора в определённой производителем Товара комплектации с сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, в том числе документом, подтверждающим страну происхождения Товара.

  - Упаковка и маркировка Товаров должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортных Товаров – международным стандартам упаковки. Маркировка Товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товаров с указанием заводского номера изделия.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при его транспортировке к месту доставки и хранения Товаров и погрузо-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, предохранять от воздействий влаги и света и обеспечивать сохранность его качеств в течение всего срока хранения.

  - Поставщик несет ответственность за все потери или (и) повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.

  - Право собственности на Товар, риск случайной порчи и(или) гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику после поставки Товара и выполнения Поставщиком монтажно-демонтажных и пуско-наладочных работ, а также подписания Сторонами УПД и Акта выполненных работ.

- Порядок и сроки поставки Товара, выполнения Работ.

  - Срок поставки Товара и выполнения Работ: 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. Поставка Товара и выполнение Работ производятся в рабочие дни:

- понедельник – четверг с 10:00 до 16:00 ч. (время московское);

- пятница с 10.00 до 15.00 ч.

Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара и выполнение Работ.

  - Поставщик уведомляет Заказчика о готовности к поставке Товара и выполнению Работ любыми доступными средствами связи, согласовывает с Заказчиком день и время выполнения Работ.

  - Доставка, погрузка, подъём, разгрузка и сборка Товара осуществляются на объекте Заказчика силами и за счёт Поставщика.

  - Работы выполняются Поставщиком с использованием собственного оборудования, инструментов, расходных материалов.

4. Порядок приемки Товара, выполненных Работ.

  - По окончании поставки Товара и выполнения Работ Поставщик предоставляет Заказчику Универсальный передаточный документ (далее – УПД) в 2-х экземплярах, подписанный с его стороны, счет на оплату, Акт выполненных работ.

  - Заказчик проводит приемку Товара и выполненных Работ, проверяет их на соответствие требованиям Договора, и в случае отсутствия претензий к Поставщику, в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает со своей стороны и передает Поставщику один экземпляр УПД, Акта выполненных работ (Приложение №3 к Договору) и Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт), который применяется для оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ввиду того, что информация о Договоре не размещается в реестре договоров ЕИС в сфере закупок. В Акте отражается информация о результатах приемки товаров, работ, услуг, в соответствии с п. 64.19 Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н. В случае отсутствия Исполнителя в момент приемки услуги, допускается подписание Акта Покупателем в одностороннем порядке.

  - В случае наличия претензий к Товару и (или) результату выполненных Работ, Заказчик направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от Поставщика УПД мотивированный отказ от подписания УПД и Акта выполненных работ, с указанием недостатков и сроков для их устранения. После устранения недостатков Поставщик направляет повторно Заказчику УПД и Акт выполненных работ.

Устранение Поставщиком недостатков Товара и (или) выполненных Работ не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств во соответствии с Разделом 8 Договора, в случае, если недостатки Товара и(или) выполненных Работ устранены Поставщиком по истечении срока, предусмотренного на поставку Товара и выполнение Работ.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты поставленного Товара и выполненной Работы в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемые для Заказчика сроки.

  - По окончании выполнения Работ Поставщик осуществляет уборку и вывоз мусора с места выполнения Работы своими силами и за свой счет.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Стоимость Товара и Работ (Цена Договора) согласована Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет:

- стоимость Товара:

- стоимость Работ:

  - Цена Договора включает в себя стоимость Товара и выполняемых Работ, расходных материалов, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные и накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи; все прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. Стоимость Товара указывается в УПД, стоимость Работ – в Акте выполненных работ.

  - Расчеты за поставленный Товар и выполненные Работы осуществляются Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней со дня следующего за днем подписания УПД, Акта выполненных работа, Акта.

  - Заказчик считается исполнившим свою обязанность по проведению расчетов за поставленный Товар и выполненную Работы с момента списания соответствующей денежной суммы с его лицевого счета.

- Права и обязанности Сторон

  - Обязанности Поставщика.

6.1.1. Поставить Товар в соответствии с требованиями Договора.

6.1.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством и в сроки, согласованные в Договоре.

6.1.3. Немедленно письменно предупреждать Заказчика об обнаружении неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работ и до получения от Заказчика указаний приостанавливать выполнение Работ.

6.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

6.1.5. Провести инструктаж своим представителям по соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении Работы.

6.1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности сотрудниками Поставщика в ходе выполнения Работы.

6.1.7. В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц (соисполнителей), Поставщик обязан отвечать перед Заказчиком за действия (бездействия) таких лиц, как за свои собственные.

  - Права Поставщика.

6.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара и выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном Положение Заказчика, Федеральным законом №223-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Договора.

  - Обязанности Заказчика.

6.3.1. Обеспечить доступ представителям Поставщика для выполнения Работ.

6.3.2. Принять Товар и выполненные Работы, если Товар и выполненные Работы соответствуют условиям Договора и требованиям законодательства.

6.3.3. Своевременно и в полном объёме осуществить расчет с Поставщиком, в соответствии с условиями Договора.

  - Права Заказчика.

6.4.1. Проверять ход и качество выполняемых Поставщиком Работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.4.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением Заказчика, Федеральным законом №223-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Договора. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик имеет право провести экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4.3.  Отказаться полностью или частично от оплаты изготовленного Поставщиком Товара и выполненной Работы, если они не соответствуют требованиям, установленным Договором или законодательством.

6.4.4. Требовать от Поставщика своевременного представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором (УПД, Акт выполненных работ, счет).

- Гарантии Поставщика

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара и выполняемых Работ требованиям Договора, а также действующего на момент исполнения Договора законодательства, нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.).

7.2.  Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар в течение 36 (тридцати шести) месяцев. Срок гарантии на Товар отсчитывается с момента подписания Сторонами УПД. Гарантийный срок распространяется на все составные части Товара.

7.3. Поставщик предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии на Работы отсчитывается с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Поставщик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные Заказчиком в ходе использования поставленного Товара и результатов выполненных Работ в течение гарантийного срока. Гарантийный срок распространяется на все составные части результата выполненных Работ.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Договором.

  - В случае просрочки Поставщиком срока поставки Товара, Заказчик вправе направить в адрес Поставщика требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки установленного Договором срока и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного в срок Товара.

  - В случае просрочки Заказчиком срока оплаты Товара, Поставщик вправе направить в адрес Заказчика требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки установленного Договором срока и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается в размере: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере: 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

  - Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Сторону от исполнения основных обязательств по настоящему Договору.

  - В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Покупатель может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

  - В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

  - Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если претензия направлена, в частности:

- по адресу, указанному в Договоре;

- по адресу электронной почты ответчика;

- в ЭДО с использованием электронных квалифицированных подписей.

Переговоры как способ разрешения спора не отменяют необходимость соблюдать претензионный порядок.

- Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до полного их исполнения.

  - Изменение существенный условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных

  - Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств.

10.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

- Антикоррупционная оговорка.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

- Заключительные условия

  - Подписание настоящего Договора, а также обмен отчетными документами в рамках настоящего Договора, а также иных соглашений, уведомлений, претензий, составленных в рамках Договора, осуществляется с использованием систем электронного документооборота в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Стороны обязуются информировать друг друга посредством направления соответствующих сообщений по электронной почте о невозможности обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем электронного оборота Сторон. В таком случае в период до устранения неполадок в работе системы Стороны производят обмен документами на бумажных носителях, подписанными уполномоченными представителями Сторон и заверенными печатями Сторон, в установленные Договором сроки. При этом документы, подписанные, заверенные и направленные Сторонами посредством электронной связи (e-mail), признаются обязательными для исполнения до получения Сторонами оригиналов. Оригиналы документов направляются курьером или по почте заказным письмом в течение 10 календарных дней с момента составления документа.

  - Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Приложение к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Спецификация»;

- Приложение №2 «Техническое задание»;

- Форма Акта выполненных работ.

- Адреса, реквизиты, подписи сторон

| ПОСТАВЩИК: ____________________ | ЗАКАЗЧИК: БЕН РАН Адрес юридического лица: пер. Малый Знаменский, д.11/11 вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, г. Москва, 119019, Адрес для корреспонденции: пер. Малый Знаменский, д.11/11, ОПС, г. Москва, 125009, ОГРН: 1027700111867, ИНН: 7704053410, КПП: 770401001, УФК по г. Москве (БЕН РАН, л/с 20736Ч51160) к/сч 03214643000000017300 ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988 счет 40102810545370000003 ОКПО 02698855 ОКТМО 45383000 Тел.: +7 (495) 691-22-89 e-mail: head@benran.ru Врио директора __________________ О.О. Махно |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № ЕП184-06-26-223

от «___»________2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара (работ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., | Стоимость, руб., |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система ISHIMATSU AVK-12I | шт | 2 |  |  |  |
| 2 | Монтаж сплит системы | шт | 2 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость Товара и Работ (Цена Договора) составляет:

| ПОСТАВЩИК: ____________________ | ЗАКАЗЧИК: БЕН РАН Врио директора __________________ О.О. Махно |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору № ЕП184-06-26-223

от «___»________2026г.

# Техническое задание

# на поставку настенной сплит-системы

# КТРУ 28.25.12.130-00000010 - Кондиционер бытовой

- Наименование товара: настенная сплит-система Ishimatsu AVK-12I (далее – кондиционер, Товар).

- Срок поставки Товара: 10 (десять) рабочих дней с даты следующей за датой заключения Контракта. В стоимость поставки входят монтажные и пуско-наладочные работы (далее - Работы).

- Место (адрес) поставки Товара: г. Москва, Малый Знаменский переулок, д.11/11.

- Требования к поставляемому Товару

| Количество Товара: 2 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики Товара | Значение | Ед. изм. |
| Тип кондиционера | сплит-система | 2 шт. |
| Инвенторный | наличие |  |
| Режим работы кондиционера | охлаждение, обогрев |  |
| Площадь помещения | не более 35 м2 | кв.м |
| Тип внутреннего блока | настенный |  |
| Цвет внутреннего блока | белый |  |
| Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | А+++ |  |
| Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | А++ |  |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | +24/-15 °С | ℃ |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | +10/+43 °С | ℃ |
| Кол-во скоростных режимов | 4 |  |
| Регулировка направления | наличие |  |
| Ночной режим | наличие |  |
| Автоматический режим | наличие |  |
| Пульт ДУ | наличие |  |
| Предварительный фильтр | наличие |  |
| Режим вентиляции | наличие |  |

- Требования к качеству Товара

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Поставляемый Товар не должен иметь сколы, царапины и иные дефекты поверхности; не должен иметь дефекты, связанные с конструкцией, материалами и/или работой по его изготовлению.

- Требование к Работам

6.1. Монтаж настенной сплит-системы (3.65 кВт):

- Монтаж внутреннего блока в помещении 1-го этажа трёхэтажного здания.

- Монтаж трассы:

хладогенная длина до 5 пог. м;

дренажная (выпуск в помещении в емкость) длина до 3 пог.м

- Условия поставки Товара и выполнения Работ:

  - Поставщик своими силами и средствами обеспечивает доставку и разгрузку Товара. Монтаж и пуско-наладка, в том числе подключение к имеющимся инженерным коммуникациям Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика. Во время монтажа Товара должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности. К монтажу должны быть допущены только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, правилам противопожарной безопасности, и имеющие необходимый уровень квалификации.

  - Все расходы, связанные с поставкой Товара, включая тару (упаковку), доставку (перевозку), выгрузку Товара, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и иные обязательные платежи, несет Поставщик.

  - Поставка и монтаж Товара осуществляется в рабочие дни:

- понедельник – четверг с 10:00 до 15:00 ч. (время московское);

- пятница с 10.00 до 14.00 ч.,

с предварительным уведомлением Заказчика (не позднее чем за один рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара).

  - Товар поставляется в упаковке, соответствующей обязательным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивающей защиту Товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. При отсутствии обязательных требований – в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях его хранения и транспортировки.

  - Тара, в которой поступил Товар, в том числе многооборотная тара и средства пакетирования, Поставщику не возвращаются.

  - На упаковке Товара типографским способом должны быть указаны марка, модель Товара, наименование компании-производителя, номер партии/серийный номер (если предусмотрен производителем). Номер партии/ серийный номер (если предусмотрен производителем) на коробке и на Товаре должны совпадать.

  - Места установки Товара, розеток, трассы прокладки кабелей согласовываются с Заказчиком предварительно, либо перед монтажом.

  - Места установки внешнего блока сплит-системы согласовываются с Заказчиком с учетом обеспечения свободного доступа для дальнейшего обслуживания. Внешний блок устанавливается в помещении, отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока в емкость в помещении установки.

  - Качество монтажа Товара  должно удовлетворять требованиям СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

  - Хладогенная и дренажная трассы, электрический кабель укладываются в коробе без заломов и острых углов поворота. Отверстие в стене после укладки хладогенного трубопровода заполняется теплоизолятором. Размер, а также линии прокладки пластиковых коробов (кабель-каналов) должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Монтаж осуществляется в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса. Работы с повышенным уровнем шума (сверление отверстий и т.п.) по согласованию с Заказчиком.

  - Материалы и комплектующие для прокладывания технологических трасс и подключения к электрической сети (электрические кабели, автоматы, розетки, вилки) и иные материалы, предоставляются Поставщиком за свой счет. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за свой счет.

  - После завершения монтажа, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых Поставщиком выполнялся монтаж, в случае, если такие повреждения допущены. Образовавшийся мусор при/после монтажа должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня.

  - После запуска кондиционера его работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока.

  - Ответственность за технику безопасности при проведении монтажа возлагается на Поставщика.

- Сертификация

На все используемые материалы до начала монтажа Поставщик должен представить сертификаты и паспорта. При поставке Товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

  - сертификат соответствия (сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом Российской Федерации;

  - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого Товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории Российской Федерации.

В случае если Товар не подлежит сертификации, то при поставке Товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная Поставщиком) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный Товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории Российской Федерации.

Товар должен быть сертифицирован на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

- Гарантия качества

  - Функциональные характеристики Товара должны обеспечивать его использование в соответствии с предназначением. Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара и выполняемых Работ требованиям Контракта, а также действующего на момент исполнения Контракта законодательства, нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.)

  - Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар в течение 36 (тридцати шести) месяцев. Срок гарантии на Товар отсчитывается с момента подписания Сторонами УПД (Акта приема-сдачи выполненных работ). Гарантийный срок распространяется на все составные части Товара.

  - Поставщик предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии на Работы отсчитывается с момента подписания Сторонами УПД (Акта приема-сдачи выполненных работ). Поставщик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные Заказчиком в ходе использования поставленного Товара и результатов выполненных Работ в течение гарантийного срока. Гарантийный срок распространяется на все составные части результата выполненных Работ.

Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

| ПОСТАВЩИК: ____________________ | ЗАКАЗЧИК: БЕН РАН Врио директора __________________ О.О. Махно |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору № ЕП184-06-26-223

от «___»________2026г.

ФОРМА:

«АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ»

г. Москва						                                     «___» _________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности директора Махно Олега Олеговича, действующего на основании приказа Минобрнауки России от 12.12.2023г. №10-2/314п-о и Устава, с одной стороны, и

______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с Договором № _________________(далее - Договор), Поставщик выполнил следующие работы:

| № п/п |  | Наименование работ | Кол- во | Ед. изм. | Цена | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |

Всего выполнено работ на сумму: ____ (_____) рублей, в том числе НДС 20% _____________.

2. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора: _______________________________.

3. Качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: _______________________________________________

4. Работы согласно Договору, должны быть выполнены не позднее «___» _________ 202__ г., фактически выполнены «___» _______________ 202__ г.

5. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены

______________________________________________________________________

6. Сумма претензионных требований, предъявленных Заказчиком и неуплаченных Поставщиком в добровольном порядке ___________ руб.

7. Сумма, подлежащая оплате Поставщику за выполнение работ с учетом вычета сумм неустойки (штрафов, пеней) __________________ руб.

8. Подписи и печати Сторон.».

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ПОСТАВЩИК: ____________________ | ЗАКАЗЧИК: БЕН РАН Врио директора __________________ О.О. Махно |
| --- | --- |