проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления

административного здания Новгородстата

Великий Новгород                                                                                      «___» _________ 2026 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (Новгородстат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности руководителя Федоровой Елены Александровны, действующего на основании  Положения от 23.04.2018 г. № 255 и приказа Новгородстата от 26.06.2026 г.  № 8/вр, с одной стороны,  и_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в целях обеспечения государственных нужд, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - По Контракту Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика в срок, установленный Контрактом, работы по промывке и опрессовке системы отопления административного здания (далее – Работы).

1.2. Наименование и цена Работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

1.3.  ИКЗ: 261532110072953210100100010000000000.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1. Результаты выполненных Работ должны быть сданы Заказчику по следующему адресу: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 4А.

Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней после даты выполнения Работ Исполнителем проверяет их на соответствие условиям Контракта.

2.2. О выявленных недостатках при выполнении Работ Заказчик письменно уведомляет Исполнителя в срок не более 2 (Двух) рабочих дней со дня их выявления.

2.3. Устранение недостатков, выявленных при выполнении Работ, выявленных до их принятия Заказчиком, осуществляется Исполнителем в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии.

2.4. Выполнение Работ должно быть осуществлено силами и средствами Исполнителя, результаты сданы по Акту приемки выполненных работ (универсальном передаточному документу – далее УПД) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества выполняемых им Работ стандартам и требованиям, предъявляемым к Работам такого рода.

3.2. Если Заказчиком обнаружатся недостатки в выполненных Работах, то Исполнитель обязан их устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Недостатки оформляются актом о недостатках.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Цена выполняемых по Контракту Работ составляет ___________(______________) рублей ______ копеек, в том числе НДС / НДС не облагается.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Цена Контракта, указанная в пункте 4.1, включает все расходы Исполнителя производимые им в процессе выполнения Работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты, государственные фонды и иные расходы Исполнителя. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

4.3. Факт выполненных Работ оформляется Исполнителем Актом приемки выполненных работ (УПД), направленным Заказчику в соответствии с Контрактом.

Заказчик оплачивает выполненные Работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (УПД) на основании полученного счета.

4.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

4.5. Денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, выделенных Новгородстату по разделу 01, подразделу 13, целевой статье 1540790020, виду расходов 244, операции сектора государственного управления 225.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3.Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств Исполнителя по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями  Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (УПД).

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с п. 4.3 Контракта.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках Контракта.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Контракту.

5.4.4. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества Заказчика, возникшие по вине Исполнителя в результате выполнения Работ.

5.4.5. Обеспечить устранение за свой счет выявленных недостатков выполненных Работ не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев если законом РФ установлен иной порядок начисления пеней.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом.  Размер  штрафа составляет 10 (Десять) процентов цены Контракта и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения всех обязательств по Контракту.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. К отношениям Сторон в части, не урегулированной Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.

7.2. Все споры, которые возникают при исполнении Контракта, Стороны будут решать путем переговоров, в претензионном или судебном порядке. При невозможности разрешения спора путем переговоров и в претензионном порядке любая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.

7.3. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана не позднее 3 (Трех) дней со дня ее получения, направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии.

7.4. В случае если мотивированный ответ по существу претензии не будет дан Стороной, получившей претензию, в указанный в пункте 7.3 Контракта срок, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Изменение условий Контракта возможно по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон судом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Изменение существенных условий Контракта регулируется положениями ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и регулируется положениями ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

8.3. Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае нарушения Подрядчиком обязанностей и требований к качеству, предусмотренных Контрактом, а также несоблюдение требований, установленных в Приложении № 1 к Контракту.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Изменение Контракта, а также его расторжение по соглашению Сторон оформляется дополнительным соглашением к Контракту, которое с момента его заключения становится неотъемлемой частью Контракта.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по Контракту, но не позднее 31.08.2026 ггода.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских реквизитов в срок не более 3 дней со дня такого изменения.

9.5. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 –  Форма Акта приемки выполненных работ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (Новгородстат) 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 4а ИНН 5321100729 КПП 532101001 л/с 03501383290 в УФК по Нижегородской области ОКВЭД 84.11.7 ОКПО 02349043 ОКТМО 49701000 ОГРН 1045300293477 ОКОГУ 1328035 ОКАТО 49401000000 ОКОПФ 75104 ОКФС 12 Тел: 8 (816 2) 77-35-53 E-mail: 53@rosstat.gov.ru Банковские реквизиты: Банк плательщика: ОКЦ № 1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород Казначейский счет: 03211643000000013213 Банковский счет: 40102810745370000024 БИК: 012202102 Временно исполняющий обязанности руководителя _______________ Е.А. Федорова «___» ________________ 2026 г. М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________ /__________/ «___» _____________ 2026 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту

№ ____________________

от «___» ______2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Цели выполнения Работ: подготовка внутренней системы отопления административного здания Новгородстата к отопительному сезону 2026-2027 г.г. в соответствии с требованиями п.2.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 24.03. 2003 г. № 115.

Перечень выполняемых Работ

Промывка и опрессовка системы отопления административного здания.

Общие требования

Работы выполняются в административном здании Новгородстата по адресу: г.  Великий Новгород, наб. реки Гзень, 4а.

Промывка системы отопления производится со снятыми шайбами (с последующей установкой их после гидравлических испытаний и сдачей Теплоснабжающей организации) до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников систем отопления.

Исполнитель в ходе Работ обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.

Исполнитель обязан поддерживать чистоту и порядок на объекте, осуществлять уборку мусора, а также исключить загрязнение прилегающей территории мусором.

Объем выполняемых Работ и стоимость

| Наименование работ | Единица измерения | Количество единицы измерения | Цена, руб. (в т.ч. НДС /без НДС) | Сумма, руб. (в т.ч. НДС /без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по промывке и опрессовке системы отопления дминистративного здания | условная единица | 1 |  |  |
| Всего, руб. (в т.ч. НДС / без НДС) | х | х | х |  |

Работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с Техническим заданием,  действующими нормативно-правовыми актами.

Качество и объем выполняемых Работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию и требованиям действующих нормативно–технических документов.

Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

- ГОСТ 25136-82  «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115;

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22.09.2020г. №796.

Все Работы проводятся исключительно оборудованием, материалами и инструментами Исполнителя.  Выполнение Работ осуществляется в рабочие дни по режиму работы Заказчика.

Перед началом Работ Исполнитель согласовывает все отключения с Заказчиком.

Срок гарантии выполненных Работ должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты и недостатки, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков, возникших по вине Исполнителя.

Порядок сдачи и приемки результатов Работ:

После завершения Работ объект должен быть в течение 2 (Двух) календарных дней освобожден от оборудования и мусора.

Работы принимаются по факту выполнения, предъявляются инспектору Теплоснабжающей организации в установленные Контрактом сроки, после подписывается двухсторонний акт готовности системы отопления административного здания.

Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего. По окончании процесса промывки провести гидравлическое испытание системы отопления рабочим давлением. В случае выявления мест утечки воды из системы отопления, причиной возникновения которых стали воздействия импульсного гидроудара или иного воздействия, предусмотреть организацию и проведение выборочного ремонта системы отопления без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой.

По окончании выполнения Работ Исполнитель обязан предоставлять Заказчику акт готовности системы отопления административного здания к отопительному периоду.

Для оплаты выполненных Работ Исполнитель представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (УПД), счёт.

Результатом Работ должно явиться достижение объектом указанных показателей, возможность эксплуатации объекта на протяжении отопительного периода.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки объекта недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, с повторной сдачей объекта Заказчику и Теплоснабжающей организации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	                   Исполнитель:

| __________________ Е.А. Федорова «___» _____________ 2026 г. М.П. | ___________________ «___» _____________ 2026 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту

№ ____________________

от «___» ______2026 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от «__» ________ 20__г. №______

г. Великий Новгород                                                                                      «____»________20___г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (Новгородстат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности руководителя Федоровой Елены Александровны, действующего на основании  Положения от 23.04.2018 г. № 255 и приказа Новгородстата от 26.06.2026 г.  № 8/вр, с одной стороны,  и_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны,  составили настоящий Акт о следующем:

- В соответствии с условиями заключенного Государственного контракта от «___»_______20___г. №_____ Исполнитель выполнил, а Заказчик принял Работы:

| Наименование работ | Единица измерения | Количество единицы измерения | Цена, руб. (в т.ч. НДС /без НДС) | Сумма, руб. (в т.ч. НДС /без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по промывке и опрессовке системы отопления административного здания | условная единица | 1 |  |  |
| Всего, руб. (в т.ч. НДС / без НДС) | х | х | х |  |

Всего выполнено Работ на сумму: __________ (________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС / НДС не облагается.

Вышеперечисленные Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки/не выполнены.

Претензий по объему, качеству и срокам выполнения Работ не имеется/имеется.

Заказчик:                                                                                        Исполнитель:

_______________                                                                           _______________

«___»_______  2026 г.                                                                   «___»_________  2026г.

М.П.                                                                                                 М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	                    Исполнитель:

| __________________ Е.А. Федорова «___» _____________ 2026 г. М.П. | ___________________ «___» _____________ 2026 г. М.П. |
| --- | --- |