Техническое задание

на оказание услуг по ремонту  оборудования

подъёмника ПГ-0125 Инв.№41013600277 пер. Здоровья, д.16

| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - Наименование оборудования Электрический подъемник г/п 100 кг |  |  |  |
| 1 | Демонтаж электродвигателя главного привода подъемника | шт. | 1 |
| 2 | Отсоединение силовых соединений электрической части | шт | 1 |
| 3 | Такелажно-транспортные работы | шт | 1 |
| 4 | Разборка электродвигателя главного привода подъемника на узлы | шт. | 1 |
| 5 | Ревизия электродвигателя главного привода подъемника | шт. | 1 |
| 6 | Перемотка электродвигателя главного привода ABLE MSE J100L1-4 ,Италия | шт. | 1 |
| 7 | Сборка электродвигателя главного привода | шт | 1 |
| 8 | Монтаж электродвигателя главного привода | шт | 1 |
| 9 | Подключение силовых соединений электрической части | шт | 1 |
| 10 | Наладка оборудования, проверка на всех режимах. | шт. | 1 |