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	ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА




Приложение к контракту на закупку нефтепродуктов

Техническое задание на заправку дизель-генераторов дизельным топливом.
Особенности подъезда, особенности условий заправки, время и контакты.

1) Маршала Воронова 20а. - 1.	Подъездной путь к двум установкам. Подъездной путь к одной - по жесткому травяному грунту 20-30м. Если не подъезжать, то длина заправочного шланга 30м.
      Подъездной путь ко второй - по асфальту и щебенке. Длинна заправочного шланга 7 м; 
	Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Марков Владимир Владимирович +7 920 010 41 47.

2) Ильинская 14 - подъездной путь по асфальту. Длина шланга необходимая для заправки 30 метров.
 Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Сидоров Михаил Владимирович +7 908 730 49 95. Маслякова Татьяна Дмитриевна т. +7 902 689 91 71.

3) Гончарова 1д. – подъездной путь находится рядом с прилегающей дорогой. Подъезд свободный. Длина шланга необходимая для заправки 8 метров. Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Дудкин Алексей Юрьевич +7 920 004 99 44.


4) Тропинина 41 - Подъездной путь - дорога с асфальто-бетонным покрытием, длина заправочного шланга 10 м. 
Заправку можно произвести с понедельника по пятницу. С 9 до 15 с предварительным звонком за 1 час до приезда. Творогов Александр Евгеньевич +7 951 918 61 30.



Количество необходимого топлива по объектам.
	№п/п
	Наименование объекта
	Тип ДГУ
	Вид ГСМ
	Необходимое кол-во, л
	Кол-во, шт.

	1
	Клиническая больница №1 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 11/14
	ДГУ АД100-Т400
	ДТ
	160
	1

	2
	Клиническая больница №2 г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1д
	ДГУ АД100-Т400
	ДТ
	70
	1

	3
	Клиническая больница №3 г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д.20 «А»
	ДГУ АД100-Т400 
	ДТ
	90
	1

	
	
	ДГУ АД160-Т400 
	ДТ
	180
	1

	4
	Клиническая больница №4 г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 41а
	ДГУ АД100-Т400
	ДТ
	45
	1


                                                                            Итого:  545л.
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