| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | 32.50.50.190-00002139 | Характеристики товара по КТРУ: |  |  |  | 1500 шт |
|  |  | Количество слоёв, не менее | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Носовой фиксатор | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Способ фиксации | Завязки на затылок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фильтрующий слой из материала мельтблаун | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Цвет внешнего слоя | Зеленый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | Наружный слой | полипропилен-спанбонд |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний слой (обращенный к коже) | полипропилен-спанбонд |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Слои соединены между собой швом по краям, переходящим в завязки | посредством ультразвуковой сварки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина верхних завязок | ≥ 430 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина нижних завязок | ≥ 380 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Встроенная система "Антифог" (для предотвращения запотевания очков хирурга, окуляров микроскопа) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал встроенной полосы "Антифог" | вспененный полиуретан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие трех горизонтальных складок внахлест (для защиты лица хирурга и обеспечения воздушной камеры для оптимального дыхания) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Встроенная носовая дуга из оцинкованной стальной проволоки покрыта комфортным для кожи материалом (чтобы не вызывать раздражения и для обеспечения идеального прилегания) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина дуги | ≥130 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина дуги | ≥ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Размер маски в сложенном виде | ≥ 180 х ≤ 190 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Размер маски в разложенном виде | ≥ 180 х ≤ 187 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Отсутствие постороннего запаха | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Коэффициент эффективности бактериальной фильтрации | ≥ 98 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Не содержит латекса и стекловолокна. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подходит для длительного ношения | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Техническое задание