ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

«Поставка медицинских изделий»

	№ 

п/п
	Параметр
	Требование технического задания

	Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом
	Копия регистрационного удостоверения и/или информация о регистрационном удостоверении на  медицинские изделия предоставляется в составе заявки и при поставке товара (с учетом подпункта в) пункта 2) части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ) 

	1.2
	Место поставки
	г. Воронеж, пр-т Революции, 14 (Стоматологическая клиника ВГМУ им. Н. Н. Бурденко)

	1.3
	Срок поставки
	10 (Десяти) календарных дней с момента заключения контракта

	1.4
	Инструкция по применению/эксплуатации и (или) другие документы (в том числе в виде соответствующих сведений, расположенных на упаковке товара ), описывающие общее характеристики, порядок и особенности использования (применения) товара по функциональному назначению, включая даты (периоды) срока годности, и меры безопасности 
	Наличие; на русском языке

Предоставляется при  поставке товара

	1.5
	Остаточный срок годности/срок гарантии (для соответствующих товаров, для которых не предусматривается срок годности) 
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев на дату поставки.



	1.6
	Товар должен быть в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении. 

Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование изготовителя (производителя), дату выпуска и срок годности товара.

Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого товара стандартам и требованиям, действующим на момент поставки и предъявляемым к товару такого рода. Поставщик в момент поставки товара подтверждает качество и безопасность товара надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара, и соответствие его требованиям законодательства Российской Федерации.


	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2 / код по КТРУ
	Характеристики
	Единица измерения 
	Кол-во 

в ед. изм.* 

	1
	Ретрактор

	32.50.11.110 
	Ретрактор должен обеспечивать равномерную круговую ретракцию губ и щек.
Состав: термопластичный полимер и полипропилен; не содержит латекса.

Размер: для детей и взрослых («Small» или иное название размера при соответствии следующим показателям: ширина - 1 см; высота - 8 см; глубина – 7; расстояние между уголками губ – 6 см).
	шт
	100

	2
	Клин стоматологический, одноразового использования

	32.50.11.110 / 32.50.11.000-00000032
	Характеристики товара в соответствии с КТРУ: сведения отсутствуют.

Дополнительные характеристики:

Изделие, вклинивающееся в межзубной промежуток, в пришеечной области зуба, при лечении в полости рта. Используется для небольшого раздвигания зубов в процессе пломбирования или для стабилизации и поддержки других изделий (матриц, руббердама). Одноразовое применение.

Клинья деревянные, цвет оранжевый.

Упак.= 100 шт.
	*Упак
	100

	3
	Аппликатор для стоматологического пломбировочного материала

	32.50.11.110/ 32.50.11.000-00000015
	Характеристики товара:
Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для нанесения стоматологического адгезива на зуб/зубы пациента.

Состоит из рукоятки с кончиком/щеточкой, на поверхности/щетинках которых удерживается наносимый материал. Это изделие для одноразового использования.

Упак.= 100 шт.
	*Упак
	100

	4
	Спредер эндодонтический


	32.50.11.110

/

32.50.11.000-00000231
	Характеристики товара в соответствии с КТРУ: сведения отсутствуют.

Дополнительные характеристики:
Переносной управляемый вручную стоматологический инструмент, специально разработанный для уплотнения пломбировочного материала в корневом канале. Рабочая часть скошена, имеет круглое поперечное сечение и заостренный кончик. Это изделие, пригодное для многоразового использования.
Длина рабочей части: не менее 25 мм не более 31 мм. 

Размеры:

№ 15 - 204 шт.;

№ 20 - 198 шт.

№ 25 – 198 шт.

Упак.= 6 шт.
	*Упак
	100

	5
	Игла для стоматологического шприца, одноразового использования


	32.50.13.110 / 32.50.13.110-00005011
	Характеристики товара в соответствии с КТРУ: сведения отсутствуют.

Дополнительные характеристики:

Стерильная тонкая, с заостренным концом, полая металлическая трубка, с разъемом для фиксации, предназначенная для присоединения к стоматологическому шприцу для введения местных анестетиков. Это изделие одноразового использования. 
Размеры (внутренний диаметр – длина):

30 G – 16 мм (4500 шт.);

30 G – 25 мм (4500 шт.);
30 G – 30 мм (1000 шт.).
*Упак.= 100 шт.
	*Упак
	100

	6
	Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная

	14.12.30.190 / 14.12.30.190-00000176
	Характеристики товара:

Диаметр по резинке: ≥ 39  и  ≤ 53 см;
Способ фиксации: Резинка;
Тип: Берет.
Дополнительные характеристики:

Одноразовая медицинская шапочка-шарлотта; должна быть изготовлена из нетканого материала спанбонд плотностью не менее 15 г/м². Белая, гофрированная.

Обоснование применения дополнительных характеристик:

Для проведения операций, хирургических вмешательств, с целью защиты как пациента, так и персонала операционной от переноса микроорганизмов, жидкостей тела и частиц жидкости в воздухе; с учетом сложившейся медицинской практики и потребностей практикующих специалистов. 
	шт
	400

	7
	Штифт для обтурации корневого канала
	21.20.24.180 /  32.50.11.000-00000052
	Характеристики товара по КТРУ: сведения отсутствуют.

Дополнительные характеристики:

Эндоканальные штифты для ручного использования, которые заполняют корневой канал в процессе его пломбирования. Штифт гибкий, податливый, жесткий, легко вставляется в канал. Подходит для вертикальной и латеральной конденсации. Виден на рентгеновском снимке. 

В состав должны входить:

- гуттаперча (до 22%);

- оксид цинка (60-75%);

- рентгеноконтрастные вещества (до 1,5%);

- пластификаторы (до 4%).

Размер: конусность 02.

№ 15 - 1200 шт.; 

№ 20 - 1200 шт.; 

№ 25 - 600 шт.;

№ 15-40 (набор) – 600 шт. 

*Упак.= 120 шт.
	*Упак
	30


* В случае, если предлагаемая победителем закупки упаковка (фасовка) предполагает поставку товара с превышением требуемого количества, поставка товара количеством сверх требуемого осуществляется за счет поставщика.
