ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение источников бесперебойного питания

- Общие сведения

  - Наименование товара: Приобретение источников бесперебойного питания (далее – Товар).

  - Заказчик: Федеральное агентство водных ресурсов.

  - Место поставки товара: г. Москва, ул. Кедрова, д. 8к1.

  - Сроки поставки товара: поставка одной партией в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

  - ОКПД 2: 26.20.40.111 «Источники бесперебойного питания».

  - КТРУ: 26.20.40.110-00000001 «Источник бесперебойного питания».

- Технические характеристики Товара

| № | Товары (работы, услуги) | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания 26.20.40.111 | Нижняя граница диапазона полной мощности: ≥ 1000 Вольт-ампер Тип: Линейно-интерактивный (line interactive) Форм-фактор источника бесперебойного питания: Отдельно стоящий (напольный) Наличие дополнительных функций: Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей, Выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой, Выходы питания на нагрузку с функцией фильтрации (без батарейной поддержки), Пассивный фильтр сетевых помех и ВЧ-шумов в сетях Ethernet 1Gbps (RJ45), Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR) Тип используемых батарей: Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Номинальная мощность: ≥ 500 Ватт Минимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 Вольт Понижение входного напряжения без переключения на использование АКБ: ≤ 180 Вольт Повышение входного напряжения без переключения на использование АКБ: ≥ 280 Вольт Минимальная температура окружающей среды: 0 Градус Цельсия Максимальная температура окружающей среды: ≥ +40 Градус Цельсия Максимальная относительная влажность окружающей среды: ≥ 90 Процент Интерфейс связи: USB Класс защиты: IP20 Высота: ≤ 100 Миллиметр Ширина: ≤ 200 Миллиметр Глубина: ≤ 300 Миллиметр Масса: ≤ 10 Килограмм Номинальное напряжение одного аккумулятора: 12 Вольт Емкость одного аккумулятора: ≥ 9 Ампер-час (3,6 кКл) Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки: ≥ 4 Штука Количество выходных розеток Schuko: ≥ 8 Штука Управление и мониторинг ИБП: Возможность управления с ПК Номинальное входное напряжение: ≥ 220 и < 240 Вольт Номинальное выходное напряжение: ≥ 220 и < 240 Вольт Номинальная входная частота: 50 Герц Номинальная выходная частота: 50 Герц Расположение батарей: Внутри источника бесперебойного питания Зарядка мобильных устройств через шину USB: USB type A | шт. | 20 |

- Общие требования

  - Все Товары должны быть новыми, не восстановленными, не использованными, не перепрограммированными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно привести к порче или преждевременному износу того оборудования, с которым они будут использоваться.

  - Товары должны обеспечивать 100% реализацию функционала, заложенного производителем Товара.

  - Товары должны быть оригинальными (то есть должны быть произведены фирмой –производителем оборудования, для которого поставляемый товар предназначен, или под контролем такой фирмы-производителя) в целях обеспечения взаимодействия такого товара с оборудованием, используемым Заказчиком в соответствии с технической документацией на такое оборудование.

Требуемые к поставке Товары должны обеспечивать полную совместимость с оборудованием Заказчика и при использовании не влиять на прекращение (сокращение) гарантийных обязательств на оборудование и сокращение ресурса их работы, заявленные производителем оборудования.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым производителями компьютерной техники к оборудованию, совместно с котором они будут использованы, должен обеспечивать качественную работу оборудования Заказчика.

  - Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

  - Пластмассовые элементы и металлические детали Товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин, следов вскрытий и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих использованию товара, но назначению.

  - Товар должен соответствовать требованиям безопасности 
и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.003-91 и общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, иметь сертификаты, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

  - Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, являются комплектными и качественными, отвечают стандартам производителя.

- Требования к упаковке Товара

  - Каждая единица поставляемого Товара должна поставляться в оригинальной заводской упаковке с защитными логотипами производителя и опечатана его оригинальной голограммой (при наличии), упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. В коробке обязательно должна находиться инструкция по эксплуатации на русском языке, а также сведения о возврате Товара.

  - Каждая единица поставляемого Товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики.

- Требования к безопасности и гарантии качества

  - Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемые Товары должны обеспечиваться официальными авторизированными сервис-центрами (службой-поддержки) производителей Товара, используемого Заказчиком 
и составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной и Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452.

  - Поставщик на период гарантийного срока обязуется:

- обеспечить замену Товара в случае возникновения обоснованных претензий по качеству и характеристикам Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного обращения Заказчика и его доставку до места поставки (использования) за свой счет;

- при возникновении неисправностей или нарушении функционала Товара, переданного Поставщиком, ремонт и настройка Товара осуществляются Поставщиком за свой счет в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления представителя Заказчика.

  - Поставщик несет полную ответственность за качество 
и безопасность поставляемого Товара, возлагает на себя расходы по ремонту и обслуживанию неисправного Товара на весь гарантийный срок.

- Порядок приемки товара

  - Поставщик в день поставки Товара передает Заказчику подписанные со своей стороны документы: товарную накладную в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при необходимости) в 1-ом экземпляре.

  - Приемка Заказчиком включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов;

б) проверку Товара по качеству, количеству и на соответствие требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании.

Приемка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям настоящего Технического задания Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению привлекает экспертов, экспертные организации.

Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Технического задания. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований технического задания, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении выявленных недостатков, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик будет учитывать отраженные 
в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

  - Приемка поставленного Товара осуществляется административно-хозяйственной комиссией Заказчика (далее – Комиссия) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара и передачи документов в соответствии с п. 6.1. настоящего раздела Технического задания:

- в случае отсутствия замечаний члены Комиссии осуществляют приемку поставленного Товара, подписывают Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452. После подписания Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 членами Комиссии, Заказчик утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и подписывает товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Поставщику. Надлежащим образом поставленный Товар считаются принятыми со дня подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик имеет право участвовать в приемке совместно 
с Заказчиком.

- в случае отказа от приемки поставленного Товара Комиссия направляет Поставщику мотивированный отказ от принятия Товара с указанием выявленных несоответствий или недостатков и (или) к представленным документам, с указанием срока их устранения. Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия, недостатки поставленного Товара и (или) представленных документов в сроки, указанные в мотивированном отказе. Устранение замечаний/недостатков осуществляются силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц.

6.5. В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно поставленного Товара Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения.

6.6. Повторная приемка осуществляется в соответствии с п. 6.4. настоящего раздела Технического задания.

6.7. Если отступления в поставленном Товаре от условий технического задания или иные недостатки не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара и потребовать возмещения причиненных убытков.

- Порядок оплаты товара

7.1. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной утвержденным Актом приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписанным актом об оказании услуг в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2. Датой завершения приемки считается дата утверждения Акта приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписания акта об оказании услуг Заказчиком и Исполнителем.

7.3. В цену закупки входит стоимость услуг, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, других обязательств и затрат, связанных 
с исполнением настоящего Технического задания.