Приложение 1 к запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество товара (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Фракционатор медицинский компонентов крови | 32.50.21.112 |  |  |  |  | 7 | штук |
|  |  |  | Назначение: | для вытеснения компонентов крови из полимерных одноразовых контейнеров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная емкость используемого контейнера | ≤ 500 | Миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между крючками для навешивания пластикатных контейнеров | ≤ 20 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина | ≤ 295 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≤ 160 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота | ≤ 285 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса | ≤ 3 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |