Приложение № 1

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки

Поставка медицинских изделий – Фракционатор медицинский компонентов крови

Технические требования к поставляемому товару

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», что подтверждается регистрационным удостоверением.

Год выпуска Товара: не ранее 2026 года.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ, согласно ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Дополнительные требования:

1.	Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев;

2.	Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя;

3.	Объем предоставления гарантии качества:

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства;

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей;

4.	Доставка и ввод оборудования в эксплуатацию;

5.	Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки.

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество товара (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Фракционатор медицинский компонентов крови | 32.50.21.112 |  |  |  |  |  | 1 | штука |
|  |  |  | Назначение: | для вытеснения компонентов крови из полимерных одноразовых контейнеров |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная емкость используемого контейнера | ≤ 500 | Миллилитр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Расстояние между крючками для навешивания пластикатных контейнеров | ≤ 20 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина | ≤ 295 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≤ 160 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота | ≤ 285 | Миллиметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса | ≤ 3 | Килограмм | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |