






Поставка товаров медицинского назначения (Глюкоза ИВД реагент)

	ОКПД2,
КТРУ
	Наименование товара, работ, услуг 
ГОСТ, описание товара, работ, услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	21.20.23.110
21.20.23.110-00004460
	Глюкоза ИВД, реагент
	Назначение
	Для глюкометра Акку-Чек Актив или эквивалент 

	Вариант исполнения
	Тест-полоска

	Исследуемый материал
	Цельная кровь

	Количество выполняемых исследований, штука
	50

	Количество глюкометров в соответствии с требованиями ППРФ №10
	Одноразовые не менее 88 шт., многоразовые не менее 9 шт.

	Примечание
	Если Поставщик предлагает к поставке тест-полоски, соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", но являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки, Поставщик обязан одновременно с поставкой таких тест-полосок безвозмездно передать Заказчику совместимые с ними новые анализаторы в количестве, предусмотренном в описании объекта закупки. 
Передаваемые анализаторы должны быть новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Передаваемые анализаторы не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании передаваемых анализаторов в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) передаваемых анализаторов. 
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) передаваемых анализаторов, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления передаваемых анализаторов, а также надлежащее качество передаваемых анализаторов. Поставщик обязан обеспечить исполнение гарантийных обязательств, в отношении таких анализаторов. 
Гарантия Поставщика на передаваемые анализаторы составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на передаваемые анализаторы составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания документа о приемке, предусмотренного Контрактом. 
Поставщик должен в течение гарантийного срока бесплатно осуществить ремонт передаваемых анализаторов либо их замену по требованию Заказчика в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках (дефектах). Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого передаваемые анализаторы не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков (дефектов).



	шт
	350
	33,00
	11550

	21.20.23.110
21.20.23.110-00004460
	Глюкоза ИВД, реагент
	Назначение
	Для системы (глюкометра) Акку-Чек Инстант  или эквивалент

	Вариант исполнения
	Тест-полоска

	Исследуемый материал
	Цельная кровь

	Количество выполняемых исследований, штука
	50

	Количество глюкометров в соответствии с требованиями ППРФ №10
	Одноразовые не менее 263 шт., многоразовые не менее 27 шт.

	Примечание
	Если Поставщик предлагает к поставке тест-полоски, соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", но являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки, Поставщик обязан одновременно с поставкой таких тест-полосок безвозмездно передать Заказчику совместимые с ними новые анализаторы в количестве, предусмотренном в описании объекта закупки. 
Передаваемые анализаторы должны быть новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Передаваемые анализаторы не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании передаваемых анализаторов в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) передаваемых анализаторов. 
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) передаваемых анализаторов, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления передаваемых анализаторов, а также надлежащее качество передаваемых анализаторов. Поставщик обязан обеспечить исполнение гарантийных обязательств, в отношении таких анализаторов. 
Гарантия Поставщика на передаваемые анализаторы составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на передаваемые анализаторы составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания документа о приемке, предусмотренного Контрактом. 
Поставщик должен в течение гарантийного срока бесплатно осуществить ремонт передаваемых анализаторов либо их замену по требованию Заказчика в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках (дефектах). Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого передаваемые анализаторы не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков (дефектов).



	шт
	1050
	33,00
	34650
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