## Техническое задание

| Наименование Товара/КТРУ | Кол-во, ед. изм. | Характеристики поставляемого товара |  | Тип | Значение |  | Инструкция к заполнению, обоснование включения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центрифуга настольная общего назначения, 28.29.41.110-00000047 | 1 шт |  | Обязательные характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Загрузка |  | качественная | пробирка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная скорость вращения ротора, оборот в минуту |  | количественная | > 3000.0 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Регулировка времени центрифугирования |  | качественная | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Регулировка скорости |  | качественная | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные характеристики обоснованы потребностью выполнения функционала Заказчика |  |  |  |  |
|  |  | Вместимость |  | количественная | 20 мл х 12 шт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Таймер, мин |  | количественная | 0-30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал корпуса |  | качественная | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Функции |  | качественная | Встроенный таймер; Регулировка скорости; Защита ротора от разбалансировки; Блокировка крышки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Регулировка таймера, мин |  | количественная | ≥ 1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Регулировка скорости |  | качественная | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип ёмкости |  | качественная | пробирка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Уровень шума, дБА |  | количественная | ≤ 67 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер , мм |  | количественная | 390*320*310 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Частота сети, Гц |  | количественная | ≥ 50 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Относительное ускорение центрифуги, г |  | количественная | ≥ 2130 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Выходная мощность (по валу ротора), Вт |  | количественная | ≥ 40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Потребляемая мощность, Ва |  | количественная | ≥ 160 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Питание от сети, В |  | количественная | ≥ 220 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Объем емкости, мл |  | количественная | ≥ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Плотность, г/см³ |  | количественная | ≥ 1,2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Шаг регулировки скорости, об/мин |  | количественная | ≥ 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

| Наименование товара/КТРУ | Кол-во, ед. изм. | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, ед. изм. Показателя | Описание, значение, отсутствующее в КТРУ | Основание внесения дополнительных показателей |
| Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 32.50.13.120-00001313 | 1 шт. | Назначение | Для витреоретинальной хирургии | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Автоматическое заполнение шприца | неразбавленными газами C 3F8 или SF6 | Параметр необходим для соблюдения техники операции и предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи |
|  |  | Компонент технологии | V-LOCITY | Предназначена для получения газовой смеси с использованием газов SF6 ,C3F8 заданной концентрации |
|  |  | Стерильность | Стерильно | ИСМП (для предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи) |
|  |  | Радиочастотные метки | для идентификации системой офтальмологической Constellation Vision System | Показатель определяет совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, | Во избежание нарушения работы системы офтальмологической хирургической Alcon Constellation Vision System, находящейся у Заказчика – запрещено предложение каких-либо эквивалентов |
|  |  | Состав набора | Тюбинг для введения стерильного газа не менее 1шт, Шприц с микронным фильтром не менее 1шт, | Параметр определяет совместимость и корректную работу с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, находящейся у Заказчика |
|  |  | Количество в упаковке, штук | не менее 6 | Показатель определяет потребность заказчика |

| Наименование товара/КТРУ | Кол-во, ед. изм. | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, ед. изм. Показателя | Описание, значение, отсутствующее в КТРУ | Основание внесения дополнительных показателей |  |
| Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 32.50.13.120-00001313 | 1 шт. | Назначение | Для витреоретинальной хирургии | Соответствует описанию КТРУ |  |
|  |  | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |  |
|  |  | Автоматическое заполнение шприца | неразбавленными газами C 3F8 или SF6 | Параметр необходим для соблюдения техники операции и предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи |  |
|  |  | Компонент технологии | V-LOCITY | Предназначена для получения газовой смеси с использованием газов SF6 ,C3F8 заданной концентрации |  |
|  |  | Стерильность | Стерильно | ИСМП (для предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи) |  |
|  |  | Радиочастотные метки | для идентификации системой офтальмологической Constellation Vision System | Показатель определяет совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, | Во избежание нарушения работы системы офтальмологической хирургической Alcon Constellation Vision System, находящейся у Заказчика – запрещено предложение каких-либо эквивалентов |  |
|  |  | Состав набора | Тюбинг для введения стерильного газа не менее 1шт, Шприц с микронным фильтром не менее 1шт, | Параметр определяет совместимость и корректную работу с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, находящейся у Заказчика |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | не менее 6 | Показатель определяет потребность заказчика |  |
| Наименование товара/КТРУ | Кол-во, ед. изм. | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| Пробирка стерильная для получения обогащенной тромбоцитами плазмы 32.50.50.190-00000101 | 144 шт | Диаметр | 33,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота | 138,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Объем | 15 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал пробирки | прозрачный полимер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≤12 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Пробирка стерильная для получения обогащенной тромбоцитами плазмы, обеспечивающая возможность получения различных ее фракций методом центрифугирования, удобство забора искомых. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Цвет колпачка | цветовая кодировка крышки –«красная» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стерильность | Стерильные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Пробирка должна поставляться в индивидуальной стерильной первичной упаковке (блистерная упаковка или стерилизационный пакет), защищенной от случайного повреждения и нарушения стерильности изделия вторичной упаковкой, представляющей собой коробку из картона. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Этикетка на русском языке содержит следующую информацию | Наименование изготовителя или товарный знак изготовителя, Наименование изделия, Номер партии, Наименование добавки, Знак стерильности/способа стерилизации, Знак однократности применения, Срок годности, Номинальная вместимость, Знак использования только для диагностики in vitro. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метка уровня заполнения пробирки на этикетке с указанием по ГОСТ 6710-2021 допустимых отклонений | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт 21.20.23.199-00000011 | 150 шт | Флаконы с раствором антикоагулянта ACD-A | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Состав антикоагулянта ACD-A | Из расчета на 1.0 мл раствора содержит: • Декстроза моногидрат (Глюкоза-(D+) моногидрат) - 0.0245 г; • Цитрат натрия дигидрат - 0.0220 г; • Лимонная кислота моногидрат - 0.0080 г; • Вода для инъекций - q.s. (сколько потребуется до достижения объема 1.0 мл). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | не менее 10 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Объем | 2 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |