ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190 | Рабочий диапазон объема, мкл: 0,5-250 Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами Ленпипет. Назначение – для культуральных работ Нестерильный: да Материал: полипропилен Количество в упаковке: 1000 шт. | упаковка | 10 |
| 2 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008537 | Бесцветный: Да Вариант поставки: Пакет (россыпь) Кондуктивные: Нет Рабочий диапазон объема, Кубический сантиметр; миллилитр: 1 Стерильность: Нет Фильтр: Нет Количество наконечников: 1000 Совместимость: Для дозаторов Ленпипет | штука | 5000 |
| 3 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190-00008534 | Бесцветный: Да Вариант поставки: Пакет (россыпь) Количество наконечников: 500 Кондуктивные: Нет Рабочий диапазон объема, мкл: 10 Совместимость: Для дозаторов Ленпипет Стерильность: нет Фильтр: Нет | штука | 10 000 |