ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку бойлеров косвенного нагрева

Заказчик: ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

Перечень поставляемого товара 
	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Бойлер (водонагреватель) электрический
	Способ крепления – настенный
Вид - накопительный
Материал бака – нержавеющая сталь
Форма корпуса  плоская/прямоугольная/круглая/ овальная
Тип управления электронное/механическое
Объем – не менее 80 л. Не более 120
Максимальная температура нагрева воды – 80 °C
Цвет – 
Напряжение сети 220/240 В
Тип электропитания – от сети
Наличие кабеля питания – кабель с вилкой


	1
	Шт.

	2
	Бойлер (водонагреватель) электрический
	Способ крепления – настенный
Вид – накопительный
Форма корпуса  плоская/прямоугольная/круглая/ овальная
Материал бака – нержавеющая сталь
Объем – не менее120 л. Не более 180л.
Управление - электронное/механическое
Цвет – 
Напряжение сети 220 В
Максимальная температура нагрева воды – 75 °C

	1
	Шт.

	3
	Бойлер косвенного нагрева
	Тип установки – напольный
Материал бака – нержавеющая сталь
Объем – не менее 200 л. Не более 300
Управление - механическое
Цвет – 
Напряжение сети 220 В
Максимальная температура нагрева воды – 90 °C

	1
	Шт.


Место и сроки поставки товаров: 
Поставка осуществляется в срок до 18 сентября 2026 года  по адресу:
РСО-Алания, с. Ногир, 1.5 км левее от автодороги Архонская-Владикавказ, ФКУ КП-3 УФСИН России по РСО-Алания. Весь товар должен соответствовать требованиям ГОСТ,ТУ. Поставщик обязан представить оригинал необходимых документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема передачи, товарно-транспортную накладную и документ подтверждающий качество товара (паспорт товара). Товар должен быть новый, не быть бывшим в употреблении. 
Стоимость Товара включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также иные расходы, необходимые для поставки Товара, которые понесет либо может понести «Поставщик» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями контракта.
Оплата производится «Заказчиком на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте, после фактической поставки Товара, предусмотренного Контрактом, в течении 10 рабочих  дней с момента подписания документа о приемке Товара.


Заместитель начальника учреждения                                                                       С.Н. Донцов
