«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

по общим вопросам ФИЦ ХФ РАН

__________________ Е.В. Федянин

«____»___________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по прочистке, промывке наружной канализационной сети с видеоинспекцией

ОКПД 2: 37.00.11.150

КТРУ не применяется

Объектом закупки является оказание услуг по прочистке, промывке наружной канализационной сети ФИЦ ХФ РАН с видеоинспекцией (далее - Услуги)

  - Порядок формирования цены договора: цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора.

  - Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук.

  - Место оказания услуг: г. Москва, Ленинский проспект, д.38, корп.1, корп. 3.

  - Срок оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора.

  - Краткая характеристика оказываемых услуг: прочистка канализационных колодцев, промывка трубопровода канализации, видеоинспекция наружной канализационной сети.

  - Цель оказания услуг: устранения канализационного засора, обеспечение эффективного функционирования наружной канализационной системы ФИЦ ХФ РАН.

  - Порядок оказания услуг.

7.1. Исполнитель в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, для оформления пропусков предоставляет Заказчику список работников, привлекаемых для оказания услуг/выполнению работ на территорию Заказчика. В списке должно быть указано ответственное лицо (начальник участка, администратор и т.п.) и его контактный телефон. К списку должны прилагаться:

а) Для граждан Российской Федерации – ФИО и паспортные данные гражданина Российской Федерации, либо данные временного удостоверения личности (в случае, если паспорт находится на оформлении).

б) Для иностранных граждан – ФИО,  данные документа (реквизиты),
удостоверяющего личность иностранного гражданина; данные документа
(реквизиты), подтверждающих законность пребывания иностранных граждан на территории России, данные документа (реквизиты), подтверждающих законность привлечения Исполнителем указанных граждан к труду.
в) Использование Исполнителем нелегального труда иностранных граждан
для оказания услуг/выполнения работ по настоящему техническому заданию, без направления Заказчику данных, указанных в п. б), является существенным нарушением условий договора. При выявлении указанного факта Заказчик направит соответствующее уведомление в органы миграционного контроля и вправе требовать расторжения заключенного договора.

7.2. Исполнитель в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, согласовывает с Заказчиком: график оказания услуг/выполнения работ, места и условия подключения временных сетей электроснабжения при необходимости.

7.3. При оказании услуг/выполнении работ Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-пропускного режима на объекте Заказчика.

7.4. После окончания оказания услуг/выполнения работ Исполнитель производит уборку зоны выполнения работ, мусора и иных материалов.

7.5. После окончания оказания услуг/выполнения работ Исполнитель вывозит с территории Заказчика, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.

7.6. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить информацию, связанную с оказанием услуг/выполнением работ, с приложением сертификатов и других документов, подтверждающих качество расходных материалов, актов, технических заключений, дефектных ведомостей.

  - Объем и перечень оказываемых услуг.

8.1. Состав, виды, объем оказываемых услуг, количество объектов, требующих прочистки, промывки указаны в таблице 1.

8.2. Схема наружной канализационной сети и расположения канализационных колодцев указана в Приложении 1 к Техническому заданию.

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуги | Состав и вид оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откачка фекальных вод | Откачка фекальных вод из заполненных канализационных колодцев К4 от корп. 1, колодцев К1 и К2 от корп. 3 | м³ | 10 |
| 2 | Прочистка канализационных колодцев | Прочистка колодцев К4 от корп. 1, колодцев К1 и К2 от корп. 3 от мелкого мусора, наносных и иловых отложений механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных машин. Глубина колодцев до 8 метров. | шт. | 3 |
| 3 | Промывка трубопровода канализации | Промывка трубопровода канализации диаметром Д150 мм гидродинамическим методом с помощью специализированных машин от корпуса 1 до канализационного колодца К3 | м пог. | 70 |
| 4 | Промывка трубопровода канализации | Промывка трубопровода канализации диаметром Д150 мм гидродинамическим методом с помощью специализированных машин от колодцев К1 до К3 вдоль корпуса 3 | м пог. | 50 |
| 5 | Видеоинспекция | Видеоинспекция (видеодиагностика) канализационной сети от корпуса 1 до канализационного колодца К2; от колодцев К1 до К3 вдоль корпуса 3 | м пог. | 110 |
| 6 | Предоставление отчета по результатам видеоинспекции | Предоставление отчета по результатам видеоинспекции в виде технического заключения о состоянии канализационной сети с предоставлением фото и/или видеоматериалов. | экз. | 1 |

9. Общие требования к качеству и безопасности оказываемых услуг.

9.1. Качество и безопасность оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644;

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85;

9.2. Приведенный в настоящем Техническом задании перечень нормативно-правовых актов не является исчерпывающим: применению подлежат все нормативно-правовые акты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие требования к оказанию услуг, являющихся предметом настоящего контракта.

10. Требования к гарантийному сроку оказания услуг.

10.1. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи оказания услуг.

10.2. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

10.3. Если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другого Исполнителя с последующим возмещением Исполнителем по настоящему договору всех расходов.

10.4. Для проверки результатов оказанных услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик имеет право провести экспертизу.

10.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Главный инженер                                                                                  О.А. Рузманова

16.07.2026

Приложение 1.

Схема наружной канализационной сети ФИЦ ХФ РАН