Техническое задание

| № п.п. | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Осмотр системы |
| 2 | Анализ листа ошибок |
| 3 | Получение доступа к сервисным программам |
| 4 | Проверка предохранителей |
| 5 | Инспекция индикаторов статуса системных плат |
| 6 | Ревизия механических узлов аппарата |
| 7 | Выполнение системных тестов |
| 8 | Проведение измерений качества визуализации системы |
| 9 | Принятие решения по необходимому ремонту |
| 10 | Подготовка технического заключения |

- Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта в течение в течение 30 (тридцати) календарных дней.

- Качество услуг должно соответствовать стандартам, утвержденным в отношении данного вида услуг, и наличием документов (лицензий, сертификатов и иных документов), обязательных для данного вида услуг, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Качество оборудования, инструмента, необходимых для оказания услуг, должно соответствовать требованиям ГОСТ (ОСТ) и подтверждаться необходимой документацией, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерациии другими нормативными актами (сертификаты и иные документы).

-Качество измерительных приборов, необходимых для оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26.06.2008 № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

-Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями инструкции завода изготовителя.

- Исполнитель гарантирует безопасность оказываемых услуг в соответствии со стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг.

- По результатам проведения диагностики исполнитель должен представить заказчику письменное заключение со сведениями о состоянии аппарата, с перечнем ремонтных работ, расходных материалов, комплектующих, запасных частей необходимых для полного восстановления функциональности аппарата.

                    Наличие у Исполнителя действующей лицензии (скан-копия) или выписки из реестра лицензий на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), согласно законодательству Российской Федерации.

                    Наличие у Исполнителя выписки из реестра лицензий по техническому обслуживанию медицинских изделий. 
В части технического обслуживания следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:
-радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии)