Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Наименование услуг: Оказание услуг по благоустройству прилегающей территории объекта государственной казны Российской Федерации с целью ограничения доступа третьих лиц.

Цель оказания услуг: государственные нужды.

1. Место оказания услуг: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 94 в границах земельного участка с кадастровым номером 22:63:020616:11.

2. Объем услуг, единицы измерения: 1 усл ед.

3. Требования к оказываемым услугам:

Исполнитель оказывает услуги по благоустройству прилегающей территории, в том числе:

1.Работы по ремонту ограждения:

- ремонт поврежденных элементов временного защитного ограждения, выполненного из профлиста, высотой до 2х м - 6 шт;

- замена отсутствующих и поврежденных элементов защитного ограждения, выполненного из профлиста высотой до 2х м -  4 шт;

восстановление отсутствующего металлического штакетника капитального ограждения высотой до 2,5 м – 1 шт;

восстановление отсутствующей калитки защитного сооружения (размеры калитки: ширина 1,4 м, высота 2,0 м);

2. Работы по заколачиванию дверных и оконных проемов на первом этаже здания с кадастровым номером 22:63:020616:1570:

с лицевого фасада и левого торца здания глухая заделка профлистом оконных проемов в количестве 14 штук (размеры проемов: ширина 1,3 м, высота 2,0 м);

с дворового (заднего) фасада глухая заделка оконных проемов в количестве 4 штук (размеры проемов: ширина 1,0 м, высота 2,0 м);

глухая заделка основного входного проема OSB-плитой (размер проема: ширина 1,5 м, высота 3,4 м);

заколачивание по периметру гвоздями деревянной двери с торца здания;

глухая заделка дверного проема с дворового (заднего) фасада деревянными досками размер проема: ширина 1,0 м, высота 2,0 м);

3. Работы по уборке территории:

уборка мусора на земельном участке с кадастровым номером 22:63:020616:11 в границах защитного ограждения.

Материалы, используемые для работ, приобретаются Исполнителем самостоятельно.

Все услуги оказываются в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами, государственными стандартами, регулирующими правила и порядок оказания подобного рода услуг.

Качество и результат оказания услуг соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услугам такого рода, Исполнитель должен оказывать услуги, соблюдая эти обязательные требования.

Безопасность оказываемых услуг соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

При оказании услуг на объекте, Исполнителем обеспечены безопасность жизни, здоровья граждан, сохранность имущества и санитарно-гигиенические требования.

Исполнитель:

1) предоставляет Заказчику всю необходимую информацию без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего;

2) оказывает услуги своим оборудованием, инструментами, силами и средствами;

3) обеспечивает при оказании услуг соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда и техники безопасности;

4) оказывает услуги своевременно в полном объеме, с надлежащим качеством в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта;

5) производит ежедневную уборку прилегающей территории и осуществляет периодически вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг. Освобождает территорию от остатков мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания оказания услуг;

6) для сдачи оказанных услуг предоставляет акт о приемке/УПД.

Исполнитель оказывает услуги в полном соответствии с действующими стандартами (ГОСТ, СНиП), утвержденными на данный вид услуг, техническими условиями, нормами и правилами оказания услуг.

4. Требования к гарантии качества услуги, к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий ее качества:

Гарантия качества оказанных услуг предоставляется Исполнителем на весь объем оказанных услуг в течение срока действия Контракта и в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта о приемки /УПД.

В течение гарантийного срока все недостатки по качеству оказанных услуг, возникшие по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления от Заказчика уведомления без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

5. Срок оказания услуг:

В течении 30 календарных дней с момента заключения контракта.