ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара, работы, услуги; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество (объем работы, услуги). Радиаторы центрального отопления; 25.21.10.000-00002; Товар; Штука; 6.

Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. Вид по конструктивному исполнению; Секционные и блочные из чугуна, алюминия, стали биметаллические. Материал; Биметалл. Теплоотдача; 1576; Вт. Тип установки; Напольная/Настенная. Длина радиатора; 632; мм. Межосевое расстояние; 500; мм. Количество секций; 8; шт. Тип подключения; Боковое. Расположение секция; Вертикальное. Диаметр резьбы; 1; Дюйм (25,4 мм). Рабочее давление; 2 МПа; Бар. Цвет; Белый. Глубина; 100; мм. Площадь обогрева; 15,7; м2. Вес нетто; 16; кг.

Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находившимся в эксплуатации.

Товар должен быть поставлен в упаковке, которая полностью соответствует упаковке изготовителя, без повреждений, следов загрязнения или воздействия влаги. На каждой упаковке должно быть текстовое обозначение потребительских свойств товара.

Вместе с товаром должны предоставляться документы, подтверждающие качество товара: копии сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии, паспортов производителя и другие документы.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 7 рабочих дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

На поставляемый товар Поставщик даёт гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке.

Главный инженер						А.Р. Павилонис