| № | Код позиции КТРУ/Код по ОКПД2 (при отсутствии кода позиции) | Наименование продукции, услуги по КТРУ/ Наименование (при отсутствии в КТРУ) | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.20.24.131-00000004 | Бинт марлевый, стерильный | Описание по КТРУ: изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики*: Бинт марлевый медицинский стерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств, соответствие техническим требованиям ГОСТ 1172-93; длина не менее 7,0 м, ширина не менее 14,0 см; белизна не менее 70%, плотность (36±10%) г/м². Остаточный срок годности медицинского изделия: не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. | шт | 15 |
|  | 17.12.14.142-00000002 | Бумага для регистрации электрокардиограмм | По КТРУ: Описание согласно КТРУ: Компонент, изготовленный из тонкого листа волокнистого материала, как правило, с предварительно напечатанными графиками и предназначенный для регистрации выходного сигнала электрокардиографа (ЭКГ), или другого устройства, в виде измеренных физиологических параметров, таких как электрокардиограмма (ЭКГ). Устройство одноразового использования. Дополнительные характеристики: Ширина ленты - не более 145 мм Длина ленты в рулоне - не более 30 м Внутренний диаметр втулки - не более 18 мм Цвет сетки - розовый Намотка – сетка внутрь Основа - термобумага Толщина бумаги - не менее 60 мкм Плотность бумаги - 55±10% гр/м2 Совместимость с электрокардиографом CardioMax FX-3010 Class I-CF INT-CF серийный номер 35155231 Made in Japan Остаточный срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев. | ШТ | 5 |
|  | 32.50.50.190-00000334 | Гель контактный, нестерильный | Описание по КТРУ: Нестерильное средство, разработанное для нанесения на неповрежденную поверхность кожи пациента для обеспечения связи между анализатором (например, ультразвуковым датчиком, оптической системой контроля уровня глюкозы) и пациентом, благодаря чему могут передаваться и приниматься сигналы (например, ультразвук, свет), проходящие через кожу во время обследования. Средство выпускается в форме нелипкого жидкообразного геля (или сухой смеси для приготовления геля путем разведения его водой), который может также позволять оператору плавно передвигать аналитическое устройство по коже пациента для обеспечения лучшего анализа обследуемого участка. Может использоваться как профессиональным медицинским работником, так и непрофессионалом. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: Сведения отсутствуют Дополнительные характеристики: Физические свойства Бесцветный, прозрачный. Не растекается по поверхности и не высыхает при проведении процедуры. Вязкость – средняя Вес, кг – не менее 5 Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику | ШТ | 2 |
|  | 32.50.50.190-00002664 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Описание по КТРУ: Лента или трубка, предназначенные для наложения на конечность пациента (руку или ногу) с целью пережатия артерий и регулирования кровотока. Используется, в основном, экстренными медицинскими службами для предотвращения кровопотери или при взятии проб крови. Как правило, оснащается стягивающим механизмом, например, замком Велкро или пряжкой-защёлкой, используемым для регулировки давления на конечность. Это изделие для многоразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: Длина (характеристика является обязательной для применения) ≥ 350 Миллиметр Застежка (характеристика не является обязательной для применения) Да Дополнительные характеристики: Ширина ленты не менее 2,5см Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику | ШТ | 5 |
|  | 32.50.13.110-00005042 | Игла для забора крови, стандартная | Описание по КТРУ: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, предназначенный для использования в качестве части набора для взятия крови непосредственно для получения образца крови у пациента. Изделие предназначено для присоединения к трубке и/или луер-коннектору для взятия крови для переноса образца крови в емкость. Может прилагаться уже подсоединенная игла для пробирки для сбора крови, однако, держатель для пробирки не прилагается. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: Сведения отсутствуют Дополнительные характеристики: Стерильные-Соответствие Двусторонние-Соответствие Индивидуально упакованы-Соответствие Размер-21 G сечение ½ толщина0,8 мм длина38мм Цветовая кодировка зеленая Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику | ШТ | 400 |
|  |  | Катетер для для введения лекарственных препаратов в периферические малые вены | Назначение Используется для введения лекарственных препаратов в периферические малые вены. Описание Катетер Бабочка для вливания в малые вены. Атравматичная трехгранная заточка иглы. Порт Луер с защитным колпачком для повторных вливаний. Надежная фиксация катетера при помощи пластиковых фланцев-крыльев. Цветовая кодировка калибра иглы. Игла обработана силиконом. Комплектация Инъекционная игла 23 G Фланцы-"крылышки" для крепления к коже Удлинительная линия Инъекционный порт луер с крышкой | шт | 200 |
|  |  | Катетер внутривенный | Материал: нержавеющая сталь; полипропилен Размер катетера: 24 G Диаметр иглы: 0,7мм Длина иглы: 19мм Вид катетера медицинского: периферический(венозный) внутривенный Поток вливания: 15 мл/мин | Шт | 5 |
|  | 20.20.14.000 | Дезинфицирующие салфетки для обработки датчиков УЗИ | Назначение для очистки и дезинфекции поверхностей оборудования, УЗИ-датчиков и предметов медицинского назначения Изготовлены из нетканого, не ворсистого материала, пропитанные дезинфицирующим составом-Соответствие для однократного применения -Соответствие упаковка салфеток содержит пропиточный состав, г не менее 137,5 Пропиточный состав: жидкость, содержащая в качестве действующих веществ смесь четвертично аммониевых соединений -Соответствие дидцелдиметиламмония хлорид, % не менее 0,25 алкилбензилдиметиламмония хлорид, % не менее 0,25 алкилэтилбензилдиметиламмония хлорид, % не менее 0,25 рН пропиточного раствора не менее 6,0 содержание ЧАС не менее 0,5% спирт не содержит Средство обладает антимикробной активностью в отношении: микобатерий туберкулеза, возбудителей ВБИ, грамотрицательных бактерий, грамположительных бактерий, кишечных инфекций, аденовирусов, атипичной пневмонии, ВИЧ, герпеса, гриппа, парагриппа, парентеральных гепатитов, полиомиелита, возбудителей ОРВИ, птичьего гриппа H5N1, ротавирусов, свиного гриппа H1N1, энтеральных гепатитов, энтеровирусов, патогенных грибов рода Кандида,Трихофитон - Соответствие салфетки не рвутся и не сбиваются в комок при использовании-Соответствие не оставляют следов на обрабатываемых поверхностях-Соответствие Упаковка: полимерная емкость, (снабженная открывающейся крышкой с отверстием, для извлечения одной салфетки)- Соответствие Количество в упаковке, лист 60 Размеры салфетки, мм Ширина, мм не менее 140 Длина, мм не более 200. | упак | 10 |
|  | 21.20.24.110-00000006 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования. Материал основы изделия, фиксирующей части-100% хлопчатобумажная ткань- Для обеспечения повышенной прочности и воздухообмена. Способ нанесения клеевого слоя на фиксирующую часть- Прерывистый- Для обеспечение повышенной воздухопроницаемости, предотвращения мацерации. Состав клеевого слоя- Гипоаллергенные синтетические связующие- Для предотвращения аллергических реакций. Состав атравматичного слоя- Проницаемая микросетка- Для предотвращения прилипания впитывающей прокладки и травмирования раны. Состав защитного слоя- Антиадгезионная бумага с двойным отворотом- Для удобства наложения в перчатках и сохранности клеевого слоя. Индивидуальная упаковка- Наличие- Для сохранности изделия в течение всего срока годности Длина лейкопластыря Не менее 7,2 и не более 7,3 Сантиметр- Для применения в наиболее часто встречающихся ситуациях Ширина лейкопластыря- Не менее 1,9 и не более 2,1сантиметр- Для применения в наиболее часто встречающихся ситуациях Плотность тканевого полотна основы- Не менее 50- Для предотвращения сворачиваемости лейкопластыря при применении, для обеспечения применения на любых участках тела. |  | 600 |
|  | 32.50.13.190 | Переходник-держатель иглы пластиковый | Держатель стандартный для вакуумных пробирок с резьбой для двусторонних игл. Нестерильный. Изготовлен из прозрачного бесцветного пластика. Изделие многократного использования. Должен выдерживать воздействие дезинфицирующих веществ. Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптерами, катетерами-бабочками. Оснащен центральной резьбой для фиксации иглы при проведении процедуры, при введении и выборе направления. Высота: 48 мм Диаметр Ø: 20 мм Остаточный срок годности медицинского изделия: не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. | ШТ | 200 |
|  | 32.50.50.000-00001482 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования. Высота - 75 мм. Диаметр - 13 мм. Количество в упаковаке - ≤100. Материал пробирки - пластик. Объем - 4 Кубический сантиметр;^миллилитр. Дополнительные характеристики: Крышка из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710). Пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать пробирку без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками. Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения; знак CE, номера лота и срок годности. На этикетке имеются поля для записи данных пациента, даты анализа и двойной, отрывной, цифровой код в количестве 2-х штук. Область применения: биохимические, серологические, бактериологические исследования, определение группы крови.Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | ШТ | 200 |
|  | 32.50.50.000-00002377 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. Высота - 75 мм. Диаметр - 13 мм. Количество в упаковке - ≤100. Концентрация цитрата Na - 3.8 процент. Материал пробирки - пластик. Объем - 4.5 Кубический сантиметр;^миллилитр. Дополнительные характеристики: Крышка из пластика голубого цвета (в соответствии с ISO 6710). Пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать пробирку без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками. Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения; знак CE, номера лота и срок годности. На этикетке имеются поля для записи данных пациента, даты анализа и двойной, отрывной, цифровой код в количестве 2-х штук. Область применения: исследования системы гемостаза. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | ШТ | 100 |
|  | 32.50.50.000-00001120 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД с К3ЭДТА- | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования. Объем: миллилитр -4,0; Диаметр: миллиметр - 13; Высота: миллиметр - 75; Материал пробирки - пластик; Количество в упаковке: ≤100. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | шт | 100 |
|  | 32.50.50.190-00000992 | Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, нестерильная | Описание по КТРУ: Нестерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия участка тела пациента во время хирургической процедуры с целью изоляции конкретной анатомической зоны (например, места хирургического надреза) от потенциального загрязнения (например, микробами, веществами). Изделие может также использоваться для защиты пациента от жара/пламени во время хирургической процедуры, однако, оно не содержит специальных материалов, устойчивых к лазерному излучению или способных отражать тепло. Это изделие для одноразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: Сведения отсутствуют Дополнительные характеристики: Размер: 200*80 см +/- 10% Материал из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала Плотность материала не менее 25 г/м2 Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику | ШТ | 2000 |
|  | 32.50.50.190-00000992 | Простыня одноразовая непромокаемая из полиэтилена | Нестерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия участка тела пациента во время процедуры обертывания. Дополнительные характеристики: одноразовая, непромокаемая; не менее 20 шт.в упаковке. Размер: 200*160 см +/- 10% Плотность: 10г/кВ.м Материал: полиэтилен | Уп. | 2 |
|  |  | Одноразовая салфетка для силиконовой подушки | Одноразовая салфетка для массажного стола, силиконовой подушки с отверстием для лица. Предназначены для индивидуального использования. Плотность салфеток не менее 15гр/м. Диаметр салфетки не менее 29 см. Количество в упаковке 100шт. | уп | 8 |
|  | 21.20.24.160-00000001 | Салфетка для дезинфекции медицинских изделий | Описание по КТРУ: Предварительно обработанный материал, предназначенный для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности. Материал пропитан раствором, который включает дезинфицирующее вещество или вещество-прекурсор, которое образует дезинфицирующий агент при активации (например, специальным раствором); также может включать чистящее средство для очищения поверхностей. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: Сведения отсутствуют Дополнительные характеристики: Стерильные Соответствие Размер не менее 60х100 мм. Назначение: Для подготовки операционного поля и мест проколов; обработки кожи до и после постановки инъекций, заборов крови; обработки инструментов и различных поверхностей. Изготовлены из нетканого материала. Соответствие Пропитаны раствором (70±10) % этилoвого cпиpта не более 1 г. Соответствие Обладают выраженным противомикробным и антибактериальным и антисептическим эффектом. Не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических, местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв. Соответствие Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику | ШТ | 1200 |
|  | 21.20.24.160-00000001 | Салфетка для дезинфекции медицинских изделий | Описание по КТРУ: Предварительно обработанный материал, предназначенный для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности. Материал пропитан раствором, который включает дезинфицирующее вещество или вещество-прекурсор, которое образует дезинфицирующий агент при активации (например, специальным раствором); также может включать чистящее средство для очищения поверхностей. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: Сведения отсутствуют Дополнительные характеристики: Стерильные Соответствие Размер не менее 135х185 мм. Назначение: Для подготовки операционного поля и мест проколов; обработки кожи до и после постановки инъекций, заборов крови; обработки инструментов и различных поверхностей. Изготовлены из нетканого материала. Соответствие Пропитаны раствором (70±10) % этилoвого cпиpта не более 1 г. Соответствие Обладают выраженным противомикробным и антибактериальным и антисептическим эффектом. Не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических, местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв. Соответствие Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику | шт | 1000 |
|  | 21.20.24.160-00000001 | Салфетка для дезинфекции медицинских изделий | Описание по КТРУ: Предварительно обработанный материал, предназначенный для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности. Материал пропитан раствором, который включает дезинфицирующее вещество или вещество-прекурсор, которое образует дезинфицирующий агент при активации (например, специальным раствором); также может включать чистящее средство для очищения поверхностей. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: Сведения отсутствуют Дополнительные характеристики: Стерильные Соответствие Размер не менее 125х110 мм. Назначение: Для подготовки операционного поля и мест проколов; обработки кожи до и после постановки инъекций, заборов крови; обработки инструментов и различных поверхностей. Изготовлены из нетканого материала. Соответствие Пропитаны раствором (70±10) % этилoвого cпиpта не более 1 г. Соответствие Обладают выраженным противомикробным и антибактериальным и антисептическим эффектом. Не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических, местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв. Соответствие Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику | шт | 1000 |
|  | 32.50.50.190-00000163 | Салфетка медицинская сухая | Описание по КТРУ Сухая ткань, которая может использоваться в нестерильном виде для обтирания или высушивания кожи пациентов (неповрежденной кожи, изделие не используется для обработки ран) и очищения медицинских изделий/оборудования (например, эндоскопов, ультразвуковых систем) или других предметов (например, в случае разлития жидкости); может использоваться вместе с дезинфицирующими/очищающими растворами; некоторые модели можно стерилизовать для использования в стерильных условиях (например, в пределах операционной). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики (указываются в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона 44-ФЗ): Салфетки сухие из белого нетканого материала с высокой прочностью в виде перфорированной ленты свернутые в рулон. Соответствие Плотность нетканого полотна не менее 40 г/м2 Размер рулона (должен помещаться в имеющиеся у Заказчика ведра) 130мм×360мм (±10 мм). Герметичная упаковка. Соответствие Могут применяться как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном состоянии после их пропитки растворами дезинфицирующих средств. Соответствие Совместимы с любыми дезинфицирующими средствами. Соответствие Область применения салфеток: Для очистки и дезинфекции (при условии обработки салфеток дезинфицирующим средством) различных поверхностей в соответствии с режимами применения дезинфицирующего средства. Предназначены для уборки и дезинфекции поверхностей, объектов, оборудования, ИМН и др. в ЛПУ любого профиля. Количество перфорированных салфеток в рулоне не менее 160 и не более 180 салфеток Вес рулона не менее 300 г. Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: Не менее 12 месяцев | ШТ | 30 |
|  |  | Салфетки | Описание по КТРУ Сухая ткань, которая может использоваться в нестерильном виде для обтирания или высушивания кожи пациентов (неповрежденной кожи, изделие не используется для обработки ран) и очищения медицинских изделий/оборудования (например, эндоскопов, ультразвуковых систем) или других предметов (например, в случае разлития жидкости); может использоваться вместе с дезинфицирующими/очищающими растворами; некоторые модели можно стерилизовать для использования в стерильных условиях (например, в пределах операционной). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики (указываются в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона 44-ФЗ): Салфетки сухие из белого нетканого материала с высокой прочностью в виде перфорированной ленты свернутые в рулон. Соответствие Плотность нетканого полотна не менее 60 г/м2 Размер рулона (должен помещаться в имеющиеся у Заказчика ведра) 40мм×40мм (±10 мм). Герметичная упаковка. Соответствие Могут применяться как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном состоянии после их пропитки растворами дезинфицирующих средств. Материал: спанлейс Размер 40*40 Плотность: 60 гр/м2 Количество: 100 шт/уп. Текстура: пчелиные соты | шт | 400 |
|  | 17.12.14.142 | Термобумага для принтера УЗИ | Описание по КТРУ Отсутствует Характеристики по КТРУ: Отсутствуют Дополнительные характеристики: Назначение - для медицинских регистрирующих приборов UP- 1100 HD/Sony K 65 HM Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулоне - термобумага высокого качества для печати черно-белых отпечатков высокого разрешения тип TYPE I (High Quality). Матовая, не диаграммная термобумага высокого качества для видеопринтера, обеспечивающая максимальный уровень качества при термопечати с высоким разрешением и длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов печатающей термоголовки, ширина рулона 110 мм; общая длина рулона не менее 20 метров (не менее 215 стандартных отпечатков). Упаковка: каждый ролик должен быть индивидуально упакован в светонепроницаемую пленку, сверхпрочная упаковка должна обеспечивать отсутствие бумажной пыли на поверхности рулона. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки и на момент поставки, сертификата (декларации) о соответствии на момент поставки. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | ШТ | 10 |
|  | 22.19.71.110 | Чехол защитный для инвазивного датчика ультразвуковой визуализации, стандартный, нестерильный | Презерватив для УЗИ должен быть специально предназначен для ректовагинального датчика аппарата ультразвукового исследования и должен иметь ряд отличий от обычного презерватива. Женские презервативы должны быть изготовлены из натурального прозрачного латекса, с гладкой поверхностью. Презервативы должны быть без накопителя для более плотного облегания датчика аппарата. Презервативы должны быть без смазки, так как для аппаратов УЗИ используется специальная проводящая смазка (гель), которая совместима с латексными изделиями. Размер должен быть презерватива: Длина не менее 190 мм. Диаметр не менее 28 мм. Толщина стенки должна быть от 0,045 до 0,085 мм. Презервативы для УЗИ для ректовагинального датчика аппарата ультразвукового исследования (УЗИ) должны быть рекомендованы для использования врачами со всеми видами ректовагинальных датчиков аппарата ультразвукового исследования. Упаковка должна быть индивидуальная по 1 шт. Групповая упаковка (блок) должна содержать не более 100 штук для ректовагинального датчика аппарата УЗИ. Срок годности не должен быть менее 5 лет. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки и на момент поставки, сертификата (декларации) о соответствии на момент поставки. | шт | 200 |
|  | 32.50.50.190-00000337 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (пакет из крафт-бумаги самозапечатывающийся 100х200) | Описание по КТРУ: Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Характеристики товара, работы, услуги: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики: Назначение: для паровой стерилизации при температурах в диапазоне 132-134 °С, воздушной стерилизации при температурах в диапазоне 160-180 °С. Индикатор на лицевой стороне: химический, первого класса для двух видов стерилизации – паровой, воздушной. Вид: пакет самозапечатывающийся. На клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя, защищенная антиадгезивной бумажной полоской, предотвращающей высыхание клея. Материал: крафт-бумага, цветовая индикация от бурого до коричневого, влагопрочная, плотностью не менее 90 гр/м ². Размер: ширина 100 мм х длина 200 мм. Допустимое отклонение: +/ - 10% к указанным измерениям. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации: не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки товара Заказчику: не менее 12 месяцев. | Упак. | 3 |
|  | 32.50.50.190-00000337 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (пакет из крафт-бумаги самозапечатывающийся 250х320) | Описание по КТРУ: Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Характеристики товара, работы, услуги: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики: Назначение: для паровой стерилизации при температурах в диапазоне 132-134 °С, воздушной стерилизации при температурах в диапазоне 160-180 °С. Индикатор на лицевой стороне: химический, первого класса для двух видов стерилизации – паровой, воздушной. Вид: пакет самозапечатывающийся. На клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя, защищенная антиадгезивной бумажной полоской, предотвращающей высыхание клея. Материал: крафт-бумага, цветовая индикация от бурого до коричневого, влагопрочная, плотностью не менее 90 гр/м ². Размер: ширина 200 мм х длина 330 мм. Допустимое отклонение: +/ - 10% к указанным измерениям. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации: не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки товара Заказчику: не менее 12 месяцев. | Упак. | 4 |
|  | 32.50.50.190-00000337 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования (пакет пленка+ бумага самозапечатывающийся 90х150) | Описание по КТРУ: Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Характеристики товара, работы, услуги: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики: Назначение: для паровой стерилизации при температурах в диапазоне 132-134 °С, воздушной стерилизации при температурах в диапазоне 160-180 °С. Индикаторы на лицевой стороне: не менее 3 штук, цветные с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации, химические, для двух видов стерилизации – паровой, воздушной. Расположены под пленкой в углу изделия во избежание попадания чернил внутрь упаковки. Вид: пакет самозапечатывающийся. На внутренней поверхности выступающей бумажной части с открытой стороны пакета нанесен слой термостойкого клея, закрытый защитной бумажной полоской, предупреждающей высыхание клея. Материал: прозрачная окрашенная многослойная полимерная (полиэстер/полипропилен) пленка (прозрачная сторона) и специальная водоотталкивающая медицинская бумага (непрозрачная сторона) соединены бесцветным термошвом. Плотность бумажной основы – не ниже 60г/м². Количество слоев пленки – не менее 5. Наличие маркировок на бумажной лицевой стороне (в зоне термошва): маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия для правильного использования. Упаковка вскрывается без использования ножниц: наличие вырезов, облегчающих вскрытие и извлечение медицинских изделий. Размер: ширина 60 мм х длина 140 мм. Допустимое отклонение: +/ - 10% к указанным измерениям. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации: не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки товара Заказчику: не менее 12 месяцев. | Упак. | 3 |
|  | 14.12.30.190-00000061 | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Обычно изготавливается из армированной бумаги или нетканых материалов. Изделие одноразового использования. Диаметр по резинке > 50 и ≤ 58 Сантиметр. Исполнение Со стягивающей резинкой. Количество штук в упаковке ≥ 25 Штука. Дополнительные характеристики: Шапочка-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной не более 4 мм, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. В сложенном виде шапочка-берет представляет собой полоску, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала Спанбонд с поверхностной плотностью не менее 18 г/м2. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. Остаточный срок годности на момент поставки изделия составляет не менее 12 месяцев. | УПАК | 10 |
|  | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Описание по КТРУ: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики*: Градуированный объем шприца 10 Кубический сантиметр;^миллилитр Игла в комплекте Одна и более Коннектор Луер Слип Тип шприца 3-х компонентный Размер иглы 21 G 1 1/2 (0,8*38). Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев. | ШТ | 300 |
|  | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Описание по КТРУ: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики*: Градуированный объем шприца 20 Кубический сантиметр;^миллилитр Игла в комплекте Одна и более Коннектор Луер Слип Тип шприца 3-х компонентный Размер иглы 21G 1 1/2 (0,8*38). Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев. | ШТ | 120 |
|  | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Описание по КТРУ: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики*: Градуированный объем шприца 5 Кубический сантиметр;^миллилитр Игла в комплекте Одна и более Коннектор Луер Слип Тип шприца 3-х компонентный Размер иглы 22G 1 1/2 (0,7*38). Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев. | ШТ | 300 |
|  | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Описание по КТРУ: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики*: Градуированный объем шприца 2 Кубический сантиметр;^миллилитр Игла в комплекте Одна и более Коннектор Луер Слип Тип шприца 3-х компонентный Размер иглы 22G 1 1/4 (0,7*32) или 23G 1 1/4 (0,6*30). Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев. | ШТ | 300 |
|  | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Описание по КТРУ: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ: сведения отсутствуют. Дополнительные характеристики*: Градуированный объем шприца 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Игла в комплекте Одна и более Коннектор Луер Слип Тип шприца 3-х компонентный Размер иглы 27G 1 1/2(0,4*12,5) Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев. | шт | 300 |
|  | 32.50.13.190-00007157 | Щетка цитологическая цервикальная | Описание согласно КТРУ: Устройство с выступами, наподобие щетинок, предназначенное для получения эндо- и/или экзиоцервикса с целью выявления патологии шейки матки. Оно вводится во влагалище, и головка щетки поворачивается, плотно соприкасаясь с исследуемой областью, до тех пор, пока она не соберет образец из крови и слизи. Отдельные модификации могут также иметь небольшие щетинки на центральной выступающей части, которая одновременно входит в цервикальный канал. Полученный образец закрепляют в фиксирующем растворе или переносят на предметное стекло для проведения теста по Папаниколау (ПАП). Это изделие одноразового использования. Характеристики товара, работы, услуги: Сведения отсутствуют Дополнительные характеристики: Эластичные полимерные щетинки трапециевидной формы позволяют брать клетки эктоцервикса, Т-зоны и эндоцервикса одновременно, бережно и аккуратно. Клетки в мазке диагностируются с высокой точностью. Длина не более 207 мм, рабочая часть не более 28 мм. Стерильный, одноразовый. Тип D | ШТ | 200 |
|  | 32.50.13.190-00007473 | Ручка-скарификатор автоматическая, одноразового использования | Стерильный ручной автоматический инструмент, предназначенный для осуществления контролируемого прокола/надреза кожи с целью взятия образца капиллярной крови, как правило, из кончика пальца или мочки уха, медицинским работником (например, для взятия крови у новорожденного) или пациентом (например, страдающим диабетом). Инструмент оснащен предварительно установленным наконечником-ланцетом и управляемым вручную механизмом (например, приводимым в действие пружиной), который позволяет наконечнику осуществлять прокол до заданной глубины, в результате чего кровь выступает наружу в месте прокола. Это изделие для одноразового использования. Механический автоматический ланцет для взятия капиллярной крови из подушечки пальца, пятки или мочки уха. После прокола игла ланцета автоматически убирается обратно в пластиковый корпус для обеспечения безопасности, что исключает его повторное применение. Размер иглы 28 G, глубина прокола не более 1,8 мм. Сила кровотока – средняя. Одноразовый, стерильный. | шт | 200 |
|  | 21.20.24.150-00000059 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Не пропитанное лекарственными средствами стерильное изделие в форме лоскута или тампона, сделанное из тканого материала (например, хлопка, целлюлозы) и разработанное, в первую очередь, для впитывания жидкостей в медицинских целях; изделие не содержит вазелин. Как правило, используется для очищения, покрытия или обертывания ран или царапин и впитывания их экссудатов, абсорбирования экссудатов с поверхности тела или для местного нанесения медикаментов. Это изделие для одноразового использования. Характеристики согласно КТРУ: Вид изделия: Сетон Количество сложений не менее 12 и не более 14 Ширина: ≥ 5 и ≤ 7 Технические характеристики: Стерильный марлевый сетон с подвернутым краем должен характеризоваться высокой впитывающей способностью благодаря большой поверхности хлопчатобумажной марли, из которой они сложены. Применение: осушение ран от крови и выделений, впитывание биологических жидкостей во время операций. Размер не менее 5см х 5см; Указанные требования обусловлены технологией лечения и применения марлевых салфеток и позволяет оптимизировать расходы салфеток на одного пациента | шт | 30 |
|  | 32.50.13.190 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | Состав набора: Зеркало по Куско S Перчатки смотровые одноразовые Салфетка Шпатель гинекологический Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику. | шт | 100 |
|  | 32.50.13.190 | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | Состав набора: Зеркало по Куско L Перчатки смотровые одноразовые Салфетка Шпатель гинекологический Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику. | шт | 60 |
|  | 32.50.13.190-00007459 | Шпатель для языка, смотровой | "Ручное изделие, используемое для оттеснения языка с целью обеспечения возможности осмотра окружающих его органов/тканей. Как правило, это плоское изделие с двумя закругленными рабочими концами, изготавливаемое из дерева или пластиковых материалов; может иметь аромат/вкус, что позволяет сделать процедуру менее неприятной. Изделие может использоваться в лечебных учреждениях, кабинетах врача или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования." Дополнительные характеристики Длина не менее 145мм и не более 155мм ширина не менее 17мм и не более 19мм толщина не менее 1,6мм и не более 1,85мм | шт | 200 |
|  | 26.60.12.140 | Электроды для электрокардиографии одноразового использования | Назначение: Взрослый. Возможность приклеивания: Наличие. Клеевая основа: Гипоаллергенная клеевая основа. Покрытие токопроводящего сенсора: Ag/AgCl. Диаметр электрода.: Равно 50 мм. Коннектор: Кнопочный тип. Материал: Вспененный полиуретан. Электропроводящий слой: Твёрдый гель. Применение: Для холтеровского мониторирования. | шт | 150 |

| № | № п/п | Наименование товара по КТРУ/Наименование показателя | Соответствие описанию КТРУ, обоснование включения в описание | Значение показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Описание по КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара | 800 |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  | 2 | Длина | для фиксации на предплечье | Не менее 260 мм |  |  |
|  | 3 | Одинарная толщина (в области пальцев) | для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. | не менее 0,08 мм |  |  |
|  | 4 | Манжета | для фиксации на предплечье | с валиком |  |  |
|  | 5 | Обработка поверхности | для надёжного удерживания объектов манипуляций | текстурный рисунок в области пальцев |  |  |
|  | 6 | AQL готовой продукции | для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска заражения. | не более 1,5 |  |  |
|  | 7 | Укладка перчаток в диспенсере | Для профилактики контактного пути распространения инфекции за счет исключения контакта рук с другими перчатками и упаковкой. | Укладка перчаток обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед (Z-укладка) |  |  |
|  |  | Размер |  | S |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: |  | Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику |  |  |
| 2 | 1 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Описание по КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара | 2000 |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  | 2 | Длина | для фиксации на предплечье | Не менее 260 мм |  |  |
|  | 3 | Одинарная толщина (в области пальцев) | для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. | не менее 0,08 мм |  |  |
|  | 4 | Манжета | для фиксации на предплечье | с валиком |  |  |
|  | 5 | Обработка поверхности | для надёжного удерживания объектов манипуляций | текстурный рисунок в области пальцев |  |  |
|  | 6 | AQL готовой продукции | для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска заражения. | не более 1,5 |  |  |
|  | 7 | Укладка перчаток в диспенсере | Для профилактики контактного пути распространения инфекции за счет исключения контакта рук с другими перчатками и упаковкой. | Укладка перчаток обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед (Z-укладка) |  |  |
|  |  | Размер |  | M |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности медицинского изделия на момент поставки: |  | Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику |  |  |