Приложение №1 к Контракту

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту трубы ГВС в здании ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д.1

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Оказание услуг, технологии и методы их производства должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями (ТУ), санитарными нормами и правилами (СанПиН), определяющими нормы и правила ремонтных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

При выполнении работ (далее – Услуги, Работы) по ремонту должны соблюдаться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 (с изменениями на 21.05.2021г.).

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами и за счет Исполнителя.

Исполнитель соблюдает правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

2.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Выполнение Работ по ремонту выполняются в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса с временной приостановкой работы системы ГВС и отопления, согласованной с Заказчиком.

Исполнитель обеспечивает присутствие своего представителя в месте оказания Услуг в течение всего срока выполнения Работ, полномочия которого должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью (приказом), передаваемой Заказчику не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Контракта.

В соответствие с  правилами пропускного и внутриобъектного режима Заказчика,  в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Контракта Исполнитель согласовывает с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при выполнения Услуг с указанием их полномочий, а также передать Заказчику копии паспортов, разрешений на работу и других сопутствующих документов персонала, задействованного при производстве Работ, сведения о государственных регистрационных номерах автомашин, привлекаемых Исполнителем для выполнения Услуг.

Исполнитель проводит инструктаж персонала, задействованного при выполнении Услуг по ремонту, и обеспечивает соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, экологических и санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.

Исполнитель назначает из числа своих работников лицо, ответственное за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности в месте оказания Услуг, предоставив Заказчику до начала выполнения Работ заверенную копию соответствующего приказа Исполнителя.

Исполнитель обязуется устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения Услуг по ремонту, при приёмке оказанных Услуг и/или в гарантийный период, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований настоящего Технического задания за свой счёт, своими средствами и в сроки, установленные Заказчиком.

Исполнитель обязуется оказывать Услуги только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

Исполнитель обязан соблюдать технологию и последовательность оказываемых Услуг согласно СНиП, СаНПин и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

Техническое решение, подбор оборудования, схема размещения оборудования и инженерных сетей подлежит согласованию с Заказчиком до начала выполнения Услуг по ремонту.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

Исполнитель при выполнении Услуг обязан обеспечить на объекте безопасные условия труда и выполнение требований охраны труда, а также обеспечить соответствие результатов Работ с требованиями правил безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям качества и  прочим требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством РФ.

Весь персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой.

К выполнению Услуг должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Исполнитель обязан дополнительно соблюдать требования к безопасности выполняемых Работ и результатов работ.

- ОБЪЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| п/п | Наименование | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение теплоносителя в камере ПАО «МОЭК» | 1 | усл. ед. |
| 2 | Аренда техники для земляных работ | 2 | смена |
| 3 | Подрезка асфальтного покрытия с разбором бордюра | 4 | м2 |
| 4 | Раскопка и обратная засыпка с тромбовкой | 6 | м3 |
| 5 | Вскрытие и обратный монтаж защитного короба с материалом | 1 | м2 |
| 6 | Восстановление асфальтного покрытия и бордюрного камня с материалами | 4 | м2 |
| 7 | Сварочные работы | 1 | усл. ед. |
| 8 | Гидравлические испытания трубопровода | 1 | усл. ед. |
| 9 | Подготовка исполнительной документации, оформление документов, вызов инспектора, сдача работ в ПАО «МОЭК» | 1 | усл. ед. |
| 10 | Труба сталь ВГП обыкновенная оц Ду 100 (Дн 60,0х3,5) ГОСТ 3262-75 ТМК | 2 | м |
| 11 | Труба сталь ВГП обыкновенная оц Ду 80 (Дн 60,0х3,5) ГОСТ 3262-75 ТМК | 2 | м |

- СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания Услуг на объекте составляет 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Время работы: с 9-00 до 17-30 в рабочие дни.

- СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ

24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении оказания Услуг по ремонту оборудования и совместно с Заказчиком производят пусконаладочные работы с целью определения соответствия с требованиями настоящего Технического задания и установления корректной работы отремонтированных узлов.

Сдача-приемка результатов оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и оформляется актом выполненных работ.