Техническое задание

| № п/п | Наименование заказа (товара, работ, услуг) | Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)) |  | Количество товара (объем работ, услуг) |  | Еди-ница изме-рения | Цена за единицу товара (услуги, работы), рублей | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инструментального контроля технического состояния (далее - ИКТС) медицинского оборудования Университетской клиники им. Е.М. Бурцева в 2026 году | Наименование оборудования |  |  |  | Усл.ед. |  |  |
|  |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат для высокотоновой биорезонансной терапии Хай Топ 184 год выпуска 2009г., заводской номер №2171 (01394137) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Аппарат физиотерапевтический воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты четырехканальный «Амплипульс-8», год выпуска 2009г., заводской номер №1258(01394363) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим реверсным магнитным полем офтальмологический АМО-АТОС, год выпуска 2009г., заводской номер №1459, год выпуска 2012г., заводской номер 2024(01397244,01394299) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Пневмомассажер ПМ, год выпуска 2009г., заводской номер №2(01394604) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60- МедТеКо, год выпуска 2009г., заводской номер №605(01394287) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Аппарат магнито-инфракрасный лазерный терапевтический «Рикта-02/1», год выпуска 2004г., заводской номер №1675(01381362) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза автоматизированный ЭЛФОР-проф, год выпуска 2006г., заводской номер №1918, 3256,3253,3254(01392999,01393004,01393005, 01393003) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Аппараты для лечения диадинамическими токами ДТ 50-3 «Тонус-1», год выпуска 2006г., заводские номера №25990, №25977(01393001,01393002) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф, год выпуска 2007г., заводской номер №14(01393128) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Ингалятор «Дельфин – 1000», выпуска 2006г., заводские номера №1962(01393131) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Ингалятор «ВОЯЖ», выпуска 2006г., заводские номера 06F0133719(01393017) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» год выпуска 2009г., заводские номера №13612, (01394289) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный «АЛМАГ-01» год выпуска 2018г., заводские номера №64439,55771(б/н) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Аппарат «Боди Дрейн» год выпуска 2012г., заводской номер ВД1201911(01397477) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Аппарат «Хивамат 200 Эвидент» в стандартной комплектации год выпуска 2012г., заводской номер Н2Е7206711(01397494) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Аппарат для комбинированной терапии серии 400 год выпуска 2012г., заводской номер 2012-06 65447, 2012-05 65383(01397495) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Аппарат терапевтический ИК-лазерный полупроводниковый двухканальный с блокировкой режимов действия и комбинированным измерением мощности излучателя «Мустанг» год выпуска 2007г., заводской номер 2002TS1348(01393007) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Ванна гидромассажная Ocean De Luxe год выпуска 2012г.,заводской номер154/2012(01397274) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Ванна для подводного душ-массажа «Гольфстрим» ПДМ год выпуска 2012г., заводской номер 21012, 21011(01397262,01397263) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Облучатель У/Ф коротковолновый переносной БОП-1/27 год выпуска 2006г., заводской номер 1352(01393124) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Подъемник мобильный Senta для перемещения маломобильных пациентов с принадлежнос год выпуска 2012г.,заводской номер 2512L61586, 1912L61556(01397458,01397457) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг-02» год выпуска 2016г., заводской номер 15701(01384671) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Пневмомассажер ПМ, год выпуска 2016г., заводской номер №47(01384672) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Электростимулятор головного мозга транскраниальный ЭсГМТ «Медаптон МДМК-4» год выпуска 2012г.,заводской номер 528(01397483) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Аппарат для локальной криотерапии kryotur 600 с принадлежностями год выпуска 2012г.,заводской номер 05790(01397518) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг-03» (ДИАМАГ) год выпуска 2017г., заводской номер 09264(4101340004) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Пневмомассажер ПМ, год выпуска 2018г., заводской номер №32(4101240001) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Аппарат для электротерапии «vocaSTIM» с принадлежностями, год выпуска 2009, заводской номер VSM-0913610(01394399) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг+» год выпуска 2022г., заводской номер 95997,95998 (3101240608,3101240609) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ 1.02Ф- «МедТеКо» 952 год выпуска 2023г., заводской номер 171 (6101240296) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Аппарат АМО-АТОС-Э (с приставкой «Оголовье» и парным призматическим излучателем) год выпуска 2023г., заводской номер 801(6101240300) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | Излучатель магнитного поля Оголовье к аппарату АМО-АТОС год выпуска 2023г., б/номера (4101240037) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 33 | Аппарат магнитотерапии универсальный «МАГНИТ-Мед ТеКо» год выпуска 2023г., заводской номер 1808 (6101240304) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 34 | Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АмДГ-«Искра-4», исполнение 01 (в металлическом корпусе) год выпуска 2023г., заводской номер 026 (6101240301) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 35 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 год выпуска 2023г., заводской номер21024 (6101240302) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 36 | Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции «Орторент ФЭС» год выпуска 2023, заводской номер 144 (6101240307) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 37 | Пневмомассажер ПМ год выпуска 2023г., заводской номер 164, 165, 166 (4101240040, 4101240041, 4101240042) | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 38 | Аппарат для СМВ-терапии импульсный «СМВи-200-Мед ТеКо» год выпуска 2023г., заводской номер 815 (4101240039) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 39 | Аппарат низкочастотный физиотерапевтический «Амплипульс-5» год выпуска 2023, заводской номер 262 (6101240305) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 40 | Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и средней мощности излучения «МУСТАНГ-2000» год выпуска 2023, заводской номер2002QK2171+ (6101240299) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 41 | Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и средней мощности излучения "МУСТАНГ-2000", год выпуска 2024, заводской номер 20021RT2585+ (6101240324) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 42 | Аппарат ИК-магнитолазерный автономный портативный с контролем и регулировкой импульсной мощности матричного излучателя АИКМЛ-80/2,4-01 «МУРАВЕЙ» год выпуска 2023, заводской номер 202QF2037 (6101240298) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 43 | Аппарат электростатического массажа «ЭЛГОС» стационарный год выпуска 2023, заводской номер 551 (4101240036) |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | Аппарат электростатического массажа «ЭЛГОС» переносной год выпуска 2023, заводской номер 585 (4101240035) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 45 | Ингалятор компрессорный OMRON NE-C28 Plus (NE-C28P-RU) год выпуска 2023, заводской номер 20221204654UF, 20221204655UF (3101240679, 3101240680) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 46 | Аппарат ионотерапевтический дозирующий трехместный АИДт-01-«Аэромед» «АЭРОВИОН» год выпуска 2009, заводской номер 09003 (01394366) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 47 | Аппарат ионотерапевтический дозирующий трехместный АИДт-01-«Аэромед» «АЭРОВИОН» год выпуска 2010, заводской номер 09004 (01394367) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 48 | Аппарат ионотерапевтический дозирующий трехместный АИДт-01-«Аэромед» «АЭРОВИОН» год выпуска 2010, заводской номер 10072 (013994613) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 49 | Электростимулятор транскраниальный «Нейростим», год выпуска 2023, заводской номер 07470240 (6101240327) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | Электростимулятор транскраниальный «Нейростим», год выпуска 2025, заводской номер 07470296 (610124331) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 51 | Стимулятор магнитный «Нейро-МС/Д», год выпуска, заводской номер 8281 (6101240326) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Анализатор мочи Cliinitek Status, год выпуска 2005г., заводской номер №МА020321597(01390053) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Термошейкер иммуно-планшетный PST-60 НL, год выпуска 2005г., заводской номер №440504009(01390018) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Центрифуга медицинская лабораторная настольная Liston C 2202, год выпуска 2013г., заводской номер В0028-1113(1000318) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Анализатор HemoCue для определения в моче альбумина Albumin 201 в комплекте с адаптером, год выпуска 2014г., заводской номер 063141015(01397706) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Анализатор лазерный двухканальный агрегации тромбоцитов с определением среднего R- агрегатов АЛАТ2- «Биолан», год выпуска 2014., заводской номер ААС-779(01397731) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Центрифуга лабораторная ОПН-8, год выпуска 2009г., заводской номер №0049(01394406) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Автоматизированный гематологический анализатор АВХ PENTRA 60 – год выпуска 2010г. Заводской номер № 010Р609737(01396380) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Автоматический анализатор коагуляции крови СА 1500 год выпуска 2010г. Серийный номер №А7145(01396367) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Анализатор электролитов E – Lyte год выпуска 2009г. Заводской номер №AGO 905310(01394403) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Универсальный анализатор общего белка в моче «Белур-600» год выпуска 2010г. заводской номер №102572(01396485) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Биохимический автоматический анализатор СА-1800 с мембранной установкой для получения очищенной воды год выпуска 2010г. Заводской номер №7211-0198(01396370) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Термошейкер иммунопланшетный PST-60 НL 4, год выпуска 2010г., заводской номер №без номера(01396482) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Фотометр Мультискан FC год выпуска 2010г. Заводской номер №357-0179 с микропланшетным промыванием год выпуска 2010г. Заводской номер №888413Ф(01396486) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Анализатор иммуноферментный «Мультискан ЕХ» год выпуска 2001. Заводской номер №3550-30333(01372603) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Установка УЗО10-01 «МЭДЭЛ» год выпуска 2010г. заводской номер №00004(01396188) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Шкаф вытяжной лабораторный 1500*780*2300, год выпуска 2012г., б/номера(01697222) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Шкаф ламинарно-потоковый серии Biowizard год выпуска 2008г. заводской номер 022117(01393948) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Гемоглобинометр АГФ-03/540 «Минигем» с блоком питания год выпуска 2009г., заводской №308993(01394131) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование для стерилизации и дезинфекции |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Установка для обеззараживания медицинских отходов DGM M-150 год выпуска 2012г., без номера(01397401) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Камера дезинфекционная ВФЭ-1.5/1.0, год выпуска 2014, заводской номер 26(01397730) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН-150 год выпуска 2004г., заводской номер б/н (з/б) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Рециркулятор УФ-бактерицидный РБ-06-«Я-ФП» год выпуска 2009г. заводской номер б/н (01394142,01394143) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Рециркулятор УФ-бактерицидный РБ-06-«Я-ФП» передвижной, год выпуска 2006г. заводской номер 3003(01393309) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей «СПДС-100-Р», год выпуска 2020г. заводской номер 209301(6101340074) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Аквадистиллятор электрический АЭ-10МО, год выпуска 2009г., заводской номер №25(01394281) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Стерилизатор воздушный ГП-40-3год выпуска 2006г., заводской номер №020150(01393134) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование функциональной и ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Эргометр Corival (с измерителем АД) год выпуска 2013г., заводской номер 842(01397723) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Эргометр Corival (без измерителя АД) год выпуска 2013г., заводской номер 849, 855, 858(01397724,01397725,01397726) | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Портативная ультразвуковая диагностическая система SоnixTAВLET, год выпуска 2011г., заводской номер СХТАВ12-11080164(01396943) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Анализатор - монитор ультразвуковой доплеровский "Ангиодин ПК", год выпуска 2009г., заводской номер 1677(01394400) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ P5, год выпуска 2010г. Заводской номер б/н(01396506) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Аппарат стационарный цифровой ультразвуковой ALOKA Pro Sound, год выпуска 2009г. Заводской номер М01824(01394195) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10,год выпуска 2010 г. Заводской номер 31391(01396499) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Анализатор кровотока "ЛАКК-02", год выпуска 2009г., заводской номер №405(01394404) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Электрокардиограф SHILLER CARDIOVIT AT-104 PC ERGO-SPIRO, год выпуска 2015г., заводской № 040.11017(01397893) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Негатоскоп Х-view 1520 двухкамерный, год выпуска 2010г., без номера(01397001,01396389) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Негатоскоп X-View 1540 Dixion, год выпуска 2011г., без номера(01396790) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Негатоскоп НЦП -4, год выпуска 2007г., без номера(01393028) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Негатоскоп X-view 1520 двухкамерный год выпуска 2009г., без номера(01394296) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование для оказания неотложной помощи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких MONNAL T 50 TAEMA AIR LIQUIDE MEDICAL S год выпуска 2012г., заводской номер 121101013901(01397519) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких "Транспортный" OSIRIS TAEMA AIR LIQUIDE год выпуска 2012г., заводской номер Д02627(01397520) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Пульсоксиметр ЭЛОКС-01, год выпуска 2011г., заводской номер 1245(01396392) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave PAD (250) 952 год выпуска 2023г., заводской номер 73944101492 (6101240295) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование для лечебной физкультуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол для тракции, мобилизации и мануальной терапии "АНАТОМАТОР", год выпуска 2006г. заводской номер 15488(01694743) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Велотренажер Bremshey Cardio Comfort Pacer 2008,год выпуска 2009г. Заводской номер 8НВ00008Н(01394294) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Кардиотренажер SB SWEET, год выпуска 2002г. Заводской номер 4591032(01370059) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата THERA-Fit Pius, год выпуска 2011г. Заводской номер 5004-001-00-11045065(01396971) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Стол массажный электромеханический СМ-4,год выпуска 2008г. Заводской номер б/н(07190289) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Стол массажный электромеханический СМ-ТС-04,год выпуска 2009г. Заводской номер б/н(01394178,01394136) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Стол массажный электромеханический СМ-4 с фиксированной головкой, промежуточной ножной секциями, год выпуска 2009, б/н (01693748) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Стол массажный электромеханический СМ-4 с фиксированной головкой, промежуточной ножной секциями, год выпуска 2012, Заводской номер 18 (01697226) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Стабилизатор компьютерный с биологической обратной связью "Стабилан-01-2", год выпуска 2010г. Заводской номер б/н(01396386) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Комплекс реабилитационный для функциональной терапии верхних конечностей Armeo Sprind, год выпуска 2012 г., заводской номер А00293(01397340) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Пульсоксиметр переносной 8500 с принадлежностями, год выпуска 2012 г., заводской номер б/н(01397355,56,57) | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiome (Uhher Badi cycle), год выпуска 2012 г., заводской номер 1000058337(01397337) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiome (Basic cycle), год выпуска 2012 г., заводской номер 1000058641(01397339) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной системы Kardiome (Comfort cycle), год выпуска 2012 г., заводской номер 100058642(01397336) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной системы Kardiome(Treadmill), год выпуска 2012 г., заводской номер 1000058601(01397338) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной системы Kardiome (степпер)год выпуска 2012 г., заводской номер 1000060534(01397510) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной системы Kardiome (лыжник) год выпуска 2012 г., заводской номер 1000060542(01397511) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Тренажер медицинский терапевтический МОТОмед ViVA2, год выпуска 2012 г., заводской номер У27-VM2-000023(01397261) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetek Breva Ankle год выпуска 2012 г., заводской номер 315(01397342) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetek Maestra год выпуска 2012 г., заводской номер 873(01397343) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetek Spectra DC год выпуска 2012 г., заводской номер 19171(01397341) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetek Centura год выпуска 2012 г., заводской номер 5953(01397344) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата Balance Traine год выпуска 2012 г., заводской номер7033-000-01-12430165(01397484) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата THERA-live(RТ-200), год выпуска 2012 г., заводской номер 1270016 (01397287) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата THERA-live (RТ-300), год выпуска 2012 г., заводской номер 110405(01397288) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата THERA-Trainer год выпуска 2012 г., заводской номер А000-547-05-12184053(01397484) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Универсальный комплекс для функциональной оценки, диагностики и реабилитации опорно-двигательного аппарата "ПРИМУС" год выпуска 2012 г., заводской номер Р41АL43В(01397500) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Стресс-система на базе беговой дорожки год выпуска 2012 г., заводской номер 932900-20132049(01697875) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA»., Модель «Брусья-лестница» год выпуска 2023г., заводской номер 50 (6101240313) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент» модель «Орторент С++ (стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага)»год выпуска 2023г., заводской номер 0153 (6101240311) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-плечо» год выпуска 2023г., заводской номер 93 (6101240315) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-лучезапястный» год выпуска 2023г., заводской номер 99 (6101240314) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 33 | Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-кисть» » год выпуска 2023г., заводской номер 314 (6101240312) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 34 | Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов нижних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-голеностоп» год выпуска 2023г., заводской номер 109 (6101240309) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 35 | Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К, модель «Пассив-Актив» год выпуска 2023г., заводской номер 0350 (6101240310) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 36 | Велоэргометр медицинский «ОРТОРЕНТ ВЕЛО» год выпуска 2025г., заводской номер 76 (6101240330) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 37 | Аппарат роботизированный для активно-пассивной механотерапии нижних и верхних конечностей «ORMED-Moto» год выпуска 2023г., заводской номер 0631230178 (4101240063) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 38 | Комплекс аппаратно-программный роботизированный для восстановления двигательных функций верхних конечностей с использованием обратной связи и технологий виртуальной реальности «VIBRAINT RehUp», вариант I «VIBRAINT RehUp BCI» год выпуска 2023г., заводской номер 0017 (6101240308) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 39 | Комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата с биологической обратной связью "АНИКА”, год выпуска 2019, заводские номера 170, 206, 207, 208, (4101240031, 4101240030, 4101240033, 4101240032) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Комплекс аппаратно-программный для коррекции психосоматического состояния человека с помощью запрограммированных резонансно-акустических колебаний сигналов ЭКГ и/или ЭЭГ здорового человека Кап КПС - «Экран» год выпуска 2023, заводской номер 3060065 (6101240303) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования «НС-Психотест» год выпуска 2023, заводской номер 3961OG (4101240038) | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |