ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий (лезвия, зеркала, пинцеты) на 2026 год
1. Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:
Согласно приложению 1.
* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.
В позициях, где характеристики товара в соответствии с КТРУ отсутствуют, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ (то есть самостоятельно устанавливает требуемые характеристики закупаемого товара).

Общие требования к продукции:
Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.
Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. 
[bookmark: _GoBack]Срок поставки Товара с момента заключения Контракта до 24.07.2026 г. Поставка Товара производится после направления заявки Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления заявки. Срочная поставка в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента направления заявки Заказчиком. Поставщик не имеет права на поставку Товара без заявки Заказчика.
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
Основные условия:
Адрес поставки:  194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
Начало поставок – с момента заключения контракта. 
Начальная (максимальная) цена Контракта 169 830,00 рублей. 
Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные  расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика. 

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа),оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено. 
Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.

Предоставление РУ на этапе подачи заявок обязательно. Заявки без приложенного документа не допускаются (если на данный вид товара выдается РУ, в соответствии с законодательством РФ).
Код ОКПД 2/КТРУ: 
Бюджет: 
Ответственное лицо: зав. Аптечным складом Абрамова Анна Георгиевна  +7(911)940-67-82 доб. __  aptekaran@list.ru

ИКЗ 26 1 7802067651 780201001 0001 149 0000 244
Заключение контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»






















ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара
	НКМИ
	КТРУ / ОКПД 2
	Описание товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования, тип 1
	253740
	32.50.13.190-00007714
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильное сменное изделие, разработанное для установки в совместимую с ним ручку для функционирования в качестве режущей части скальпеля. Изделие изготавливается из специальной стали и используется в качестве хирургического инструмента для разрезания и иссечения тканей. Изделие может быть оснащено защитным механизмом (например, убираемой защитой из пластика). Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики: Лезвие из нержавеющей стали. Снижает риск ускоренной коррозии даже при длительном контакте с биологическими жидкостями, сохраняя остроту режущей кромки длительное время. Лезвие типоразмера №10. Предназначено для проведения относительно длинных прямолинейных глубоких разрезов кожи и мышц. Предназначено для проведения относительно длинных прямолинейных глубоких разрезов кожи и мышц
Твердость стали по Виккерсу, HV не менее 695 и не более 710. Показатель прочности и сопротивления лезвия к деформации при манипуляциях
Длина лезвия не менее 40 и не более 44 мм	
Ширина лезвия не менее 6,2 и не более 8,2 мм
Совместимо с рукояткой №3, тип крепления к ручке- салазочный паз. Стерилизовано гамма- излучением.	
Срок годности - 5 лет
	1000
	шт

	2
	Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования, тип 2
	253740
	32.50.13.190-00007714
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильное сменное изделие, разработанное для установки в совместимую с ним ручку для функционирования в качестве режущей части скальпеля. Изделие изготавливается из специальной стали и используется в качестве хирургического инструмента для разрезания и иссечения тканей. Изделие может быть оснащено защитным механизмом (например, убираемой защитой из пластика). Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Применяется для глубоких и узких разрезов кожи и мышечной ткани, подходит для осуществления надреза колющим движением. Размер лезвия №11. Остроконечное. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали высокого качества, Твердость стали по Виккерсу не менее 695 и не более 710 HV. Лезвие имеет двухстороннюю заточку. Острота (угол заточки и качество полировки) режущей кромки стабильна по всей длине. На дистальном конце лезвия имеется продольное фигурное посадочное гнездо, совместимое с многоразовыми рукоятками стандарта №3. Длина лезвия не менее 40,0 и не более 43,0 мм, ширина лезвия не менее 6,0 и не более 7,5 мм. Лезвие стерилизовано гамма- излучением, упаковано в индивидуальный блистер из фольги. Срок годности - 5 лет. Стерильное, одноразовое.
	2500
	шт

	3
	Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования, тип 3
	253740
	32.50.13.190-00007714
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильное сменное изделие, разработанное для установки в совместимую с ним ручку для функционирования в качестве режущей части скальпеля. Изделие изготавливается из специальной стали и используется в качестве хирургического инструмента для разрезания и иссечения тканей. Изделие может быть оснащено защитным механизмом (например, убираемой защитой из пластика). Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Лезвие из нержавеющей стали. Снижает риск ускоренной коррозии даже при длительном контакте с биологическими жидкостями, сохраняя остроту режущей кромки длительное время. Лезвие типоразмера №15. Предназначено для проведения относительно длинных прямолинейных глубоких разрезов кожи с возможностью проколов мягких тканей. Остроконечное, брюшистое. Предназначено для проведения относительно длинных прямолинейных глубоких разрезов кожи с возможностью проколов мягких тканей. Твердость стали по Виккерсу 	не менее 695 и не более 710 HV. Длина лезвия не менее 35,5 и не более 39,5 мм. Ширина лезвия не менее 4,5 и не более 6,5 мм. Совместимо с рукояткой №3, тип крепления к ручке- салазочный паз. Стерилизовано гамма- излучением. Для одноразового использования. Срок годности - 5 лет
	2500
	шт

	4
	Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования, тип 4
	253740
	32.50.13.190-00007714
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Стерильное сменное изделие, разработанное для установки в совместимую с ним ручку для функционирования в качестве режущей части скальпеля. Изделие изготавливается из специальной стали и используется в качестве хирургического инструмента для разрезания и иссечения тканей. Изделие может быть оснащено защитным механизмом (например, убираемой защитой из пластика). Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Лезвие из нержавеющей стали. Лезвие типоразмера №24. Полостное, остроконечное. Предназначено для осуществления длинных точных разрезов. Твердость стали по Виккерсу не менее 695 и не более 710 HV. Длина лезвия	не менее 52,2 и не более 56,2 мм. Ширина лезвия не менее 9,8 и не более 11,8 мм. Совместимо с рукояткой №4, тип крепления к ручке- салазочный паз. Стерилизовано гамма- излучением. Для одноразового использования. Срок годности - 5 лет
	1500
	шт

	5
	Зеркало вагинальное, одноразового использования, тип 1
	227960
	32.50.13.190-00007262
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Ручной инструмент, предназначенный для расширения влагалища после введения, как правило для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки и/или для проведения гинекологической процедуры. Он обычно состоит из двух длинных створок, один конец которых присоединяется к ручке; их вводят во влагалище в горизонтальном положении, а затем раскрывают под углом. Или он представляет собой приспособление из мягкого материала, накачиваемое после введения. Оно дает возможность осмотра и доступа через центральный канал. Оно обычно изготавливается из полностью пластмассовых материалов или имеет съемные створки, изготовленные из пластмассы. Это устройство для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Фиксатор: Наличие; 
Размер: S; 
Назначение: Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско.
Упаковка: Индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая вскрытие без использования ножниц;
	320
	шт

	6
	Зеркало вагинальное, одноразового использования, тип 2
	227960
	32.50.13.190-00007262
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Ручной инструмент, предназначенный для расширения влагалища после введения, как правило для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки и/или для проведения гинекологической процедуры. Он обычно состоит из двух длинных створок, один конец которых присоединяется к ручке; их вводят во влагалище в горизонтальном положении, а затем раскрывают под углом. Или он представляет собой приспособление из мягкого материала, накачиваемое после введения. Оно дает возможность осмотра и доступа через центральный канал. Оно обычно изготавливается из полностью пластмассовых материалов или имеет съемные створки, изготовленные из пластмассы. Это устройство для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Фиксатор: Наличие; 
Размер: M;
Назначение: Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско.
Упаковка: Индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая вскрытие без использования ножниц;
	690
	шт

	7
	Пинцет зажимной одноразовый
	-
	32.50.50.190
	Материал: Медицинский нетоксичный полистирол; 
Назначение: Для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов, во время лечебныхпроцедур, профилактических осмотров; 
Стерилизация: Оксид этилена; 
Длина: 20 Сантиметр; 
Масса пинцета: 40 Грамм;
	1500
	шт

	8
	Шпатель для языка, смотровой
	293920
	32.50.13.190-00007459
32.50.13.190
	Описание по КТРУ: Ручное изделие, используемое для оттеснения языка с целью обеспечения возможности осмотра окружающих его органов/тканей. Как правило, это плоское изделие с двумя закругленными рабочими концами, изготавливаемое из дерева или пластиковых материалов; может иметь аромат/вкус, что позволяет сделать процедуру менее неприятной. Изделие может использоваться в лечебных учреждениях, кабинетах врача или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Стерильный: Соответствие; 
Изготовлен из лиственных пород дерева: Соответствие; 
Однократного применения: Соответствие; 
Индивидуальная бумажная стерильная упаковка.: Соответствие;
	10 000
	шт




Инициатор закупки _____________________/___________________________
