Описание объекта закупки:

1.	Наименование объекта закупки: Расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории (Для анализаторов серии ERBA XL )

2.	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| №п/п | Наименование товара | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Общий холестерин ИВД, реагент | 21.20.23.110-11742 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего холестерина (total cholesterol) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | штука | 5 |
|  |  |  | Назначение | Для анализатора ERBA XL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 2 | Глюкоза/кетоны/липидный профиль ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003115 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для создания профиля, состоящего из одного или множества клинических биохимических аналитов, которые могут включать глюкозу (glucose), кетоны (ketones) и/или липидный профиль (lipid profile). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 3 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 200 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 3 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000136 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) (alanine aminotransferase (ALT)) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | штука | 5 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 4 | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001107 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения общей аминотрансферазы (АСТ) (aspartate aminotransferase (AST)) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 5 |
|  |  |  | Количество выполняемых исследований | 1660 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 5 | Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003620 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется при качественном и/или количественном определении мочевины/азота мочевины в крови (blood urea nitrogen (BUN)) и/или в других биологических жидкостях в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 5 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 6 | Креатинин ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004629 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения креатинина (creatinine) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 5 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 7 | Общий белок ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004137 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего белка (total protein) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 4 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 8 | Общий билирубин ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004011 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общего билирубина (total bilirubin) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 5 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 9 | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004690 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина (conjugated (direct) bilirubin) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 5 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 10 | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003407 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения С-реактивного белка (C-reactive protein, CRP) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 6 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 11 | Мочевая кислота ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003262 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении мочевой кислоты (uric acid) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 4 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 12 | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002945 | Назначение | Для анализаторов открытого типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | штука | 1 |
| 13 | Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00007170 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении одного или множества ферментов клинической химии (multiple clinical chemistry enzyme) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 14 | Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00007170 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении одного или множества ферментов клинической химии (multiple clinical chemistry enzyme) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 15 | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002745 | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 1 |
|  |  |  | Объем реагента | ≥ 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 16 | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00005593 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA XL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 17 | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00005593 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA XL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 18 | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | 21.20.23.110-00005490 | Описание | Буферный промывающий раствор (buffered wash solution), предназначенный для использования в качестве расходного реагента для автоматизированных или полуавтоматизированных устройств во время обработки, окрашивания и/или анализа лабораторных клинических образцов для нейтрализации/промывки/удаления излишков реактивов и/или использования в качестве смачивающего реагента. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | штука | 5 |
|  |  |  | Назначение | Обеззараживание при измерении потенциально инфицированных образцов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 19 | Общая амилаза ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003977 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей амилазы (ОА) (total amylase) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 20 | Липопротеин ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002993 | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при количественном определении липопротеинов (total lipoprotein) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | ≥ 1 | кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Качество и безопасность товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

4. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве. Действующие сертификаты соответствия или копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии на поставляемые изделия медицинского назначения, копии регистрационных удостоверений должны быть оформлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности на момент доставки реактивов, реагентов Заказчику должен составлять не менее 6 мес.

Главный врач                                           С.Б. Кустова