Техническое задание   по проведению экспертизы промышленной безопасности подземного газопровода высокого давления диаметром 50мм, протяженностью 1216 метров

Место проведения работ: Ростовская область Шолоховский район ст.Вешенская ул.Аэродромная 1

Исполнитель своими средствами и силами должен выполнить следующие виды работ:

- анализ проектно-исполнительной, технической, эксплуатационной документации по газопроводам;
- выезд эксперта на объект для проведения натурного обследования объекта;
- техническое диагностирование объекта методами неразрушающего      контроля в требуемом нормативно-технической документацией объеме;

определение технического состояния объекта;
- расчет на прочность;
- расчет остаточного срока службы газопроводов;
- составление экспертного Заключения ;
- согласование с заказчиком Заключения экспертизы промышленной безопасности и передача его в территориальное управление Ростехнадзора. Предоставление заказчику оригинала заключения экспертизы промышленной безопасности с уведомлением о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности по адресу: Ростовская область Шолоховский район ст.Вешенская  пер.Р.Люксембург 41

Работы выполнять согласно требованиям

Федерального Закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов производственных объектов от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями

«Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору от 20 октября 2020 г. № 420

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531

составил  глав. инженер П.И. Бирюлин