
Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
2. Заказчик - ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д.3
3. Исполнитель  – лицо, оказывающее услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны для нужд  ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ
4. Услуги –  Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны
5. Место оказания услуг: г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д.3
6. Услуги, предусмотренные контрактом, оказывается -  с  01.09.2026 по 31.12.2026 включительно
7. Описание объекта закупки:
Техническое обслуживание тревожной сигнализации на всех постах, установленной на объекте Заказчика по адресу г. Калуга ул. Калуга -бор д. 3
В целях оказания услуг Исполнитель использует технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, средства оперативной радио- и телефонной связи.
Исполнитель обязан:
- незамедлительное информировать Заказчика о выявленных неисправностях технических средств охраны;
- обеспечивать конфиденциальность информации по данному Объекту Заказчика, не разглашать информацию об организации охранно-тревожной системы, принципах работы средств тревожной сигнализации, об  имущественном положении Заказчика;
- обеспечивать круглосуточный прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение неисправностей по телефону Исполнителя и, при необходимости, по адресу нахождения офиса Исполнителя;
-  осуществлять техническое обслуживание  средств  тревожной сигнализации (СТС), установленных на объекте Заказчика (выполнение плановых и внеплановых работ по эксплуатационному обслуживанию);
- осуществлять надзор за правильной эксплуатацией Заказчиком средств тревожной сигнализации;
- незамедлительно принимать меры по устранению неисправностей средств тревожной сигнализации по вызову Заказчика (производить их текущий ремонт);
- оказывать помощь Заказчику в вопросах эксплуатации СТС (проведение инструктажей, обучение правилам эксплуатации, составление инструкций (памяток) по эксплуатации и т.п.;
- по заявкам Заказчика предоставлять в письменном виде отчетную информацию по интересующим его вопросам: о времени проверки объекта на срабатывание КТС, прохождении сигналов "тревога", а также другую требуемую информацию, не относящуюся к служебной и коммерческой тайне.
     Мероприятия по дополнительному оборудованию объекта другими техническими средствами охраны осуществляет Исполнитель за счет средств Заказчика. Монтаж, ремонт технических средств охраны, или замена приборов и проводных линий производится за счет  средств Заказчика.
