Приложение 1

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту наружного блока системы кондиционирования.

1. Общие положения

Заказчик: Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области.

Исполнитель: _______________________________

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика -  603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Оранжерейная 1-я, д. 46 (9 этаж).

2. Предмет и цель: ремонт кондиционера наружного

Исполнитель обязуется оказать услуги по диагностике, техническому обслуживанию  и ремонту систем кондиционирования Заказчика в целях поддержания их работоспособности, предупреждения преждевременного износа и устранения текущих неисправностей.

3. Перечень оборудования

Тип оборудования: промышленный, наружный блок системы кондиционирования

Бренд и модель:  Mitsubishi FDCA400HKXE4BR

Место ремонта- балкон

4. Виды и состав выполняемых работ

работы (услуги) по ремонту кондиционера, находящегося на 9 этаже.

1. Сброс ошибок кондиционера

2. Регулировка

3. Контроль рабочих параметров

4. контроль давления в системе

5. проверка на утечку фреона (визуально)

6. Пуско-наладочные работы

5. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен использовать собственные контрольно-измерительные приборы, оборудование и профессиональные расходные материалы.

Обязательно соблюдение техники безопасности и требований пожарной безопасности.

6. Срок поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания контракта.

7. Порядок сдачи и приемки работ

Работы считаются выполненными после подписания Акта сдачи-приемки уполномоченными представителями обеих сторон.

Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о проделанных работах и выявленных скрытых дефектах.

Гарантия на выполненные виды ремонта составляет 3 месяцев.

8. Порядок оплаты: Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги после предоставления Исполнителем счетов и (или) счетов-фактур и актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии, что услуги оказаны с надлежащим качеством, в установленные сроки и в полном объеме. Аванс не предусмотрен

9. Порядок сдачи-приемки товара:

Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать Заказчику документацию, относящуюся к товару.

Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется в присутствии представителя Поставщика и представителя Заказчика на соответствие его наименованию и количеству, указанными в спецификации. В случае обнаружения при приемке-сдаче Товара несоотвествия условиям настоящего Договора, фактов качественных и количественных расхождений по сравнению с данными, указанными в товаросопроводительных документах,  Сторонами составляется Акт с подробным описанием выявленных несоотвествий.

Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику отчетные документы: счет на оплату, счет-фактура, товарная накладная (УПД - универсальный передаточный документ).