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	Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования
	32.50.50.190-00002139
	Характеристики товара по КТРУ:

	1500 шт

	
	
	Количество слоёв, не менее
	3
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Носовой фиксатор
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Способ фиксации
	Завязки на затылок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Стерильность
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Фильтрующий слой из материала мельтблаун
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Цвет внешнего слоя
	Зеленый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	Наружный слой 
	полипропилен-спанбонд
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Внутренний слой (обращенный к коже) 
	полипропилен-спанбонд
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Слои соединены между собой швом по краям, переходящим в завязки
	посредством ультразвуковой сварки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина верхних завязок
	≥ 430
	 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина нижних завязок
	≥ 380
	 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Встроенная система "Антифог" (для предотвращения запотевания очков хирурга, окуляров микроскопа)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал встроенной полосы "Антифог" 
	вспененный полиуретан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Наличие трех горизонтальных складок внахлест (для защиты лица хирурга и обеспечения воздушной камеры для оптимального дыхания)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Встроенная носовая дуга из оцинкованной стальной проволоки покрыта комфортным для кожи материалом (чтобы не вызывать раздражения и для обеспечения идеального прилегания)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина дуги
	≥130 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина дуги
	≥ 4
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Размер маски в сложенном виде
	≥ 180 х ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Размер маски в разложенном виде
	≥ 180 х ≤ 187 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Отсутствие постороннего запаха
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Коэффициент эффективности бактериальной фильтрации 
	≥ 98
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Не содержит латекса и стекловолокна.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Подходит для длительного ношения
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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