ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Предмет закупки: Термометры; КТРУ - 26.51.51.110-00000444

- Место и срок поставки товара: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 165Д, в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

- Требования к товару (работам, услугам):

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ | Характеристики товара |  |  |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения показателя | Тип характеристики |  |  |
| 1 | Термометр стеклянный ртутный для точных измерений | 26.51.51.110-00000444 | Группа термометра | II | — |  | шт | 2 |
|  |  |  | Номер термометра | 2 | — |  |  |  |
|  |  |  | Цена деления шкалы | 0,1 | Градус Цельсия | Количественная |  |  |
|  |  |  | Тип термометра | ТЛ-4 | — | Качественная |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерений | от 0 до +55 | Градус Цельсия | Количественная |  |  |
|  |  |  | Термометрическая жидкость | Ртуть | — | Качественная |  |  |
|  |  |  | Нормативный документ | ТУ 25-2021.003-88 | — | Качественная |  |  |
|  |  |  | Первичная поверка | Наличие | — | Качественная |  |  |
|  |  |  | Паспорт | Наличие | — | Качественная |  |  |

*Обоснование использования дополнительных характеристик:

Заказчик при описании объекта закупки руководствовался требованиями и правилами описания объекта закупки, предусмотренными ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Характеристики установлены согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок в Единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг .Дополнительные характеристики о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 25336-82 для обеспечения более точного и четкого описания объектов закупки согласно ч.1 п.1 ст.33 44-ФЗ

4. Требования к документации на товар:

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- паспорт;

- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;

- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному сроку и гарантийным обязательствам по обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

24 месяца

6. Место поставки товара:

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по следующему адресу: ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (филиал ЦЛАТИ по Амурской области): 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 165/Д. Тел.:8 (4162) 59-39-87.

7. Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется до 29.06.2026г.

8. Требования к товару:

8.1. Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.

8.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

8.3. Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.

8.4. Год изготовления – не нормируется.

8.5. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

8.6 Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

8.7. Товар должен быть поверен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", Постановления Правительства РФ от 20.04.2010 № 250 "О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии

9. Сведения о включенных в цену контракта расходах:

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, упаковки (тары), маркировки, расходы, связанные с доставкой (перевозкой), погрузкой - разгрузкой, размещением Товара в местах хранения Заказчика, поверка, гарантийные обязательства, страхование, таможенные платежи (пошлины), в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

Заместитель начальника испытательной лаборатории  	                                                                                                                          Станкова А.В.