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1. Предмет закупки: Термометры; КТРУ - 26.51.51.110-00000444
2. Место и срок поставки товара: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 165Д, в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
3. Требования к товару (работам, услугам): 
	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ

	Характеристики товара
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	Наименование
показателя
	Значение
показателя
	Единица измерения
показателя
	Тип характеристики
	
	

	1
	Термометр стеклянный ртутный для точных измерений
	26.51.51.110-00000444
	Группа термометра
	II
	—
	
	шт
	2

	
	
	
	Номер термометра
	2
	—
	
	
	

	
	
	
	Цена деления шкалы
	0,1
	Градус Цельсия
	Количественная
	
	

	
	
	
	Тип термометра
	ТЛ-4
	—
	Качественная
	
	

	
	
	
	Диапазон измерений
	от 0 до +55
	Градус Цельсия
	Количественная
	
	

	
	
	
	Термометрическая жидкость
	Ртуть
	—
	Качественная
	
	

	
	
	
	Нормативный документ
	ТУ 25-2021.003-88
	—
	Качественная
	
	

	
	
	
	Первичная поверка
	Наличие
	—
	Качественная
	
	

	
	
	
	Паспорт
	Наличие
	—
	Качественная
	
	



[bookmark: _GoBack]*Обоснование использования дополнительных характеристик: 
Заказчик при описании объекта закупки руководствовался требованиями и правилами описания объекта закупки, предусмотренными ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Характеристики установлены согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок в Единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг .Дополнительные характеристики о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 25336-82 для обеспечения более точного и четкого описания объектов закупки согласно ч.1 п.1 ст.33 44-ФЗ

4. Требования к документации на товар:
Наличие нормативно-технической документации на русском языке:
- паспорт;
- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;
- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.
Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному сроку и гарантийным обязательствам по обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
24 месяца

6. Место поставки товара:
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по следующему адресу: ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (филиал ЦЛАТИ по Амурской области): 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 165/Д. Тел.:8 (4162) 59-39-87.

7. Срок поставки товара:
Поставка товара осуществляется до 29.06.2026г.

8. Требования к товару:
8.1. Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.
8.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.
8.3. Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.
8.4. Год изготовления – не нормируется. 
8.5. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
8.6 Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.
8.7. Товар должен быть поверен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", Постановления Правительства РФ от 20.04.2010 № 250 "О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии 

9. Сведения о включенных в цену контракта расходах: 
Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, упаковки (тары), маркировки, расходы, связанные с доставкой (перевозкой), погрузкой - разгрузкой, размещением Товара в местах хранения Заказчика, поверка, гарантийные обязательства, страхование, таможенные платежи (пошлины), в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.




Заместитель начальника испытательной лаборатории  	                                                                                                                          Станкова А.В.
