| № п\п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба стальная электросварная 57х3,5 мм | Тип – прямошовная Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) – 57 мм Толщина стенки – 3,5 мм | 60 | м | 616,60 | 36996,00 |
|  | Кран латунный 57 мм | Вид крана – шаровый Форма корпуса – прямой Тип присоединения – резьбовое Номинальное давление – 1,6 мПа Тип проточной части корпуса крана – неполнопроходной Наименование (состав) рабочей среды – вода Материал корпуса – латунь Тип управления – привод ручной (рукоятка) Номинальный диаметр – 50 мм Тип резьбы – внутренняя-внутренняя Max температура применения – не менее 150 °С | 1 | шт | 2704,00 | 2704,00 |
|  | Сгон стальной 50 мм | Диаметр резьбы – 2 дюйма Длина – 150 мм Тип соединения – наружное | 3 | шт | 200,00 | 600,00 |
|  | Резьба стальная 50 мм | Диаметр условного прохода – ≥ 40 и < 60 мм Вид резьбы – короткая Диаметр резьбы – 2 дюйма | 3 | шт | 75,00 | 225,00 |
|  | Муфта стальная 50 мм | Диаметр условного прохода – 50 мм Резьба – 2 дюйма Тип резьбы – внутренняя-внутренняя | 3 | шт | 290,00 | 870,00 |
|  | Контргайка 50 мм | Материал изготовления – чугун Номинальный диаметр – 50 мм Резьба – 2 дюйма | 3 | шт | 109,00 | 327,00 |
|  | Лен сантехнический | Назначение – газ, вода Материал – длинноволоконный чесаный лен Вес – не менее 100 гр Бактерицидные свойства – да | 2 | шт | 315,00 | 630,00 |
|  | Фланец 50*16 мм | Тип – фланец приварной Материал – сталь 20 Номинальный диаметр – 50 мм Толщина – не менее 16 мм Max рабочее давление – не ниже 16 бар Количество крепежных отверстий – 4 шт | 20 | шт | 820,00 | 16400,00 |
|  | Болт 16х60 мм | Размеры под ключ – 24 мм Тип – нормальный Диаметр резьбы – 16 мм Направление резьбы – правая Тип резьбы – полная | 80 | шт | 28,60 | 2288,00 |
|  | Гайка 16 мм | Размеры под ключ – 24 мм Диаметр резьбы – 16 мм Направление резьбы – правая | 80 | шт | 11,83 | 946,40 |
|  | Прокладка паронитовая 50 мм | Размер – 50 мм Толщина – не менее 2 мм Материал – паронит | 10 | шт | 17,00 | 170,00 |
|  | Грунт серый | Тип – органоразбавляемые Наименование по типу пленкообразующего вещества – глифталевые (ГФ) Форма выпуска – жидкость Цвет – серый Вес – не менее 1.9 кг Тип основы – алкидная Ударная прочность – не ниже 50 кгс/см² Вязкость – более 45 | 2 | шт | 690,00 | 1380,00 |
|  | Кисть 50 мм | Вид щетины – натуральная Форма пучка – прямоугольная Вид материала рукоятки – дерево Ширина – 50 мм | 2 | шт | 70,00 | 140,00 |
|  | Растворитель 646 1 л | Марка – 646 Объем – не менее 1 л Для алкидных красок – да | 2 | шт | 140,00 | 280,00 |
|  | Отражатель 5 мм | Форма выпуска – рулон Материал – вспененный полиэтилен Фольгирование – да Ширина – ≥ 1000 мм Толщина – ≥ 5 мм | 60 | кв м | 58,00 | 3480,00 |
|  | Отвод Ø57 мм | Тип отвода – 2,5D Градус изогнутости – 90 Диаметр – > 40 и ≤ 60 мм Толщина – > 3 и ≤ 4 мм Метод изготовления – протяжка | 10 | шт | 190,00 | 1900,00 |
|  | Круг отрезной 150 мм | Максимальная частота вращения – 10200 об/мин Назначение – по металлу Тип диска – отрезной Диаметр – 150 мм Посадочный диаметр – 22.2 мм Толщина – 1.8 мм Форма – прямой | 10 | шт | 95,00 | 950,00 |
|  | Круг отрезной 230 мм | Максимальная частота вращения – 6600 об/мин Назначение – по металлу Тип диска – отрезной Диаметр – 230 мм Посадочный диаметр – 22.2 мм Толщина – 1.8 мм Форма – прямой | 2 | шт | 178,00 | 356,00 |
|  | Хомут-стяжка 150 мм | Тип – стяжка Материал – нейлон Длина – 150 мм Ширина – не менее 3.6 мм Фасовка – не менее100 шт Цвет – черный Стойкость к ультрафиолету – да | 3 | шт | 110,00 | 330,00 |
|  | Труба ПП Ø50 мм | Материал – полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) Класс эксплуатации – ХВ Номинальный наружный диаметр – 50 мм Стандартное размерное отношение – SDR6 Форма выпуска – прямой отрезок Номинальная толщина стенки – 8,3 мм Номинальное рабочее давление – 20 | 104 | м | 465,00 | 48360,00 |
|  | Отвод ПП Ø50 мм | Материал – полипропилен Диаметр – 50 мм Угол – 90° Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 16 | шт | 120,00 | 1920,00 |
|  | Тройник ПП Ø50х20х50 мм | Материал – полипропилен Диаметр боковых отверстий – 50 мм Диаметр верхнего отверстия – 20 мм Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 3 | шт | 250,00 | 750,00 |
|  | Тройник ПП Ø50х32х50 мм | Материал – полипропилен Диаметр боковых отверстий – 50 мм Диаметр верхнего отверстия – 32 мм Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 18 | шт | 135,00 | 2430,00 |
|  | Муфта соединительная ПП Ø50 мм | Материал – полипропилен Диаметр – 50 мм Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 20 | шт | 56,00 | 1120,00 |
|  | Муфта соединительная ПП Ø32 мм | Материал – полипропилен Диаметр – 32 мм Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 38 | шт | 22,00 | 836,00 |
|  | Кран ПП Ø32 мм | Вид крана – шаровый Форма корпуса – прямой Тип присоединения – под приварку Наименование (состав) рабочей среды – вода Материал корпуса – полипропилен Тип управления – привод ручной (рукоятка) Номинальный диаметр – 32 мм | 16 | шт | 102,75 | 1644,00 |
|  | Отвод ПП Ø32 мм | Материал – полипропилен Диаметр – 32 мм Угол – 90° Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 32 | шт | 30,00 | 960,00 |
|  | Резьба ПП Ø40мм | Диаметр условного прохода – ≥ 40 и < 60 мм Вид резьбы – короткая Диаметр резьбы – 1 1/2" дюйма | 4 | шт | 50,00 | 200,00 |
|  | МВР 50 мм 1 1/2" | Материал – полипропилен/латунь Тип – комбинированная Диаметр – 50 мм Размер резьбы – 1 1/2 дюйма Тип резьбы – внутренняя Цвет – белый Тип присоединения – под приварку/резьбовое | 4 | шт | 675,00 | 2700,00 |
|  | Кран ПП Ø50 мм | Вид крана – шаровый Форма корпуса – прямой Тип присоединения – под приварку Наименование (состав) рабочей среды – вода Материал корпуса – полипропилен Тип управления – привод ручной (рукоятка) Номинальный диаметр – 50 мм | 2 | шт | 550,00 | 1100,00 |
|  | Труба ПП Ø32 мм | Материал – полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) Класс эксплуатации – ХВ Номинальный наружный диаметр – 32 мм Стандартное размерное отношение – SDR6 Форма выпуска – прямой отрезок Номинальная толщина стенки – 5,4 мм Номинальное рабочее давление – 20 | 20 | м | 185,00 | 3700,00 |
|  | Электроды 3 мм | Номинальный диаметр электрода – ≥ 3 и < 4 мм Вид покрытия – рутиловое Допустимое пространственное положение сварки или наплавки – для всех положений Способ сварки – горячий Назначение – для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей Вес в упаковке – не менее 1 кг Тип – Э46 Марка – АНО-21 Тип сварочного тока – AC/DC Предел прочности – не менее 470 МПа Относительное удлинение – не менее 20% Предел текучести – не менее 380 МПа Ударная вязкость (KV) 0°C – не менее 59 Дж/см² | 4 | уп | 350,00 | 1400,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 138092,40 |

Срок поставки товара – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта

Срок предоставления документов о приемке товара Поставщиком – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта (вместе с товаром).

Срок подписания документов  о приемке товара Заказчиком – не более 3 рабочих дней от даты предоставления документов.