	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	1
	Коробка распределительная 90х90  
	10
	шт.
	
	

	2
	Кабель-канал 25*16 мм
	20
	м.
	
	

	3
	Выключатели 1 клав
	10
	шт.
	
	

	4
	Клеммник 1х2,5 (количество контактов 12)
	10
	шт.
	
	

	5
	Клеммник 4х6 (количество контактов 12)
	10
	линеек
	
	

	6
	Прожектор светодиодный 50W 6500К IP65
	8
	шт.
	
	

	7
	Прожектор светодиодный 10W 6500К IP65
	4
	шт.
	
	



