| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка распределительная 90х90 | 10 | шт. |  |  |
| 2 | Кабель-канал 25*16 мм | 20 | м. |  |  |
| 3 | Выключатели 1 клав | 10 | шт. |  |  |
| 4 | Клеммник 1х2,5 (количество контактов 12) | 10 | шт. |  |  |
| 5 | Клеммник 4х6 (количество контактов 12) | 10 | линеек |  |  |
| 6 | Прожектор светодиодный 50W 6500К IP65 | 8 | шт. |  |  |
| 7 | Прожектор светодиодный 10W 6500К IP65 | 4 | шт. |  |  |