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Техническое задание 

на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ на объект: «Капитальный ремонт здания общежития Калужского филиала Финансового университета по адресу: г. Калуга, ул. Чижевского, д.16 с пристройкой помещения №24 по адресу пер. Терененский, д. 1».

1. Предмет оказания услуг:
Оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ на объекте: «Капитальный ремонт здания общежития Калужского филиала Финансового университета по адресу: г. Калуга, ул. Чижевского, д.16 с пристройкой помещения №24 по адресу пер. Терененский, д. 1» (далее - Объект) (в количестве 1 усл. ед.).

2. Заказчик: 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет).

3. Исполнитель:

Исполнитель согласно настоящего Контракта.
4. Срок оказания Услуг:
4.1. Срок исполнения по контракту на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ на объекте: «Капитальный ремонт здания общежития Калужского филиала Финансового университета по адресу: г. Калуга, ул. Чижевского, д.16 с пристройкой помещения №24 по адресу пер. Терененский, д. 1» (далее – Контракт)  Исполнителем своих обязательств с даты заключения Контракта до 20 августа 2027 г., но в любом случае не ранее завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по соответствующему контракту на выполнение подрядных работ.
4.2. Оплата оказанных Услуг осуществляется по факту завершения работ, на основании представленного Акта выполненных работ Исполнителя и соответствующего счета на оплату.

5. Объем оказываемых Услуг:

5.1. Исполнитель оказывает Услуги по Контракту, в соответствии с требованиями, установленным данным Техническим заданием и СП 246.1325800.2023 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства».

5.2. Исполнитель обязуется обеспечить присутствие специалистов на Объекте не реже одного раза в неделю в течение всего периода выполнения работ. Выезд фиксируется в журнале авторского надзора.
5.3. В случае производственной необходимости Исполнитель обязуется обеспечить дополнительные выезды для проведения авторского надзора по вызову Заказчика, но не более двух дополнительных выездов в месяц в течении всего периода выполнения работ по строительству (в течение не более 24 часов с момента получения письменного уведомления от Заказчика). 

6. Общие требования к оказываемым услугам:

6.1. В течение одного календарного дня с даты заключения Контракта направить в адрес Заказчика копию распорядительного документа об утверждении перечня лиц, которые от имени Исполнителя уполномочены осуществлять авторский надзор за капитальным ремонтом Объекта по настоящему Контракту.

6.2. Оказываемые Услуги должны выполняться в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, технологическими инструкциями, правилами охраны труда, мерами противопожарной безопасности, а также с соблюдением общей дисциплины на Объекте. При оказании услуг Исполнитель руководствуется: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 246.1325800.2023 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. По собственной инициативе или по запросу Заказчика информировать его, как письменно, так и устно, о ходе оказания Услуг по настоящему Контракту.

Ежеквартально, представлять в адрес Заказчика отчеты о проделанной работе по результатам посещений Объекта. Отчет должен содержать выборочный визуальный контроль состояния строящихся объектов и выполнения строительно-монтажных работ, в том числе с применением фото- и видеофиксации и других методов, позволяющих объективно оценить результаты выполнения работ на предмет их соответствия проектной документации. Копию журнала авторского надзора с контролем за устранением замечаний, внесенных в журнал авторского надзора.

По окончании оказания Услуг Исполнитель составляет и направляет Заказчику сводный отчет по результату осуществления авторского надзора над Объектом.

6.4. По окончании оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику журнал авторского надзора над Объектом. 
6.5. Исполнитель проводит проверки соответствия, производимых на Объекте строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.

6.6. Исполнитель осуществляет контроль над качеством и соблюдением технологии выполнения работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и инженерного оборудования.

6.7. Исполнитель обеспечивает своевременное решение возникающих в процессе выполнения работ на Объекте вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, и контроль исполнения.

6.8. Исполнитель составляет и направляет Заказчику уведомление по каждому внесённому изменению в рабочую документацию.

6.9. Исполнитель контролирует сроки и качество исполнения указаний, внесенных в Журнал авторского надзора, информирует Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор. 
6.10. Исполнитель осуществляет выезды на Объект для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки согласно графику выполнения работ по Объекту, а также по специальному вызову Заказчика.

6.11. Исполнитель участвует в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность Объекта. Принимает участие в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.

6.12. Исполнитель участвует в приемке Заказчиком в процессе капитального ремонта отдельных ответственных конструкций.

6.13. Исполнитель осуществляет в установленном СП 246.1325800.2023 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства» порядке регулярное ведение журнала авторского надзора.

6.14. Исполнитель проводит консультации и дает разъяснения по проектной и рабочей документации и техническим требованиям к материалам и оборудованию по просьбе Заказчика.

6.15. По поручению Заказчика Исполнитель принимает участие в переговорах Заказчика с подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт Объекта, по вопросам исполнения Договора по капитальному ремонту Объекта. 

6.16. Исполнитель принимает участие в приемке работ по капитальному ремонту Объекта.

6.17. Исполнитель принимает участие в работе комиссии по установлению основных причин, приведших к низкому качеству СМР при выявлении строительных дефектов в ходе проведения авторского надзора.

6.18. В случае необходимости корректировки рабочей документации Объекта, вносит об этом запись в Журнал авторского надзора и информирует с решением Заказчика о приостановке СМР подрядную организацию, ведущую работы по капитальному ремонту Объекта.

6.19. Исполнитель при обнаружении на строительной площадке неактуальной документации вносит соответствующую запись в Журнал авторского надзора и информирует об этом Заказчика.

6.20. Исполнитель извещает в письменной форме Заказчика и Подрядчика о случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных нарушений рабочей документации и требований нормативных документов для принятия ими оперативных мер по их устранению.

6.21. Исполнитель составляет и направляет Заказчику отчёт по каждому устранению выявленного нарушения. 

6.22. Исполнитель вносит предложения Заказчику в случаях неисполнения Подрядчиком указаний авторского надзора:

- о приостановлении СМР, выполняемых с выявленными нарушениями РД и нормативных документов и невыполнении требований авторского надзора; 

- об отстранении производителя работ, бригады и (или) представителя технического надзора, допустивших выполнение работ с нарушениями норм и отклонениями от рабочей документации.
6.23. Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Подрядчик должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1. и п. 3 статьи 55.8 и п. 10, 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Работы должны проводиться ГИПом, включенного в реестр специалистов НОПРИЗа.
7. Требования к ведению журнала авторского надзора:

7.1. При осуществлении авторского надзора за выполнением работ по Объекту ведется Журнал авторского надзора.

7.2. Журнал авторского надзора оформляется, прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и печатями Заказчика и Исполнителя, страницы нумеруются.

7.3. Записи в Журнале авторского надзора делаются Исполнителем, Заказчиком и уполномоченным лицом подрядной организации, ведущей работы по капитальному ремонту Объекта. 

7.4. Каждое посещение Объекта Исполнителем регистрируется в Журнале авторского надзора с фиксацией времени убытия и прибытия Исполнителя на Объект. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний. 

7.5. Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.
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